# 一、水利部2009水利水电工程标准施工招标文件

中华人民共和国水利部

## 使用说明

一、《水利水电工程标准施工招标文件》应与中华人民共和国《标准施工招标文件》（2007年版）结合使用，两者相同条款若内容不一致时，采用《水利水电工程标准施工招标文件》。

二、《水利水电工程标准施工招标文件》用相同序号标示章、节、条、款、项、目时，招标人可选择使用；以空格标示时，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要填写，确实不需要填写具体内容时，可在空格中用“/”标示。

三、第一章招标公告或投标邀请书格式仅供参考。招标公告或投标邀请书发布后，应编入招标文件中，作为投标邀请书使用。其中，招标公告应同时注明该公告发布的所有媒介名称。

四、第二章投标人须知正文应全文引用。“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知正文”中未尽事宜，招标人应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写，但不得与“投标人须知正文”内容相抵触，否则抵触内容无效。“投标人须知附件”所提供的格式文件供招标人参考使用。

五、第三章评标办法分别编印“经评审的最低投标价法”和“综合评估法”两种评标方法，招标人应根据项目具体特点和实际需要选择使用。“评标办法正文”应全文引用。“评标办法前附表”适用于近一步补充、明确评审因素和评审标准。招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，详细列明正文之外的评审因素和评审标准。没有列明的因素和标准不应作为评标的根据。“评标办法附件”所提供的格式文件供招标人参考使用。

六、第四章合同条款及格式中通用合同条款应全文引用。专用合同条款系可通用合同条款进行补充、细化，除通用合同条款明确专用合同条款可作出不同约定外，补充细化的内容不得与通用合同条款规定相抵触，不得违反法律、法规和行业规章的有关规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

七、第五章工程量清单分别编印了两种格式,招标人可选择使用，但应与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求（合同技术条款）”、“图纸（招标图纸）”相衔接。

八、第六章图纸（招标图纸）提出了图纸有关要求，招标人应根据项目具体特点和实际需要，参考本章要求编绘，但应与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求（合同技术条款）”相衔接。

九、第七章技术标准和要求（合同技术条款）供参考，招标人可应根据招标项目具体特点和实际需要进行修改和补充，但应注意与“通用合同条款”、“专用合同条款”、“工程量清单”相衔接。“技术标准和要求（合同技术条款）”应符合国家强制性标准，不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥投标人的其它内容。如果必须采用“参照或相当于×××技术标准”字样。“技术标准和要求（合同技术条款）”有关竣工验收（验收）以及质量评定与第四章“合同条款及格式”相关条款不一致时，以第四章“合同条款及格式”中采用的有关条款为准。

十、第八章投标文件格式供招标人参考使用。

十一、《水利水电工程标准施工招标文件》中有关招标人的约定除特别声明外,同时适用于受其委托承担招标代理任务的招标代理机构。

（项目名称）             （标段名称）

招 标 文 件

(合同编号:       )

招标人：            （盖单位章）

年      月      日

## 目  录

使用说明	1

目  录	4

第一卷	8

第一章 招标公告（适用于未进行资格预审）	8

1. 招标条件	8

2. 项目概况与招标范围	8

3. 投标人资格要求	8

4. 招标文件的获取	8

5. 投标文件的递交	9

6. 踏勘现场和投标预备会	9

7. 发布公告的媒介	9

8. 联系方式	9

第一章 投标邀请书（适用于邀请招标）	10

1. 招标条件	10

2. 项目概况与招标范围	10

3. 投标人资格要求	10

4. 招标文件的获取	10

5. 投标文件的递交	11

6. 踏勘现场和投标预备会	11

7. 确认	11

8. 联系方式	11

第一章 招标公告（代资格预审通过通知书）	12

第二章 投标人须知	13

1. 总则	15

2. 招标文件	16

3. 投标文件	16

4. 投标	17

5. 开标	17

6. 评标	18

7. 合同授予	18

8. 重新招标或经批准不招标	18

9. 纪律和监督	19

10需要补充的其他内容	20

附表一：招标文件澄清申请函（格式）	21

附表二：招标文件澄清通知（格式）	22

附表三：招标文件修改通知（格式）	23

附表四：招标文件澄清通知、修改通知确认函（格式）	24

附表五：开标记录表（格式）	25

附表六：中标通知书（格式）	26

附表七：中标结果通知书（格式）	27

第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）	28

评标办法前附表	28

1. 评标方法	29

2. 评审标准	29

3. 评标程序	30

附表一：投标文件澄清通知（格式）	31

附表二：投标文件澄清函（格式）	32

第三章 评标办法（综合评估法）	33

评标办法前附表	33

1. 评标方法	34

2. 评审标准	34

3. 评标程序	35

附表一：投标文件澄清通知（格式）	37

附表二：投标文件澄清函（格式）	38

附表三：评分标准（格式）	39

第四章 合同条款及格式	42

第一节  通用合同条款	42

1. 一般约定	42

2. 发包人义务	43

3. 监理人	44

4. 承包人	44

5. 材料和工程设备	45

6. 施工设备和临时设施	46

7. 交通运输	46

8. 测量放线	46

9. 施工安全、治安保卫和环境保护	47

10. 进度计划	48

11. 开工和竣工	49

12. 暂停施工	50

13. 工程质量	51

14. 试验和检验	52

15. 变更	52

16. 价格调整	53

17. 计量与支付	53

18. 竣工验收	55

19. 缺陷责任与保修责任	57

20. 保险	58

21. 不可抗力	58

22. 违约	58

23. 索赔	59

24. 争议的解决	59

第二节 专用合同条款	60

1．一般约定	60

2  发包人义务	60

3  监理人	60

4  承包人	61

5  材料和工程设备	61

6  施工设备和临时设施	62

7  交通运输	62

8 测量放线	62

9 施工安全、治安保卫和环境保护	62

11  开工和竣工（完工）	63

12  暂停施工	63

13 工程质量	64

14. 试验和检验	64

15  变更	64

16 价格调整	64

17  计量与支付	65

18  竣工验收（验收）	66

19 缺陷责任与保修责任	67

20  保险	67

24. 争议的解决	67

第三节  合同附件格式	68

第五章  工程量清单	72

1. 工程量清单说明	72

2. 投标报价说明	72

第五章 工程量清单	2

1 说明	2

2 投标报价说明	2

3. 其他说明	错误！未定义书签。

4. 工程量清单	错误！未定义书签。

第二卷	2

第六章 图纸	2

1.招标图纸组成	2

2招标图纸的编绘规定	2

3.图纸目录	3

第三卷	5

第七章 技术标准和要求	5

第四卷	6

第八章  投标文件格式	6

评标要素索引表	8

目    录	9

一、投标函及投标函附录	10

二、法定代表人身份证明	12

二、授权委托书	13

三、联合体协议书	14

四、投标保证金	15

五、已标价工程量清单	16

六、施工组织设计	17

七、项目管理机构	25

八、拟分包项目情况表	27

九、资格审查资料	28

（一）申请人基本情况表	28

（二）近年财务状况表	29

（三）近年完成的类似项目情况表	错误！未定义书签。

（四）正在施工的和新承接的项目情况表	错误！未定义书签。

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况	错误！未定义书签。

（六）资格审查自审表	错误！未定义书签。

十、原件的复印件（若提供）	错误！未定义书签。

十、其他材料	错误！未定义书签。

## 第 一 卷

### 第一章 招标公告（适用于未进行资格预审）

（项目名称）       （标段名称）招标公告

#### 1. 招标条件

本招标项目              （项目名称）已由             （项目审批，核准或备案机关名称）以               （批文名称及编号）批准建设，建设资金来自                （资金来源），项目出资比例为           ，项目法人为          ，项目代建机构为              ，招标人为              ，招标代理机构为       。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

#### 2. 项目概况与招标范围

（说明本次招标项目的建设地点、规模、计划工期、招标范围、标段划分以及相应计划工期等）。

#### 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备        资质，        业绩，并在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力。

3.2 本次招标            （接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足以下要求：                         。

3.3 本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。

#### 4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请派代表于      年    月   日至       年    月    日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午      时至     时，下午       时至       时（北京时间，下同），

在                       （详细地址）持单位介绍信购买招标文件。

4.2 招标文件每套售价                 元，售后不退。图纸押金        元，在退还图纸时一并退还（不计利息）。

#### 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为    年   月    日    时   分，  地点为            （详细地址）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

#### 6. 踏勘现场和投标预备会

招标人定于  年  月  日   时在        (踏勘现场集中地点) 组织踏勘现场,在  年  月  日   时在        (投标预备会地点)召开投标预备会, 投标人可自愿参加。交通工具             （自备/招标人提供），食宿自理。

#### 7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在              （发布公告的媒介名称）上发布。

#### 8. 联系方式

招 标 人：                                  招标代理机构：

地    址：                           	    地    址：

邮    编：                                  邮    编：

联 系 人：                                  联 系 人：

电    话：                                  电    话：

传    真：                                  传    真：

电子邮件：                                  电子邮件：

网    址：                                  网    址：

开户银行：                                  开户银行：

帐    号：                                  帐    号：

年      月     日

### 第一章 投标邀请书（适用于邀请招标）

（项目名称）            （标段名称）投标邀请书

（被邀请单位名称）：

#### 1. 招标条件

本招标项目                    （项目名称）已由                  （项目审批机关名称）以                 （批文名称及编号）批准建设，建设资金来自         （资金来源），出资比例为           ，项目法人为          ，项目代建机构为              ，招标人为               ，招标代理机构为               。项目已具备招标条件，现邀请你单位参加本项目施工投标。

#### 2. 项目概况与招标范围

说明本次招标项目的建设地点、规模、计划工期、招标范围、标段划分以及相应计划工期等）。

#### 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人具备        资质及       业绩，在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力。

3.2 被邀请单位             （可以或不可以）组成联合体投标。 组成联合体的，应满足以下要求：       。

#### 4. 招标文件的获取

4.1 请派代表于        年       月       日至        年       月      日（法定公休日、法定节假日除外），每天上午      时至       时，下午       时至       时（北京时间，下同），在                  （详细地址）持单位介绍信和本投标邀请书购买招标文件。

4.2 招标文件每套售价         元，售后不退。图纸押金       元，在退还图纸时一并退还（不计利息）。

#### 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为      年    月    日    时   分，地点为        （详细地址）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

#### 6. 踏勘现场和投标预备会

招标人定于  年  月  日   时在        (踏勘现场集中地点) 组织踏勘现场,在  年  月  日   时在        (投标预备会地点)召开投标预备会, 投标人可自愿参加。交通工具         （自备/招标人提供）,食宿自理。

#### 7. 确认

你单位收到本邀请书后，请于           （具体时间）前以传真或快递方式予以确认。

#### 8. 联系方式

招 标 人：                                  招标代理机构：

地    址：                           	    地    址：

邮    编：                                  邮    编：

联 系 人：                                  联 系 人：

电    话：                                  电    话：

传    真：                                  传    真：

电子邮件：                                  电子邮件：

网    址：                                  网    址：

开户银行：                                  开户银行：

帐    号：                                  帐    号：

年      月     日

### 第一章 招标公告（代资格预审通过通知书）

（项目名称）           （标段名称）投标邀请书

（被邀请单位名称）：

你单位递交的资格预审申请文件已通过我方审查，现邀请你单位参加      （项目名称）     （标段名称）投标。

请你单位派代表于      年      月      日至      年      月      日（法定公休日、法定节假日除外），每天上午      时至        时，下午      时至       时（北京时间，下同），在            （详细地址）持单位介绍信和本投标邀请书购买招标文件。

招标文件每套售价为        元，售后不退。图纸押金      元，在退还图纸时一并退还（不计利息）。

招标人定于  年  月  日   时在        (踏勘现场集中地点) 组织踏勘现场,在  年  月  日   时在        (投标预备会地点)召开投标预备会, 投标人可自愿参加，交通工具         （自备/招标人提供）,食宿自理。

递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为    年    月   日   时   分，   地点为               （详细地址）。

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

你单位收到本邀请书后，请于      （具体时间）前以传真或快递方式予以确认。

招 标 人：                                  招标代理机构：

地    址：                           	    地    址：

邮    编：                                  邮    编：

联 系 人：                                  联 系 人：

电    话：                                  电    话：

传    真：                                  传    真：

电子邮件：                                  电子邮件：

网    址：                                  网    址：

开户银行：                                  开户银行：

帐    号：                                  帐    号：

年     月     日

### 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  |
| 1.1.4 | 项目名称 |  |
| 1.1.5 | 建设地点 |  |
| 1.1.6 | 现场管理机构 |  |
| 1.1.7 | 设计人 |  |
| 1.1.8 | 监理人 |  |
| 1.1.9 | 代建机构 |  |
| 1.2.1 | 资金来源 |  |
| 1.2.2 | 出资比例 |  |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  |
| 1.3.1 | 招标范围 |  |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期： 日历天 计划开工日期： 年 月 日 计划竣工日期： 年 月 日 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 资质要求： |
|  |  | 财务要求： |
|  |  | 业绩要求： |
|  |  | 信誉要求 |
|  |  | 项目经理（建造师，下同）资格： |
|  |  | 技术负责人资格： |
|  |  | 其他要求： |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.9 | 踏勘现场 | □组织 □不组织 |
| 1.10 | 招标预备会 | □召开 □不召开 |
| 1.10.3 | 投标截止时间 |  |
| 1.11 | 分包 | □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： □不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 偏离允许幅度及其处理方法 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式： 投标保证金的金额： 收取投标保证金账号: |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间： 开标地点： |
| 5.2 | 开标程序 | 投标文件的密封检查： |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 人，其中招标人代表 人，专家 人； 评标专家确定方式： |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式： 履约担保的金额： |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 类似项目 | 指中标价（或工程规模） 以上的 、 项目… |
| 10.2 | 已标价工程量清单电子版 | 份数： ； 格式： |
| 10.3 | 原件 | □提交 □不提交 |
| 10.4 | 中标后须提交的投标文件 | 份数： |
| …… | …… | …… |

#### 1. 总则

本节全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充如下内容：

1.1项目概况

1.1.6 本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。

1.1.7 本招标项目设计人：见投标人须知前附表。

1.1.8 本招标项目监理人：见投标人须知前附表。

1.1.9 本招标项目代建机构：见投标人须知前附表。

1.9踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照招标公告（或投标邀请书）规定的时间和地点组织踏勘现场。

1.10投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照招标公告（或投标邀请书）规定的时间和地点召开投标预备会。

1.10.2在投标预备会召开前，投标人应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）将需要招标人澄清的问题送达招标人。

1.10.3在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前，招标人将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清通知为招标文件的组成部分。

1.10投标预备会

招标人不组织投标预备会，对于投标人在阅读招标文件和现场踏勘中提出的疑问，招标人将以招标文件澄清或修改的形式予以答复。

1.11分包

投标人须知前附表规定允许分包的，招要11 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001.111.11投标人投标人 分包的内容，分包金额，接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程的能力。投标人应在投标文件中提供分包协议、分包人的资质证书及营业执照副本复印件、人员和设备资料表、分包的工程项目和工程量。

1.11分包

本工程不允许分包。

1.12偏离

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。

#### 2. 招标文件

本节全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充如下内容：

2.2招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间17天前以书面形式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标截止时间15天前，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足15天，投标截止时间应相应延长。

2.2.3 投标人在收到澄清通知后，应在1天内以书面形式告知招标人，确认已收到澄清通知。

2.3招标文件的修改

2.3.2投标人收到修改通知后，应在1天内以书面形式告知招标人，确认已收到该修改通知。

#### 3. 投标文件

本节全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充如下内容：

3.5资格审查资料（适用于已进行资格预审）

投标人在编制投标文件时，如果投标人在资质条件、组织机构、财务能力、信誉等资格条件与资格预审时提交的资格预审申请文件相比发生变化的，应按新情况更新或补充其在申请资格预审申请文件中提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审）

3.5.2 “近3年财务状况”应附流动资金来源证明及经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

3.5.3 “近5年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、合同协议书以及合同工程完工证书（工程竣工证书副本）的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。。

3.5.5 “近3年发生的诉讼及仲裁情况表”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判断、裁决等有关法律文书复印件。

3.6备选投标方案

投标人可以递交备选投标方案，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人递交的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案时，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7投标文件的编制

3.7.3投标文件应采用不褪色的材料书写或打印。投标文件正本除封面、封底、目录、分隔页外，其他每一页必须加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。已标价的工程量清单还应加盖注册水利工程造价师执业印章，投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

3.7.4投标文件正本1份，副本4份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5投标文件的正本与副本应采用A4纸（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。

#### 4. 投标

本节全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充如下内容：

4.1投标文件的密封和标识

4.1.2投标文件的封套上除应清楚标记“正本”或“副本”字样外，封套还应写明以下内容：

（1）所投标段名称和合同编号；

（2）招标人的名称和通讯地址；

（3）投标人的名称和通讯地址，并加盖单位公章。（投标人以联合体形式时，须注明联合体名称，联合体牵头人的名称、地址，加盖联合体牵头人单位公章）

（4）“在投标截止时间之前不得拆封”的声明。

#### 5. 开标

本节全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充如下内容：

5.1开标时间和地点

投标人在本章第1.10.3款规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会的，招标人可将其投标文件按无效标处理。

5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人法定代表人或其委托代理人是否在场；

（3）宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）除投标人须知前附表另有约定外，由投标人推荐的代表检查投标文件的密封情况；

（5）宣布投标文件开启顺序：按递交投标文件的先后顺序的逆序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其它招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；

（8）主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

#### 6. 评标

本节全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款。

#### 7. 合同授予

本节全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充如下内容：

7.1定标方式

评标委员会推荐3名中标候选人,并标明排列顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.4签订合同

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额赔偿投标人损失。

#### 8. 重新招标或经批准不招标

本节全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充如下内容：

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标；

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。

8.2不再招标

重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

#### 9. 纪律和监督

本节全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充如下内容：

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法利益。

下列行为均属招标人与投标串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

（2）招标人向投标人泄露标底；

（3）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

（4）招标人预先内定中标人；

（5）其他串通投标行为。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1下列行为均属以他人名义投标：

（1）投标人挂靠其他施工单位；

（2）投标人从其他施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

（3）由其他单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章和签字的行为。

9.2.2下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

（2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）不是本单位人员。

投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

（1）聘任合同必须由投标人单位与之签订；

（2）与投标人单位有合法的工资关系；

（3）投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其他有效证明其为本单位人员身份的文件。

9.2.3下列行为均属投标人串通投标报价：

（1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

（2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

（3）投标人之间先进行内部总价，内定中标人，然后再参加投标；

（4）投标人之间其他串通投标报价的行为。

#### 10需要补充的其他内容

本节全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充如下内容：

10.1类似项目

类似项目的要求见投标人须知前附表。

10.2已标价工程量清单电子版

投标人递交投标文件时，应同时提交已标价工程量清单电子版，份数及格式见投标人须知前附表。

10.3原件

招标人须知前附表要求投标人递交原件的，投标人应在递交投标文件时按第8章投标文件格式中“十、原件的复印件”所列清单提交原件。原件经查验后退回投标人。

10.4中标人的投标文件

中标人须在签订合同前向招标人另行提交投标人须知前附表规定份数的投标文件副本。

#### 附表一：招标文件澄清申请函（格式）

招标文件澄清申请函（格式）

编号：

（招标人名称）     ：

经过仔细阅读          （项目名称）        （标段名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

1、………

2、………

投标人：                      （盖单位章）

年       月         日

注:投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。

#### 附表二：招标文件澄清通知（格式）

招标文件澄清通知（格式）

编号：

（投标人名称）    ：

经研究，对           （项目名称）         （ 标段名称）招标文件，作如下澄清：

1、………

2、………

请收到本通知后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在      年    月    日前回复确认，同时采用传真方式发至            。

招标人：                      （盖单位章）

年       月         日

注:招标人对招标文件澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三内容合并发出。

#### 附表三：招标文件修改通知（格式）

招标文件修改通知（格式）

编号：

（投标人名称）

经研究，对        （项目名称）       （ 标段名称 ）招标文件，作如下修改：

1、………

2、………

请收到本通知后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在      年    月    日前回复确认，同时采用传真方式发至            。

招标人：              （盖单位章）

年       月         日

注:招标人对招标文件修改时，适用于本格式。

#### 附表四：招标文件澄清通知、修改通知确认函（格式）

招标文件澄清通知、修改通知确认函（格式）

编号：

（招标人名称）

你方      年      月      日发送的          （项目名称）            （标段名称）招标文件问题        （澄清通知/修改通知），我方已于        年       月       日收到，通知的主要内容如下：

年        月         日，             （文件名称及编号）,共         (页码总数)     (条款总数)；

…..

特此确认。

投标人：              （盖单位章）

年       月         日

注：收到招标文件澄清通知或修改通知后，投标人向招标人发出确认函时，适用于本格式。

#### 附表五：开标记录表（格式）

开标记录表（格式）

（项目名称）      （标段名称）

开标时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价（元） | 质量目标 | 工期 | 备注 | 投标人法定代表人或其委托代理人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人编制的标底 |  |  |  |  |  |  |  |  |

开标结束时间：     年     月     日     时     分

主持人：         开标人：        唱标人：         记录人：          监标人：

年        月         日

注：可以根据招标项目的实际需要对本开标记录表进行适当修改。

#### 附表六：中标通知书（格式）

中标通知书（格式）

编号：

（中标人名称）：

你方于         （投标日期）所递交的              （项目名称）      （标段名称）投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。

中标价：                元。

工期：      日历天。

工程质量：符合                      标准。

项目经理：              （姓名）。

请你方在接到本通知书后的     日内到                （指定地点）与我方签订施工合同协议书，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：              （盖单位章）

法定代表人：            （签字）

年      月       日

#### 附表七：中标结果通知书（格式）

中标结果通知书（格式）

编号：

（未中标人名称）：

我方已接受          （中标人名称）于            （投标日期）所递交的             （项目名称）         （标段名称）投标文件，确定             （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我方工作的大力支持！

招标人：                （盖单位章）

法定代表人：                （签字）

年     月     日

### 第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）

#### 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1（8） | 形式评审其他标准 |  |  |
|  |  | …… | …… |
| 2.1.2（12） | 资格审查其他标准 |  |  |
|  |  | …… | …… |
| 2.1.3（9） | 响应性评审其他标准 |  |  |
|  |  | …… | …… |
| 2.1.4 | 施工组织设计和项目管理机构评审标准 | 施工方案与技术措施 |  |
|  |  | 质量管理体系与措施 | …… |
|  |  | 安全管理体系与措施 | …… |
|  |  | 工程进度计划与措施 | …… |
|  |  | 环境保护管理体系与措施 | …… |
|  |  | 资源配备计划 | …… |
|  |  | 其他主要人员 | …… |
|  |  | 施工设备 | …… |
|  |  | 试验、检测仪器设备 | …… |
|  |  | …… | …… |
| 条款号 |  | 量化因素 | 量化标准 |
| 2.2 | 详细评审标准 | 单价遗漏 | …… |
|  |  | 付款条件 | …… |
|  |  | …… | …… |

#### 1. 评标方法

本节全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款。

#### 2. 评审标准

本节全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充如下内容：

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准为：

（1）投标人名称应与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致；

（2）投标文件的签字盖章符合第二章“投标人须知”第3.7.3款规定；

（3）投标文件格式符合第八章“投标文件格式”的要求；

（4）联合体投标人须提交联合体协议书，并明确联合体牵头人；

（5）只能有一个报价；

（6）投标文件的正本、副本数量符合第二章“投标人须知”第3.7.4款规定；

（7）投标文件的装订符合第二章“投标人须知”第3.7.5款规定；

（8）形式评审其他标准见评标办法前附表 。

2.1.2资格评审标准为：（适用于未进行资格预审的）

（1）具备有效的营业执照；

（2）具备有效的安全生产许可证；

（3）具备有效的资质证书且资质等级符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定；

（4）财务状况符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定；

（5）业绩符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定；

（6）信誉符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定；

（7）项目经理资格符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定；

（8）联合体申请人符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定；

（9）企业主要负责人具备有效的安全生产考核合格证书；

（10）技术负责人资格符合第二章“投标人须知”第1.4.1款规定；

（11）委托代理人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员、财务负责人应是投标人本单位人员，其中安全管理人员（专职安全生产管理人员）具备有效的安全生产考核合格证书。

（12）资格评审其它标准见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准:

（1）投标范围符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。

（2）计划工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。

（3）工程质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。

（4）投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1款规定。

（5）投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4款规定。

（6）权利义务符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务。

（7）已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”填报的要求。

（8）技术标准和要求符合第七章“技术标准和要求”（合同技术条款）的规定。

（9）响应性评审其他标准见评标办法前附表。

#### 3. 评标程序

本节全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充如下内容：

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐3名中标候选人，并标明排列顺序。

#### 附表一：投标文件澄清通知（格式）

投标文件澄清通知（格式）

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）        （标段名称）评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1．......

2．......

......

请将上述问题的澄清函于     年      月      日      时前递交至      （详细地址）或传真至      （传真号码）。采用传真方式的，应在      年      月      日      时前将原件递交至      （详细地址）。

评标委员会负责人：                    （签字）

年       月         日

#### 附表二：投标文件澄清函（格式）

投标文件澄清函（格式）

编号：

（项目名称）     （标段名称）评标委员会：

投标文件澄清通知（编号：        ）已收悉，现就有关问题澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年      月      日

### 第三章 评标办法（综合评估法）

#### 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1（8） | 形式评审其他标准 |  |  |
|  |  | ……. | ……. |
| 2.1.2（12） | 资格评审其他标准 |  |  |
|  |  | ……. | …… |
| 2.1.3（7） | 响应性评审其他标准 |  |  |
|  |  | …… |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 施工组织设计： 分 项目管理机构： 分 投标报价： 分, 其他评分因素： 分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算公式 | □ 招标人不提供标底 投标人有效报价ai: □ 招标人提供标底 投标人有效报价ai: 招标人标底在评标基准价中所占的权重A： |
| 3.4.1 |  | 投标人最终得分的计算方法 |  |

#### 1. 评标方法

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款。

#### 2. 评审标准

本节全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充如下内容：

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准:

(1）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致；

（2）投标文件的签字盖章符合第二章“投标人须知”第3.7.3款规定；

（3）投标文件格式符合第八章“投标文件格式”的要求。

（4）联合体投标人须提交联合体协议书，并明确联合体牵头人。

（5）只能有一个报价。

（6）投标文件的正本、副本数量符合第二章“投标人须知”第3.7.4款规定；

（7）投标文件的印刷和装订符合第二章“投标人须知”第3.7.5款规定；

（8）形式评审其他标准见评标办法前附表 。

2.1.2资格评审标准：（适用于未进行资格预审的）

（1）具备有效的营业执照；

（2）具备有效的安全生产许可证；

（3）具备有效的资质证书且资质等级符合第二章“投标人须知”第1.4.1款规定；

（4）财务状况符合第二章“投标人须知”第1.4.1款规定；

（5）业绩符合第二章“投标人须知”第1.4.1款规定；

（6）信誉符合第二章“投标人须知”第1.4.1款规定；

（7）项目经理资格符合第二章“投标人须知”第1.4.1款规定；

（8）联合体投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.2款规定；

（9）企业主要负责人具备有效的安全生产考核合格证书；

（11）委托代理人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员、财务负责人应是投标人本单位人员，其中安全管理人员（专职安全生产管理人员）具备有效的安全生产考核合格证书。

（12）资格评审其它标准见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准:

（1）投标范围符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。

（2）计划工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。

（3）工程质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。

（4）投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1款规定。

（5）投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4款规定。

（6）权利义务符合第二章“合同条款及格式”规定的权利义务。

（7）已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”填写的有关要求。

（8）技术标准和要求符合第七章“技术标准和要求”（合同技术条款）的规定。

（9）响应性评审其他标准见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.2采用有效报价的平均数确定评标基准价（适用于招标人不提供标底）：

式中 S ──评标基准价；

ai ──投标人的有效报价（i=1,2, …,n）,有效报价约定见评标办法前附表；

n ──有效报价的投标人个数；

M ──最高的投标人有效报价；

N ──最低的投标人有效报价。

2.2.2采用复合标底法确定评标基准价（适用于招标人提供标底的）。

式中  S ──评标基准价；

ai ──投标人的有效报价（i=1,2, …,n）,有效报价约定见评标办法前附表；

T ──招标人标底；

A ──招标人标底在评标基准价中所占的权重，权重约定见评标办法前附表；

n ──有效报价的投标人个数。

2.2.3投标报价的偏差率计算方法:

偏差率=100%×(投标人报价-评标基准价)/评标基准价

2.2.4评分标准

评分标准按照本章附件三：评分标准。

#### 3. 评标程序

本节全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充如下内容：

3.4评标结果

3.4.1 评标委员会依据本章第2.2条评分标准进行评分，按评标办法前附表的约定计算投标人最终得分，根据得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。

#### 附表一：投标文件澄清通知（格式）

投标文件澄清通知（格式）

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）        （标段名称）评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于       年      月      日      时前递交至      （详细地址）或传真至      （传真号码）。采用传真方式的，应在      年      月      日      时前将原件递交至      （详细地址）。

评标委员会负责人：                    （签字）

年       月         日

#### 附表二：投标文件澄清函（格式）

投标文件澄清函（格式）

编号：

（项目名称）     （标段名称）评标委员会：

投标文件澄清通知（编号：        ）已收悉，现就有关问题澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年      月      日

#### 附表三：评分标准（格式）

评分标准格式

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 赋分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工组织设计 |  |  |  |
| 1 | 内容完整性和编制水平 |  |  |  |
| 2 | 施工方案与技术措施 |  |  |  |
|  | 模式一:分部工程 |  |  |  |
| 2.1 | 施工导流 |  |  |  |
| 2.2 | 上下游连接工程 |  |  |  |
| 2.3 | 基础工程 |  |  |  |
| 2.4 | 水下工程 |  |  |  |
| 2.5 | 上部结构 |  |  |  |
| 2.6 | 设备安装工程 |  |  |  |
| 2.7 | 观测工程 |  |  |  |
|  | 模式二:专业工程 |  |  |  |
| 2.1 | 施工导流 |  |  |  |
| 2.2 | 土方工程 |  |  |  |
| 2.3 | 砌石工程 |  |  |  |
| 2.4 | 混凝土工程 |  |  |  |
| 2.5 | 基础处理工程 |  |  |  |
| 2.6 | 设备安装工程 |  |  |  |
| 2.7 | 观测工程 |  |  |  |
|  | ……. |  |  |  |

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 赋分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 质量管理体系与措施 |  |  |  |
| 3.1 | 质量计划 |  |  |  |
| 3.2 | 岗位职责 |  |  |  |
| 3.3 | 材料采购 |  |  |  |
| 3.4 | 过程控制及检验 |  |  |  |
| 3.5 | 分项措施的针对性 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 4 | 安全管理体系与措施 |  |  |  |
| 4.1 | 安全体系建设 |  |  |  |
| 4.2 | 安全预案可靠性 |  |  |  |
| 4.3 | 安全经费保障 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 5 | 环境保护管理体系与措施 |  |  |  |
| 5.1 | 环境保护管理体系健全 |  |  |  |
| 5.2 | 污染物处理及排放与国家及地方环境保护标准的符合性 |  |  |  |
| 5.3 | 技术及管理措施可行性 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 6 | 工程进度计划与措施 |  |  |  |
| 6.1 | 进度计划 |  |  |  |
| 6.2 | 关键路径 |  |  |  |
| 6.3 | 逻辑关系 |  |  |  |
| 6.4 | 措施保证计划 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 7 | 资源配备计划 |  |  |  |
| 7.1 | 设备配备计划 |  |  |  |
| 7.2 | 劳动力配备计划 |  |  |  |
| 7.3 | 其他施工生产资源类的配备计划 |  |  |  |
| 7.4 | 资金使用计划 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 赋分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 项目管理机构 |  |  |  |
| 1 | 项目经理学历、专业、职称和业绩 |  |  |  |
| 2 | 技术负责人学历、专业、职称和业绩 |  |  |  |
| 3 | 质量负责人学历、专业、职称和业绩 |  |  |  |
| 4 | 安全负责人（专职安全生产管理人员）学历、专业、职称和业绩 |  |  |  |
| 5 | 财务负责人学历、专业、职称和业绩 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 三 | 投标报价 |  |  |  |
| 1 | 投标总价 |  |  |  |
| 2 | 投标分项报价 |  |  |  |
| 2.1 | 基础价格 |  |  |  |
| 2.2 | 费用构成 |  |  |  |
| 2.3 | 主要工程项目的单价 |  |  |  |
| 2.4 | 总价项目（措施项目） |  |  |  |
| 2.5 | 分项报价 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 四 | 其他因素 |  |  |  |
| 1 | 投标人的业绩 |  |  |  |
| 2 | 综合实力 |  |  |  |
| 3 | 财务状况 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注：本评分标准供招标人参考。

### 第四章 合同条款及格式

#### 第一节  通用合同条款

##### 1. 一般约定

本条全文引用《标准施工招标文件》（２００７年版）相应条款，并补充如下内容：

###### 1.1 词语定义

1.1.1  合同

1.1.1.6  技术标准和要求：是指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技术条款）的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7  图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其他图纸(包括配套说明和有关资料)。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同过程中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.3 承包人：指专业合同条款中指明并发包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.5 分包人：指专用合同条款中指明的，从承包人处分分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.10 永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。

1.1.3.11 临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，承包人在完工后须按合同要求退还的场地。

1.1.4 日期

1.1.4.4 竣工日期：即合同工程完工日期，指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，包括根据第19.3款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。

###### 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1  图纸的提供

发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸以及其他的图纸（包括配套说明和有关资料）提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。

1.6.2  承包人提供的文件

承包人提供的文件应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复承包人。

1.6.3  图纸的修改

设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。

###### 1.7 联络

1.7.2  第1.7.1项中的通知、批复、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。求往函件的送达期限在技术标准和要求（合同技术条款）中约定，送达地点在专用合同条款中约定。

1.7.3  来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得无故拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。

###### 1.11专利技术

1.11.4  合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应的使用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作，所需的费用由发包人承担。

##### 2. 发包人义务

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充如下内容：

###### 2.3提供施工场地

2.3.1发包人应在合同双方签定合同协议书后的14天内，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料 。

2.3.2发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。

2.3.3除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料。并保证资料的真实、准确、完整。

###### 2.7 组织竣工验收（组织法人验收）

发包人应按合同约定及时组织法人验收。

###### 2.8  其它义务

其它义务在专用合同条款中补充约定。

##### 3. 监理人

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充如下内容：

###### 3.1监理人的职责和权利

3.1.1监理人受发包人的委托，享有合同约定的权力。监理人的权力范围在专用合同条款中明确。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第15条的约定增加相应的费用，并通知承包人。

##### 4. 承包人

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充如下内容：

###### 4.1 承包人的一般义务

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按照合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除第5.2款、第6.2款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.9  工程的维护和照管

除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。

4.1.10 其它义务

其他义务在专用合同条款中补充约定。

###### 4.2 履约担保

承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。

###### 4.3 分包

4.3.6分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人书面认可。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承包的任务。

4.3.7在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不应增加承包人的额外费用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用。

由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发包人负责，承包人不对此承担责任。

4.3.8承包人和分包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情况进行监督检查 。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。

4.3.9 除4.3.7条规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。

4.3.10 分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。

###### 4.11不利物质条件

4.11.1 除专用合同条款另有约定外，不利物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。

4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人有权根据第23.1款的约定，要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按照通用合同条款第15条的约定办理。

##### 5. 材料和工程设备

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充如下内容：

###### 5.1承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 除第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

###### 5.2发包人提供的材料和工程设备

5.2.3发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点验收后，由承包人负责接收、卸货、运输和保管。

##### 6. 施工设备和临时设施

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款。

##### 7. 交通运输

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充如下内容：

###### 7.1道路通行权和场外设施

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

###### 7.2场内施工道路

7.2.1  除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施(包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施维修、养护和管理),并承担相应费用。

7.2.2  承包人修建的临时道路和交通设施,应免费提供发包人、监理人以及与本合同有关的其他承包人使用。

##### 8. 测量放线

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充如下内容：

###### 8.1施工控制网

8.1.1除专用合同条款另外约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的14天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人应在收到上述资料后的28天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的14天内批复承包人。

###### 8.5补充地质勘探

在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探和提供有关资料；承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程设计及施工的需要进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。

##### 9. 施工安全、治安保卫和环境保护

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充如下内容：

###### 9.1发包人的施工安全责任

9.1.1发包人应按合同约定履行安全职责。发包人委托监理人根据国家有关安全的法律、法规、强制性标准以及部门规章，对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。

9.1.4除专用合同条款另外有约定外，发包人负责向承包人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。

9.1.5发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安全作业环境及安全施工措施所需费用。

9.1.6发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。

9.1.7发包人负责在拆除工程和爆破工程施工14天前向有关部门或机构报送相关备案资料。

###### 9.2承包人的施工安全责任

9.2.1承包人应按本合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，以及监理人的指示，编制施工安全技术措施提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。

9.2.8承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

9.2.9承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

9.2.10承包人应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理人员。

9.2.11承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。

9.2.12承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对专用合同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准。对专用合同条款约定的专项施工方案，还应组织专家进行论证、审查，其中专家1/2人员应经发包人同意。

9.2.13承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应组织有关单位进行验收。

###### 9.5事故处理

9.5.1发包人负责组织参建单位制定本工程的质量和安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置指挥部。。

9.5.2 承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、设备，并定期组织演练。

9.5.3工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案，并报发包人备案。

9.5.4施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。

9.5.5事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

###### 9.6水土保持

9.6.1 发包人应及时向承包人提供水土保持方案。

9.6.2 承包人在施工过程中，应遵循有关水土保持的法律法规和规章，履行合同约定的水土保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。

9.6.3 承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求（合同技术条款）约定的要求。

###### 9.7文明工地

9.7.1发包人应按专用合同条款的约定，负责建立创建文明建设工地的组织机构，制定创建文明建设工地的规划和办法。

9.7.2承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所需费用应含在已标价工程量清单中。

###### 9.8防汛度汛

9.8.1发包人负责组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。

9.8.2承包人应根据发包人编制的本工程度汛方案和措施，制定相应的度汛方案，报发包人批准后实施。

##### 10. 进度计划

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充如下内容：

###### 10.1合同进度计划

承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限以及监理人的指示，编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或单位工程或分部工程进度计划，报监理人审批。

###### 10.2合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人均应在14天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批，监理人应在收到申请报告后的14天内批复。当监理人认为需要修订合同进度计划时，承包人应按监理人的指示，在14天内向监理人提交修订的合同进度计划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后的14天内批复。

不论何种原因造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告提交监理人审批。由于发包人原因造成施工进度延迟，应按第11.3款的约定办理；由于承包人原因造成施工进度延迟，应按第11.5款的约定办理。

###### 10.3  单位工程进度计划

监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。

###### 10.4  提交资金流估算表

承包人应在按第10.1款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，按下表约定的格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额，以供发包人参考。此后，当监理人提出要求时，承包人应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。

资金流估算表(参考格式)          金额单位

| 年 | 月 | 工程 预付款 | 完成工作量付款 | 保留金 扣留 | 材料款 扣除 | 预付款 扣还 | 其他 | 应收款 | 累计 应收款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

##### 11. 开工和竣工

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充如下内容：

###### 11.1开工

11.1.3  若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第3.5款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。

11.1.4  承包人在接到开工通知后14天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

###### 11.2 竣工（完工）

承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同工程完工证书中明确。

###### 11.4异常恶劣的气候条件

11.4.1当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按本合同通用合同条款第12条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，承包人应及时安排复工。

11.4.2异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本合同通用合同条款第21.3款的约定共同协商处理。

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。

###### 11.6工期提前

发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提前完工协议，协议内容包括：

（1）提前的时间和修订后的进度计划；

（2）承包人的赶工措施；

（3）发包人为赶工提供的条件；

（4）赶工费用（包括利润和奖金）。

##### 12. 暂停施工

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充如下内容：

###### 12.2发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任：

(1)由于发包人违约引起的暂停施工。

(2)由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工。

(3)专用合同条款中约定的其它由于发包人原因引起的暂停施工。

##### 13. 工程质量

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充如下内容：

###### 13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。

###### 13.7 质量评定

13.7.1发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。

13.7.2工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。

13.7.3承包人应在单元（工序）工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签证认可。

13.7.4除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量自评合格以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核备手续。

13.7.5承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备（核定）手续。

13.7.6承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。

13.7.7除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定的标准。

###### 13.8 质量事故处理

13.8.1发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。

13.8.2质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

13.8.3承包人应对质量缺陷进行备案。发包人委托监理人对质量缺陷备案情况进行监督检查并履行相关手续。

13.8.4除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

##### 14. 试验和检验

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充如下内容：

###### 14.1材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.4承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理人复核。

14.1.5除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。

14.1.6对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字。

##### 15. 变更

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充如下内容：

###### 15.1 变更的范围和内容

在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条款规定进行变更。

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其它人施工；

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其它特性；

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

（4）改变合同中任何一项工作的施工试件或改变已批准的施工工艺或顺序；

（5）为完成工程需要追加的额外工作；

（6）增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量百分比。

上述第（1）～（6）目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时，才予调整该项目的单价。第（6）目情形下调整方式在专用合同条款中约定。

###### 15.8 暂估价

15.8.1发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的，由发包人和承包人组织招标；若承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的，由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织招标时双方的权利义务关系在专用合同条款中约定。

##### 16. 价格调整

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充如下内容：

###### 16.1 物价波动引起的价格调整

由于物价波动原因引起合同价格需要调整的，其价格调整方式在专用合同条款中约定。

16.1.2采用造价信息调整价格差额

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按国家或省（自治区、直辖市）建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和材料数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。

工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。

##### 17. 计量与支付

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充如下内容：

###### 17.1 计量

17.1.2 计量方法

结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。

17.1.5 总价子目的计量

总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

(2) 承包人应按工程量清单中的要求对总价子目进行分解，并在签订协议书后的28天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期内，对已完成的总价子目进行计量，确定分项的应付金额列入进度付款申请单中。

（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。

（4）按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

###### 17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等，分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。

17.2.2 预付款保函（担保）

（1）承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保，担保金额应与第一次工程预付款金额相同，工程预付款担保在第一次工程预付款被发包人扣回前一直有效。

（2）工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。

（3）预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工程完工证书前，由于不可抗力或其它原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

###### 17.4 质量保证金

17.4.1监理人应从第一个工程进度付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付与扣回金额。

17.4.2 合同工程完工证书颁发后14天内，发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，发包人将在30个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。

###### 17.5 竣工结算（完工结算）

17.5.1  竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应在合同工程完工证书颁发后28天内，按专用合同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。

（2）监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。

17.5.2 竣工（完工）付款证书及支付时间

（1）监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具完工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不安全支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
    （3）承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。

（4）完工付款涉及振奋投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。

###### 17.6 最终结清

17.6.1  最终结清申请单

（1）工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.7 竣工财务决算

发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应按专用合同条款的约定提供竣工财务决算编制所需的相关材料。

17.8 竣工审计

发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作

##### 18. 竣工验收

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充如下内容：

###### 18.1 验收及类别

本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类别在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，法人验收由发包人主持。承包人应完成法人验收和政府验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。

###### 18.2 分部工程验收

18.2.1 分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10 个工作日内决定是否同意进行验收。

18.2.2 除专用合同条款另有约定外，监理人主持分部工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.2.3 分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

###### 18.3 单位工程验收

18.3.1 单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10 个工作日内决定是否同意进行验收。

18.3.2发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.3.3单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.3.4需提前投人使用的单位工程在专用合同条款中明确。

###### 18.4合同工程完工验收

18.4.1 合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起20 个工作日内决定是否同意进行验收。
    18.4.2 发包人主持合同工程完工验收，承包人应派代表参加验收工作组。

18.4.3 合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.4.4 合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在30 个工作日内组织专人负责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应在30 个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。

###### 18.5  阶段验收

18.5.1 工程建设具备阶段验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。承包人应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类别在专用合同条款中约定。
   18.5.2 承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

###### 18.6  专项验收

18.6.1发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加专项专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。

18.6.2 承包人应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。

###### 18.7 竣工验收

18. 7.1 申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。

18.7.2 竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段。发包人应通知承包人派代表参加技术预验收和竣工验收。

18.7.3 专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完成配合工作。

18.7.4 竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原因造成质量不合格的除外。

18.7.5 工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后，发包人负责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书，并发送承包人。

###### 18.8 施工期运行

18.8.1 施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完工，需要投人施工期运行的，经发包人按第18.2 款或第18.3款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投人运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专用合同条款中约定。

18.8.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。

###### 18.9 试运行

18.9.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

18.9.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

###### 18.10 竣工（完工）清场

18.10.1 工程项目竣工（完工）清场的工作范围和内容在技术标准和要求（合同技术条款）中约定。

18.10.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其它人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

###### 18.11 施工队伍的撤离

合同工程完工证书颁发后的56 天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期（工程质量保修期）内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

##### 19. 缺陷责任与保修责任

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充如下内容：

###### 19.1 缺陷责任期（质量保修期）的起算时间

除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过合同工程完工验收后开始计算。在合同工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投人使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算；若已投人使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）从通过单位工程或部分工程投人使用验收后开始计算。缺陷责任期（工程质量保修期）的期限在专用合同条款中约定。

###### 19.6 缺陷责任期终止证书（工程质量保修责任终止证书）

合同工程完工验收或投人使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向发包人递交工程质量保修书。

缺陷责任期（工程质量保修期）满后30 个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。

##### 20. 保险

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充如下内容：

###### 20.6对各项保险的一般要求

20.6.4 保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用合同条款中约定。

###### 20.7 风险责任的转移

工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）前造成损失和损坏情形除外。

##### 21. 不可抗力

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款 。

##### 22. 违约

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充以下内容。

###### 22.1承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

(1）承包人违反第1.8款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

(2）承包人违反第5.3款或第6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进人施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

(3）承包人违反第5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

(4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

(5）承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）内，未能对合同工程完工验收鉴定书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

(6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

(7）承包人不按合同约定履行义务的其它情况。

##### 23. 索赔

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充如下内容：

承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

###### 23.4发包人的索赔

23.4.3 承包人对监理人按第23.4.1项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的14天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后的14天内，将索赔处理意见通知承包人，并按第23.4.2项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第24条的规定办理。

##### 24. 争议的解决

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充如下内容：24.4仲裁

###### 24.4 仲裁

24.4.1 若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。

24.4.2 若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人民法院提起诉讼。

#### 第二节 专用合同条款

##### 1．一般约定

###### 1.1  词语定义

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人：             (填入发包人的名称)       。

1.1.2.3  承包人：                 (签约后填入承包人的名称)    。

1.1.2.5  分包人：                 (签约后填入分包人的名称)    。

1.1.2.6  监理人：                     (填入监理人名称)        。

1.1.4  日期

1.1.4.5  缺陷责任期：    （填写本合同工程的缺陷责任期限）    。

###### 1.4  合同文件的优先顺序

进人合同文件的各项文件及其优先顺序是                         。

###### 1.7  联络

1.7.2来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达  (填写文件送达地点)  。

##### 2  发包人义务

###### 2.3  提供施工场地

2.3.2发包人提供的施工场地范围为：                           。

2.2.3承包人自行勘察的施工场地范围为：                           。

###### 2.8  其它义务

(根据发包人的合同管理要求补充)

(1) ……

(2) ……

##### 3  监理人

###### 3.1  监理人的职责和权力

3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：（填写监理人须经发包人批准才能行使的权力，以下示例供参考）

(l）按第4.3款约定，批准工程的分包；

(2）按第11.3款约定，确定延长完工期限；

(3）按第15.6款约定，批准暂列金额的使用；

(4）… …

##### 4  承包人

###### 4.1  承包人的一般义务

4.1.10  其他义务

（1）… …

（2）… …

###### 4.3  分包

4.3.2  允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：

（1）工程项目：                                                。

（2）工作内容：                                                。

（3）分包金额限额：                                   。

4.3.10 分包人项目管理机构的设立：                             。

###### 4.11  不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：                                            。

##### 5  材料和工程设备

###### 5.2  发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备见下表：

发包人提供的主要材料表(参考格式)

| 序号 | 材料名称 | 材料规格 | 数量 | 交货地点 | 交货方式 | 计划交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

发包人提供的工程设备表(参考格式)

| 序号 | 工程设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 交货地点 | 交货方式 | 计划交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

##### 6  施工设备和临时设施

###### 6.2  发包人提供的施工设备和临时设施

（1）发包人提供的的施工设备见下表：

发包人提供的施工设备表(参考格式)

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 设备状况 | 数量 | 移交地点 | 计划移交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次的大修时间。

（2）发包人提供的临时设施：                                                   。

##### 7  交通运输

###### 7.1  道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：                     。

##### 8 测量放线

###### 8.1施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：                     。

##### 9 施工安全、治安保卫和环境保护

###### 9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人提供                 资料，其余资料由承包人负责收集。

###### 9.2 承包人的施工安全责任

9.2.12 下列工程应编制专项施工方案：                。其中          应组织专家论证和审查。

###### 9.7 文明工地

9.7.1 本合同文明工地的约定：                   。

##### 11  开工和竣工（完工）

###### 11.4  异常恶劣的气候条件

11.4.3  本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

（1）日降雨量大于     ㎜的雨日超过     天； `

（2）风速大于     m/s的   级以上台风灾害；

（3）日气温超过    ℃的高温大于     天；

（4）日气温低于    ℃的严寒大于     天。

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：                。

（6）其他异常恶劣气候灾害。

###### 11.5  承包人工期延误

（1）逾期竣工违约金表(参考格式)

| 序号 | 项目及其说明 | 要求竣工日期 | 违约金(元/天) |
| --- | --- | --- | --- |

（2）全部逾期竣工违约金的总限额为  （不超过合同总价的  %） 。

###### 11.6 工期提前

工期提前的奖金约定：       。

##### 12  暂停施工

###### 12.1  承包人暂停施工的责任

(5) 承包人承担的其他暂停施工责任的其它情形：                             。

###### 12.2  发包人暂停施工的责任

(3) 发包人承担的其他暂停施工责任的其它情形：                             。

##### 13 工程质量

###### 13.7 质量评定

13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：       。

13.7.7 工程合格标准为：        ；优良标准为：        。达到优良的奖金为：        。

###### 13.8 质量事故处理

13.8.4 工程竣工验收时，           向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

##### 14. 试验和检验

###### 14.1材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责             。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：         。

##### 15  变更

###### 15.1  变更的范围和内容

（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其项目工程总量的     ％。关键项目：     ，单价调整方式：        。

###### 15.5承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：  （填写奖励额度）。

###### 15.8  暂估价

15.8.1 (l）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：    （签约后填入）  ；发包人组织招标的暂估价项目：   （签约后填人）    。

（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：          。

##### 16 价格调整

###### 16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：              。

16.1.2采用造价信息调整价格差额

工程造价信息及其来源：                           。

价格调整的项目和系数：                           。

##### 17  计量与支付

###### 17.2  预付款

17.2.1预付款 ：

工程预付款的总金额为签约合同价的     %，分     次支付给承包人。

各次预付款的支付额度和付款时间为：

1）第一次预付款金额为工程预付款总金额的      %，付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的银行出具的工程预付款保函，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

2）第二次预付款金额为工程预付款总金额的      %。付款时间需待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

3）第三次预付款 …………………………………。

┇

┇

17.2.2 预付款保函（担保）

（2）工程材料预付款的担保约定为：                 。

17.2.3 预付款的扣回与还清

（1）工程预付款在合同累计完成金额达到合同价格的  %时开始扣款，直至合同累计完成金额达到合同价格的    %时全部扣清。

R=A(F2−F1)S(C−F1S)

式中：R——每次进度付款中累计扣回的金额；

A——工程预付款总金额；

S——合同价格；

C——合同累计完成金额；

F1——开始扣款时合同累计完成金额达到合同价格的比例；

F2——全部扣清时合同累计完成金额达到合同价格的比例。

上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。

（2）工程材料预付款的扣回与还清约定为：                。

###### 17.4  质量保证金

17.4.1 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的        ％，扣留的质量保证金总额为签约合同价的        ％。

###### 17.5  竣工（完工）结算

17.5.1  竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应提交竣工付款申请单一式   份。

###### 17.6  最终结清

17.6 1  最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式   份。

###### 17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：             。

##### 18  竣工验收（验收）

###### 18.1 验收工作分类

本工程法人验收包括：        ；政府验收包括：        。验收条件为：       ，验收程序为：          。

###### 18.2 分部工程验收

18.2.2 本工程由发包人主持的分部工程验收为          ，其余由监理人主持。

###### 18.3 单位工程验收

18.3.4 提前投人使用的单位工程包括：         、         、         。

###### 18.5 阶段验收

18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：         、         、         。

###### 18.6 专项验收

18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：         、         、         。

###### 18.7 竣工验收

18.7.3 本工程      （需要／不需要）竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。

###### 18.8 施工期运行

18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：         、         、         。

###### 18.9 试运行

18.9.1 试运行的组织：           ；费用承担：             。

##### 19 缺陷责任与保修责任

###### 19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：                   。

##### 20  保险

###### 20.1  工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：                ；

投保内容：                                                  ；

保险金额、保险费率和保险期限：                              。

###### 20.4  第三者责任险

20.4.2 第三者责任险保险费率：                      ；

第三者责任险保险金额：                      。

###### 20.5  其他保险

需要投保的其他内容：                                     ；

保险金额、保险费率和保险期限：                                     。

###### 20.6  对各项保险的一般要求

20.6.1  保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：                          ；

保险条件：                         。

20.6.4  保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：                          ；

发包人负责补偿的范围与金额：                          。

##### 24. 争议的解决

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：　　　　　　　　　　　　。

#### 第三节  合同附件格式

##### 附件一：合同协议书（格式）

合同协议书（格式）

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                    （项目名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对                     （项目名称）       （标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求（合同技术条款）；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）          元（¥         元）。

4. 承包人项目经理：                。

5. 工程质量符合             标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为        天。

9. 本协议书一式       份，合同双方各执一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年       月         日                  年         月          日

##### 附件二：履约担保（格式）

履约担保（格式）

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）已接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）          （标段名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             元）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我行在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在７天内予以支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                 （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：       （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真 ：

年      月      日

注： 委托代理人应附授权委托书。

##### 附件三：预付款担保（格式）

预付款银行保函（格式）

（发包人名称）：

根据         （承包人名称，以下称“承包人”）与                （发包人名称，以下简称“发包人”）于      年    月    日签订的         （项目名称）          （标段名称）合同协议书，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             元）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在７天内予以支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中已扣回的金额。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我放承担本保函规定的义务不变。

担 保 人：                （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

##### 第五章  工程量清单

###### 1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸及《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007等一起阅读和理解。

1.2工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸按《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501一2007 ）计算规则计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）和《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501一2007）计算规则等规定，按施工图纸计算的有效工程量。

1.3工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条款）以及《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501一2007）的规定。

1.4工程价款的支付遵循合同条款的约定。

###### 2. 投标报价说明

2.1工程量清单报价表组成

工程量清单报价表由以下表格组成：

1.投标总价。

2.工程项目总价表。

3.分类分项工程量清单计价表。

4.措施项目清单计价表。

5.其他项目清单计价表。

6.计日工项目计价表。

7.工程单价汇总表。

8.工程单价费(税)率汇总表。

9.投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表。

10.投标人生产混凝土配合比材料费表。

11.招标人供应材料价格汇总表。(若招标人提供)

12.投标人自行采购主要材料预算价格汇总表。

13.招标人提供施工机械台时(班)费汇总表。(若招标人提供)

14.投标人自备施工机械台时(班)费汇总表。

15.总价项目分类分项工程分解表。

16.工程单价计算表。

17.人工费单价汇总表。

2.2 工程量清单报价表填写规定

1．除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其它单价和合价中。

2．工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费（包括人工费、材料费、机械使用费和季节、夜间、高原、风沙等原因增加的直接费）、施工管理费、企业利润和税金，并考虑到风险因素。投标人应根据规定的工程单价组成内容，按招标文件和《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501一2007）附录A 和附录B 中的“主要工作内容”确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊人相应有效工程量的工程单价内。

3. 投标金额（价格）均应以人民币表示。

4.投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。

5.工程项目总价表中一级项目名称按招标文件工程项目总价表中的相应名称填写，并按分类分项工程量清单计价表中相应项目合计金额填写。

6.分类分项工程量清单计价表中的序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量和合同技术条款章节号，按招标文件分类分项工程量清单计价表中的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。

7.措施项目清单计价表中的序号、项目名称按招标文件措施项目清单计价表中的相应内容填写，并填写相应措施项目的金额和合计金额。

8.其它项目清单计价表中的序号、项目名称、金额，按招标文件其它项目清单计价表中的相应内容填写。

9.计日工项目计价表的序号、人工、材料、机械的名称、型号规格以及计量单位，按招标文件计日工项目计价表中的相应内容填写，并填写相应项目单价。

10.辅助表格填写：

(l）工程单价汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、价格（费率）填写。

(2）工程单价费（税）率汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、费（税）率填写。

(3）投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表，按基础单价分析计算成果的相应内容、价格填写，并附相应基础单价的分析计算书。

(4）投标人生产混凝土配合比材料费表，按表中工程部位、混凝土强度等级（附抗渗、抗冻等级）、水泥强度等级、级配、水灰比、相应材料用量和单价填写，填写的单价必须与工程单价计算表中采用的相应混凝土材料单价一致。

(5）招标人供应材料价格汇总表，按招标人供应的材料名称、型号规格、计量单位和供应价填写，并填写经分析计算后的相应材料预算价格，填写的预算价格必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致（若招标人提供）。

(6）投标人自行采购主要材料预算价格汇总表，按表中的序号、材料名称、型号规格、计量单位和预算价填写，填写的预算价必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致。

(7）招标人提供施工机械台时（班）费汇总表，按招标人提供的机械名称、型号规格和 招标人收取的台时（班）折旧费填写；投标人填写的台时（班）费用合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时（班）费单价一致（若招标人提供）。

(8）投标人自备施工机械台时（班）费汇总表，按表中的序号、机械名称、型号规格、一类费用和二类费用填写，填写的台时（班）费合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时（班）费单价一致。

(9）投标人应参照分类分项工程量清单计价表格式编制总价项目分类分项工程分解表，每个总价项目分类分项工程一份。

(10）投标金额大于或等于投标总标价万分之五的工程项目，必须编报工程单价计算表。工程单价计算表，按表中的施工方法、序号、名称、型号规格、计量单位、数量、单价、合价填写，填写的人工、材料和机械等基础价格，必须与人工费价汇总表、基础材料单价汇总表、主要材料预算价格汇总表及施工机械台时（班）费汇总表中的单价相一致，填写的施工管理费、企业利润和税金等费（税）率必须与工程单价费（税）率汇总表中的费（税）率相一致。

(11）人工费单价汇总表应按人工费单价计算表的内容、价格填写，并附相应的人工费单价计算表。

投  标  总  价

(项目名称)               (标段名称)

合同编号：

投标总价人民币(大写)：                         元

(¥)：                        元

工程项目总价表

合同编号:(投标项目合同号)

工程名称：            (项目名称)              (标段名称)

| 序号 | 工程项目名称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一级xx项目 |  |
| 2 | 一级xx项目 |  |
| xx | 措施项目 |  |
| xx | 其他项目 |  |
|  | 合计 |  |

分类分项工程量清单计价表

合同编号:(投标项目合同号)

工程名称：           (项目名称)              (标段名称)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 合同技术条款章节号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 一级xx项目 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 二级xx项目 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | 三级xx项目 |  |  |  |  |  |
|  | 50xxxxxxxxxx | 最末一级项目 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 一级xx项目 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 二级xx项目 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | 三级xx项目 |  |  |  |  |  |
|  | 50xxxxxxxxxx | 最末一级项目 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：项目编码应遵守《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501—2007）。

措施项目清单计价表

合同编号:(投标项目合同号)

工程名称：          (项目名称)              (标段名称)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |

其他项目清单计价表

合同编号:(投标项目合同号)

工程名称：          (项目名称)              (标段名称)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |

计日工项目计价表

合同编号:(投标项目合同号)

工程名称：          (项目名称)              (标段名称)

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |

工程单价汇总表

合同编号:(投标项目合同号)

工程名称：          (项目名称)              (标段名称)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 人工费 | 材料费 | 机 械 使用费 | 施 工 管理费 | 企业利润 | 税金 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 土方开挖工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 520101xxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 机电设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 520201xxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程单价费(税)率汇总表

合同编号:(投标项目合同号)

工程名称：          (项目名称)              (标段名称)

| 序号 | 工程类别 | 工程单价费(税)率(%) |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工管理费 | 企业利润 | 税金 |  |
| 一 | 建筑工程 |  |  |  |  |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |  |

投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

合同编号:(投标项目合同号)

工程名称：          (项目名称)              (标段名称)

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人生产混凝土配合比材料费表

合同编号:(投标项目合同号)

工程名称：          (项目名称)              (标段名称)

| 序号 | 工程部位 | 混凝土 强度等级 | 水泥 强度等级 | 级配 | 水灰比 | 预算材料量(kg/m3) |  |  |  |  |  | 单 价 (元/m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 水泥 | 砂 | 石 |  |  |  |  |  |

招标人供应材料价格汇总表

合同编号:(投标项目合同号)

工程名称：          (项目名称)              (标段名称)

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 供应价格(元) | 预算价格(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号:(投标项目合同号)

工程名称：            (项目名称)              (标段名称)

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 预算价格(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人提供施工机械台时(班)费汇总表

合同编号:(投标项目合同号)

工程名称：        (项目名称)              (标段名称)               单位：元／台时(班)

| 序号 | 机械名称 |  | 规格型号 |  | 招标人收取 的折旧费 |  | 投标人应计算的费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 维修费 |  | 安拆费 |  | 人工 |  | 柴油 |  | 电 |  |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |

投标人自备施工机械台时(班)费汇总表

合同编号:(投标项目合同号)

工程名称：           (项目名称)              (标段名称)                           单位：元／台时(班)

| 序号 | 机械名称 | 规格型号 | 一类费用 |  |  |  | 二类费用 |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 折旧费 | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工 | 柴油 | 电 |  |  |  | 小计 |  |

总价项目分类分项工程分解表

合同编号：(投标项目合同号)

工程名称：           (项目名称)              (标段名称)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

工程单价计算表

工程

单价编号:                                                          定额单位：

| 施工方法： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 机械使用费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工管理费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 企业利润 |  |  |  |  |  |
| 4 | 税金 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

人工费单价汇总表

合同编号：（投标项目合同号）

工程名称：           (项目名称)              (标段名称)

| 序 号 | 工 种 | 单 位 | 单 价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### 第五章 工程量清单

###### 1 工程量清单说明

1.1 工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸等一起阅读和理解。

1.2 工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）规定，按施工图纸计算的有效工程量。

1.3 工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条款）的规定。

1.4 工程价款的支付遵循合同条款的约定。

###### 2 投标报价说明

2.1 工程量清单报价表组成

工程量清单报价表由以下表格组成：

1 ．投标总价。

2 ．工程项目总价表。

3 ．分组工程量清单报价表。

4 ．计日工项目报价表。

5 ．工程单价汇总表。

6 ．工程单价费（税）率汇总表。

7 ．投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表。

8 ．投标人生产混凝土配合比材料费表。

9 ．招标人供应材料价格汇总表（若招标人提供）。

10 ．投标人自行采购主要材料预算价格汇总表。

11 ．招标人提供施工机械台时（班）费汇总表（若招标人提供）。

12 ．投标人自备施工机械台时（班）费汇总表。

13 ．总价项目分解表。

14 ．工程单价计算表。

15 ．人工费单价汇总表。

2.2 工程量清单报价表填写规定

1．除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其它单价和合价中。

2．工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接工程费、间接费、企业利润和税金，并考虑到风险因素。投标人应根据规定的工程单价组成内容确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊人相应有效工程量的工程单价内。

3 ．投标金额（价格）均应以人民币表示。

4 ．投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。

5 ．工程项目总价表中组号和工程项目名称按招标文件工程量清单中的相应内容填写，并按分组工程量清单报价表中相应项目合计金额填写。暂列金额按招标文件工程项目总价表中的相应内容填写。

6 ．分组工程量清单报价表中的序号、项目名称、计量单位、工程数量，按招标文件分组工程量清单报价表的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。

7 ．计日工项目报价表的序号、人工、材料、机械的名称、型号规格以及计量单位，按招标文件计日工项目清单报价表中的相应内容填写，并填写相应项目单价。

8 ．辅助表格填写：

(l）工程单价汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、价格（费率）填写；

(2）工程单价费（税）率汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、费（税）率填写；

(3）投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表，按基础单价分析计算成果的相应内容、价格填写，并附相应基础单价的分析计算书；

(4）投标人生产混凝土配合比材料费表，按表中工程部位、混凝土强度等级（附抗渗、抗冻等级）、水泥强度等级、级配、水灰比、相应材料用量和单价填写，填写的单价必须与工程单价计算表中采用的相应混凝土材料单价一致；

(5）招标人供应材料价格汇总表，按招标人供应的材料名称、型号规格、计量单位和供应价格填写，并填写经分析计算后的相应材料预算价格，填写的预算价格必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致（若招标人提供）；

(6）投标人自行采购主要材料预算价格汇总表，按表中的序号、材料名称、型号规格、计量单位和填写的预算价格，填写的预算价格必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致；

(7）招标人提供施工机械台时（班）费汇总表，按招标人提供的机械名称、型号规格和招标人收取的台时（班）折旧费填写；投标人填写的台时（班）费用合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时（班）费单价一致（若招标人提供）；

(8）投标人自备施工机械台时（班）费汇总表，按表中的序号、机械名称、型号规格、一类费用和二类费用填写，填写的台时（班）费合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时（班）费单价一致；

(9）投标人应对工程量清单中的总价项目编制总价项目分解表，每个总价项目一份，项目编号和名称应与工程量清单一致；

(10）投标金额大于或等于投标总标价万分之五的工程项目，必须编报工程单价计算表。工程单价计算表，按表中的施工方法、序号、名称、型号规格、计量单位、数量、单价、合价填写，填写的人工、材料和机械等基础价格，必须与人工费单价汇总表、基础材料单价汇总表、主要材料预算价格汇总表及施工机械台时（班）费汇总表中的单价相一致，填写的其它直接费、现场经费、间接费、企业利润和税金等费（税）率必须与工程单价费（税）率汇总表中的费（税）率相一致；

(11）人工费单价汇总表应按人工费单价计算表的内容、价格填写，并附相应的人工费单价计算表。

投  标  总  价

(项目名称)               (标段名称)

合同编号：

投标总价人民币(大写)：                         元

(¥)：                        元

工程项目总价表

合同编号:(投标项目合同号)

工程名称：            (项目名称)              (标段名称)

| 组 号 | 项 目 分 组 名 称 | 金 额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |

暂列金额（B）           （由招标人填入）

投标总报价（A）+（B）     （填入投标总价）

分组工程量清单报价表

合同编号:(投标项目合同号)

工程名称：            (项目名称)              (标段名称)

组 号：                                        分组名称：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单 价 （元） | 合 价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 （汇入工程项目总价表） |  |  |  |  |  |  |

注  工程量清单的项目分组按单位工程或专项工程模式进行分组。

模式一：按单位工程分组。分组工程量清单报价表中的序号分为四段数字，其分段含意为：

□第一段—□第二段—□第三段—□第四段

第一段数字为分组号，代表单位工程序号；第二段数字为专业工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）的章号相一致；第三段数字为该专业工程下属的子项序号；第四段数字为第三段数字所指工程子项的下属孙序号。

模式二：按技术标准和要求（合同技术条款）各章的专项工程进行分组。分组工程量清单报价表中的序号分为四段数字，其分段含意为：

□第一段—□第二段—□第三段—□第四段

第一段数字为分组号，代表专项工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）中各章的章号一致；第二段数字为单位工程序号，同一单位工程在各分组工程量清单报价表中序号的第二段数字相同；第三段数字为该单位工程下属的子项序号；第四段数字为第三段数字所指工程子项的下属孙项序号。

计日工项目计价表

合同编号:(投标项目合同号)

工程名称：          (项目名称)              (标段名称)

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |

工程单价汇总表

合同编号:(投标项目合同号)

工程名称：          (项目名称)              (标段名称)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其它直接费 | 现场经费 | 间接费 | 企业利润 | 税金 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程单价费(税)率汇总表

合同编号:(投标项目合同号)

工程名称：          (项目名称)              (标段名称)

| 序号 | 工程类别 | 工程单价费(税)率(%) |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 其它直接费 | 现场经费 | 间接费 | 企业利润 | 税金 |  |
| 一 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |

投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

合同编号:(投标项目合同号)

工程名称：          (项目名称)              (标段名称)

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人生产混凝土配合比材料费表

合同编号:(投标项目合同号)

工程名称：          (项目名称)              (标段名称)

| 序号 | 工程部位 | 混凝土 强度等级 | 水泥 强度等级 | 级配 | 水灰比 | 预算材料量(kg/m3) |  |  |  |  |  | 单 价 (元/m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 水泥 | 砂 | 石 |  |  |  |  |  |

招标人供应材料价格汇总表

合同编号:(投标项目合同号)

工程名称：          (项目名称)              (标段名称)

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 供应价格(元) | 预算价格(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号:(投标项目合同号)

工程名称：            (项目名称)              (标段名称)

| 序号 | 材 料 名 称 | 规格型号 | 计量单位 | 预算价格(元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人提供施工机械台时(班)费汇总表

合同编号:(投标项目合同号)

工程名称：        (项目名称)              (标段名称)               单位：元／台时(班)

| 序号 | 机械名称 |  | 规格型号 |  | 招标人收取 的折旧费 |  | 投标人应计算的费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 维修费 |  | 安拆费 |  | 人工 |  | 柴油 |  | 电 |  |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |

投标人自备施工机械台时(班)费汇总表

合同编号:(投标项目合同号)

工程名称：           (项目名称)              (标段名称)                           单位：元／台时(班)

| 序号 | 机械名称 | 规格型号 | 一类费用 |  |  |  | 二类费用 |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 折旧费 | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工 | 柴油 | 电 |  |  |  | 小计 |  |

总价项目分解表

合同编号：(投标项目合同号)

工程名称：           (项目名称)              (标段名称)

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

工程单价计算表

工程

单价编号:                                                          定额单位：

| 施工方法： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 机械使用费 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 其它直接费 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 现场经费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 间接费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 企业利润 |  |  |  |  |  |
| 4 | 税金 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

人工费单价汇总表

合同编号：（投标项目合同号）

工程名称：           (项目名称)              (标段名称)

| 序 号 | 工 种 | 单 位 | 单 价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 第 二 卷

### 第六章 图纸（招标图纸）

#### 1.招标图纸组成

附入招标文件中的图纸应包括以下各项图纸（不限于）：

（1）本工程流域水系有关测站的洪峰、洪量，以及工程场址的水位、流量、泥沙等的水文图表；

（2）本工程水库和各项工程建筑物（包括天然建筑材料场地）的平面地质总图、平面地质填图、地质剖面和平切面图，以及各永久工程建筑物基础与天然建筑材料的物理力学试验成果；

（3）工程枢纽建筑物布置总图、各项工程建筑物总布置图、体形图、结构布置详图、开挖和支护图、基础处理及灌浆与排水详图、边坡处理图、各项工程建筑物的典型钢筋配置图、压力输水管道和其他钢结构的制造安装图、工程建筑物细部的典型大样图，以及各项工程建筑物的安全监测详图等；

（4）本工程机电设备和金属结构的布置及制造安装总图、消防、采暖通风、火灾报警，以及计算机控制等的布置和系统安装图等；

（5）工程枢纽建筑物施工组织设计所需的工程位置和对外交通图、施工场地范围图（包括土料场、砂石料场、存渣场和弃渣场）等；

（6）施工总布置图，以及各项施工临时辅助设施布置图等；

（7）施工导流工程方案布置图、导流工程建筑物施工布置图、施工期通航方案布置图；

（8）施工控制性进度表，以及发包人建议的施工总进度网络图。

#### 2招标图纸的编绘规定

2.1 图纸的幅面及图框尺寸，应符合《水利水电工程制图标准基础制图》（SL 73.1一1995）等有关规定的要求。招标文件附图的幅面，推荐采用A3 。

2.2 图纸的幅面及图框尺寸见表1 和图1 。

2.3 图纸的加长应遵守《 水利水电工程制图标准基础制图》（SL 73.1一1995）的规定。

2.4 标题栏

标题栏设在图纸右下角，其格式和尺寸应遵守《水利水电工程制图标准基础制图》(SL 73.1一1995）的规定。

表1  幅面及图框尺寸

| 幅面代号 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B×L（㎜） | 841×1189 | 594×841 | 420×594 | 297×420 | 210×297 |
| c（㎜） | 10 |  |  | 5 |  |
| a（㎜） | 25 |  |  |  |  |

图1：   图框

#### 3.图纸目录

| 序 号 | 图 名 | 图 号 | 版 本 | 出图日期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注 招标图纸另册。

## 第 三 卷

### 第七章 技术标准和要求（合同技术条款）

引用《水利水电工程标准施工招标文件》

（技术标准和要求）（合同技术条款）（2009年版）

## 第 四 卷

### 第八章  投标文件格式

（项目名称）            （标段名称）

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

年        月         日

#### 评标要素索引表

评标要素索引表

| 序号 | 评审内容 | 投标文件页码范围 |
| --- | --- | --- |
|  |  | P ～P |
|  |  | P ～P |
|  |  | P ～P |
|  |  | P ～P |
|  |  | P ～P |
|  |  | P ～P |
|  |  | P ～P |
|  |  | P ～P |
|  |  | P ～P |
|  |  | P ～P |
|  |  | P ～P |

#### 目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、联合体协议书（若有）

四、投标保证金

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、拟分包项目情况表

九、资格审查资料

十、原件的复印件

十一、其他资料

#### 一、投标函及投标函附录

##### （一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）      （标段名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         元（¥           ）的投标总报价，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

2．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或撤回本投标文件。

3． 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥      元 ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

___   __年__   __月___  _日

##### （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1.1.2.4 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 （工程质量保修期） | 1.1.4.5 |  |  |
| 4 | 分包 | 4.3 |  |  |
| 5 | 价格调整的差额计算 | 16.1.1 | 见价格指数权重表 |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

价格指数权重表

基本价格指数的基准日：

| 名 称 | 基本价格指数 |  | 权 重 |  |  | 价格指数来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 代号 | 指数值 | 代号 | 允许范围 | 投标人建议值 |  |
| 定值部分 |  |  | A |  |  |  |
| 变值部分 | 人工费 | F01 |  | B1 | _ _ 至_ _ |  |
|  | 钢材 | F02 |  | B2 | _ _ 至_ _ |  |
|  | 水泥 | F03 |  | B3 | _ _ 至_ _ |  |
|  | …… | … |  | … | ......... |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 1．00 |  |

注： 除另有约定外，可调因子、定值权重和变值权重的允许范围以及基本价格指数的基准日期由招标人在招标文件中确定，变值权重建议值由投标人填写。可调因子的价格指数或价格指数的计算参数的选择由招标人在招标文件中确定。

#### 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        身份证号码：                    职务：             系                  (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年      月    日

#### 二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           （标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                               （签字）

身份证号码：

年      月    日

#### 三、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成      	（联合体名称），共同参加      	（项目名称）      	（标段名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.      	（某成员单位名称）为      	（联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动， 并代表联合体提交和接受相关的资料。信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：         	         	。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：			                   	（盖章单位）

法定代表人或其委托代理人：			            （签字）

成员一名称：			                   	（盖章单位）

法定代表人或其委托代理人：			            （签字）

成员二名称：			                   	（盖章单位）

法定代表人或其委托代理人：			            （签字）

……

年      月      日

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

#### 四、投标保证金

（招标人名称）：

鉴于       （投标人名称，以下称“投标人”）于    年   月   日参加         （项目名称）          （标段名称）的投标，        （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标文件有效期内补充、修改、替代或撤回其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付人民币（大写）         元。（¥           ）

本担保在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的书面通知应在投标有效期内送达我方。

担保人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年      月      日

注1：投标保证金采取汇票、电汇、支票的，附上述票据的复印件；采取担保的，应采用上述格式。

注2：委托代理人应附授权委托书。

#### 五、已标价工程量清单

#### 六、施工组织设计

1.投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。

施工组织设计应附的文字说明及配图见下表（不限于,仅供参考）：

| 序号 | 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工围堰设计说明书及附图（包括加高、维护、拆除） |  |
| 2 | 施工排水设计说明书及附图（包括降水方案、场地排水等） |  |
| 3 | 材料采购（黄砂、碎石、块石的产地、矿名等均应明示，钢材、水泥的生产厂家，转运方案：卸料、短驳、运输、道路维护等） |  |
| 4 | 土方工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等） |  |
| 5 | 基坑支护、地基加固工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等） |  |
| 6 | 主体建筑物工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等） |  |
| 7 | 金属结构制造和安装计划、措施及附图 |  |
| 8 | 机电设备安装、调试方案、施工进度计划说明书 |  |
| 9 | 建筑与装修工程施工说明书（施工工艺及质量保证措施，施工进度工期计划等） |  |
| 10 | 工程质量管理方案 |  |
| 11 | 安全生产管理方案 |  |
| 12 | 防汛度汛 |  |
| 13 | 文明工地建设措施，为其他承包人提供方便的措施等 |  |
| 14 | 水土保持、环境保护管理方案 |  |
| 15 | 其他有关工程的施工工艺及进度计划 |  |
| 16 | 有关施工建议 |  |

2.施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表,图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本标段的主要施工设备表

附表二  拟投入本标段的实验和检测仪器设备表

附表三  拟投入本标段的劳动力计划表

附表四  计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

##### 附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

##### 附表二：拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

##### 附表三：拟投入本标段的劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

##### 附表四：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用                 网络图（或横道图）表示。

##### 附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

##### 附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（㎡） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

#### 七、项目管理机构

##### （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社会保险 |  |

##### （二）主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执业资格 |  |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |  |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要施工管理经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：主要人员指项目经理、技术负责人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员、财务负责人及其它主要人员。

#### 八、拟分包项目情况表

| 分包人名称 |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 电 话 |  |
| 营业执照号码 |  | 资质等级 |  |
| 拟分包的工程项目 | 主要内容 | 预计造价（万元） | 已经做过的类似工程 |

#### 九、资格审查资料

##### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注 相关材料复印件在“十、原件的复印件”中提供。

##### （二）近3年财务状况表

（近3年指    年    月至     年     月）

1.财务状况表

财务状况表

| 名称 | 单位 | 年 | 年 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资金 |  |  |  |  |
| 二、净资产 |  |  |  |  |
| 三、总资产 |  |  |  |  |
| 四、固定资产 |  |  |  |  |
| 五、流动资产 |  |  |  |  |
| 六、流动负债 |  |  |  |  |
| 七、负债合计 |  |  |  |  |
| 八、营业收入 |  |  |  |  |
| 九、净利润 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

2．拟投人本项目的流动资金函

拟投人本项目的流动资金函（格式）

（招标人名称）:

我方拟投人              （项目名称）           （标段名称）的流动资金为        万元，资金来源于             ，资金来源证明文件附后。

申 请 人：                        （盖单位章）

年         月          日

注：相关材料复印件在本章“十、原件的复印件”中提供。资金来源填写银行存款、银行信贷或其它形式。

##### （三）、近5年完成的类似项目情况表

（近5年指     年     月至     年     月）

| 合同名称 |  |
| --- | --- |
| 合同项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 完工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 监理人和总监理工程师以及电话 |  |
| 合同项目描述 |  |
| 备注 | 合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论 |

注：相关材料复印件在本章“十、原件的复印件”中提供。

##### （四）、正在施工的和新承接的项目情况表

| 合同名称 |  |
| --- | --- |
| 合同项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划完工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 监理人和总监理工程师以及电话 |  |
| 合同项目描述 |  |
| 备注 | 合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例） |

注：相关材料复印件在本章“十、原件的复印件”中提供。

##### （五）、近3年发生的诉讼及仲裁情况

（近3年指    年    月至     年     月）

| 序号 | 诉讼及仲裁内容 | 诉讼及仲裁中的地位 | 缘由 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 诉讼事项 |  |  |  |  |
| 二 | 仲裁事项 |  |  |  |  |

注：相关材料复印件在本章“十、原件的复印件”中提供。

##### （六）、资格审查自审表

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 | 审查结果 | 引用的证明 材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业执照 |  |  |  |
|  | 安全生产许可证 |  |  |  |
|  | 资质证书及等级 |  |  |  |
|  | 财务状况 |  |  |  |
|  | 类似项目业绩 |  |  |  |
|  | 信誉 |  |  |  |
|  | 项目经理资格 |  |  |  |
|  | 联合体协议书 |  |  |  |
|  | 企业主要负责人安全生产考核合格证书 |  |  |  |
|  | 技术负责人资格 |  |  |  |
|  | 委托代理人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员、财务负责人 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

#### 十、原件的复印件

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 营业执照 |  |
|  | 安全生产许可证 |  |
|  | 资质证书 |  |
|  | 近3年经审计的财务会计报表 | 含流动资金来源证明 |
|  | 近5年已完成的类似项目业绩（中标通知书、合同协议书、合同工程完工证书或工程竣工证书副本、合同工程完工验收鉴定书有关验收结论） |  |
|  | 项目经理注册建造师证、身份证、职称证、学历证、业绩证明材料、社会保险证明、安全生产考核合格证书 |  |
|  | 联合体〔如有）的有关证明材料 |  |
|  | 企业主要负责人安全生产考核合格证 |  |
|  | 委托代理人身份证及社会保险证明 |  |
|  | 技术负责人身份证、职称证、学历证、业绩证明材料、社会保险证明、安全生产考核合格证书 |  |
|  | 安全管理人员（专职安全生产管理人员）身份证、职称证、学历证、业绩证明材料、社会保险证明、安全生产考核合格证 |  |
|  | 质量管理人员身份证、职称证、学历证、业绩证明材料、社会保险证明 |  |
|  | 财务负责人身份证、职称证、学历证、业绩证明材料、社会保险证明 |  |
|  | 法律文书 |  |
|  | 正在施工的和新承接的项目（中标通知书、合同协议书） |  |
|  | 认证体系证书 |  |
|  | 其它 |  |

#### 十一、其他材料

- 二、GB50501-2007水利工程工程量清单计价规范

中华人民共和国国家标准

P                                        GB 50501—2007

水利工程工程量清单计价规范

Code of valuation with bill quantity of water conservancy construction works

2007—04—06发布                         2007 —07—01施行

中  华  人  民  共  和  国  建  设  部

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局        联合发布

中华人民共和国建设部公告

第 625 号

建设部关于发布国家标准《水利工程

工程量清单计价规范》的公告

现批准《水利工程工程量清单计价规范》为国家标准，编号为GB50501—2007，自2007年7 月1 日起实施。其中，第3.2.2、3.2.3、3.2.4（4）1、3.2.5、3.2.6（1）条(款)为强制性条文，必须严格执行。

本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国建设部

二○○七年 四月六 日

前  言

本规范是建设部建标[2006]136号“关于印发《2006年工程建设标准规范制定、修订计划（第二批）》的通知”的有关要求，按照《中华人民共和国招标投标法》和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2003)，结合水利工程建设的特点，由水利部组织北京峡光经济技术咨询有限责任公司和长江流域水利建设工程造价（定额）管理会同有关单位制定的。

本规范编制过程中，在遵循《建设工程工程量清单计价规范》（GB50300-2003)的编制原则、方法和表现形式的基础上，充分考虑了水利工程建设的特殊性，总结了长期以来我国水利工程在招标投标中编制工程量计价清单和施工合同管理中计量支付工作的经验，注意与《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》之间的协调与整合。在本规范编制过程中，广泛征求了有关建设单位、施工单位、设计单位、咨询单位和相关部门的意见，并经过多次研讨和修改。

本规范共分为五章和两个附录，包括总则、术语、工程量清单编制、工程量清单计价、工程量清单及其计价格式、附录A水利建筑工程工程量清单项目及计算规则和附录B水利安装工程工程量清单项目及计算规则等内容。

本规范适用于水利枢纽、水力发电、引(调)水、供水、灌溉、河湖整治、堤防等新建、扩建、改建、加固工程的招标投标工程量清单编制和计价活动。

本规范中以黑体字标示的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释，由水利部 负责日常管理和具体技术内容的解释。

为了不断提高规范质量，请各单位在执行本规范的过程中，注意总结经验，积累资料，随时将有关意见和建议反馈给水利部 建设与管理司（地址：北京市宣武区白广路二条二号，邮政编码：100053，Eail：jgs@mwr.gov..cn ，以供今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位和主要起草人：

主编单位：北京峡光经济技术咨询有限责任公司

长江流域水利建设工程造价(定额)管理站

参编单位：中国建设工程造价管理协会、水利部水利水电规划设计总院、水利部水利建设经济定额站、水利部建设与管理总站、水利部长江水利委员会、水利部黄河水利委员会、水利部淮河水利委员会、水利部海河水利委员会、水利部珠江水利委员会、水利部松辽水利委员会、浙江省水利厅、黑龙江省水利建设经济定额站、新疆水利水电建设工程造价管理总站、广东省水利建设造价管理站、辽宁省水利经济定额站、水利部小浪底水利枢纽建设管理局、黄河万家寨水利枢纽有限公司、湖南澧水流域水利水电开发有限责任公司、嫩江尼尔基水利水电有限责任公司、广西右江水利开发有限责任公司、河南省燕山水库建管局、辽宁润中供水有限责任公司、龙滩水电开发有限公司、南水北调中线水源有限责任公司、长江水利委员会长江勘测规划设计研究院、黄河勘测规划设计有限公司、中水北方勘测设计研究有限责任公司、中水淮河工程有限责任公司、中水珠江规划勘测设计有限公司、中水东北勘测设计研究有限责任公司、上海勘测设计研究院、四川省水利水电勘测设计研究院、中国水利水电建设集团公司、中国水利水电第三工程局、中国水利水电第七工程局、中国水利水电第十三工程局、中国水利水电第十五工程局、中国水电基础局有限公司、辽宁省水利水电工程局、河海大学商学院、华北水利水电学院、三峡大学经济与管理学院、《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》修编组。

主要起草人：李治平 席建国 王业伟 张金华 刘伟平 黄士芩 刘六宴

樊新生 王开祥 常  青 叶  森 宛  明 张汝石 徐勤勤

胡玉强 王艳君 刘满敬 江  辉 陈纪伦 陈维栋 徐尚阁

袁纯山 沈荫鑫 周德荣 梁见诚 王立选 孙  钊 王江珍

刘才高 匡林生 邓  莉 尹丹丹

建设部标准定额司

二○○七年三月

目  录

1  总 则.................................................................

2  术 语.................................................................

3  工程量清单编制.................................................

3.1  一般规定.........................................................

3.2  分类分项工程量清单.....................................

3.3  措施项目清单..................................................

3.4  其他项目清单...................................................

3.5  零星工作项目清单...........................................

4  工程量清单计价..................................................

5  工程量清单及其计价格式...................................

5.1  工程量清单格式...............................................

5.2  工程量清单计价格式..............................................

6  本规范用词说明.......................................................

附录A 水利建筑工程工程量清单项目及计算规则 ..........................

A.1  土方开挖工程.................................................

A.2  石方开挖工程.................................................

A.3  土石方填筑工程...............................................

A.4  疏浚与吹填工程...............................................

A.5  砌筑工程....................................................

A.6  喷锚支护工程................................................

A.7  钻孔和灌浆工程...............................................

A.8  基础防渗及地基加固工程.....................................

A.9  混凝土工程..................................................

A.10  模板工程....................................................

A.11  钢筋加工与安装工程......................................

A.12  预制混凝土工程..............................................

A.13  原型观测工程................................................

A.14  原料开采与加工工程.........................................

A.15  其他建筑工程................................................

附录B  水利安装工程工程量清单项目及计算规则 ..........................

B.1  机电设备安装工程.............................................

B.2  金属结构设备安装工程.........................................

B.3  安全监测设备采购及安装工程................................

本规范用词说明

## 1  总 则

1.0.1   为规范水利工程工程量清单计价行为，统一水利工程工程量清单的编制和计价方法，根据《中华人民共和国招标投标法》和现行国家标准《建设工程工程清单计价规范》（GB50300-2003），制定本规范。

1.0.2   本规范适用于水利枢纽、水利发电、引（调）水、供水、灌溉、河湖整治、堤防等新建、扩建、改建、加固工程的招标投标工程量清单计价活动。

1.0.3 水利工程工程量清单计价活动应遵循客观、公正、公平的原则。

1.0.5  水利工程工程量清单计价活动，除应遵循本规范外，还应符合国家有关法律、法规及标准、规范的规定。

1.0.6   本规范附录A、附录B应作为编制水利工程工程量清单的依据，与正文具有同等效力。

1  附录A为水利建筑工程工程量清单项目及计算规则，适用于水利建筑工程。

2  附录B为水利安装工程工程量清单项目及计算规则，适用于水利安装工程。

## 2  术 语

2.0.1   工程量清单

表现招标工程的分类分项工程项目、措施项目、其他项目的名称和相应数量的明细清单。

2.0.2   项目编码

采用十二位阿拉伯数字表示(由左至右计位)。一至九位为统一编码，其中，一、二位为水利工程顺序码，三、四位为专业工程顺序码，五、六位为分类工程顺序码，七、八、九位为分项工程顺序码，十至十二位为清单项目名称顺序码。

2.0.3   工程单价

完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费(包括人工费、材料费、机械使用费和季节、夜间、高原、风沙等原因增加的直接费)、施工管理费、企业利润和税金，并考虑风险因素。

2.0.4   措施项目

为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中招标人不要求列示工程量的施工措施项目。

2.0.5   其他项目

为完成工程项目施工，发生于该工程施工过程中招标人要求计列的费用项目。

2.0.6   零星工作项目(或称“计日工”，下同)

完成招标人提出的零星工作项目所需的人工、材料、机械单价。

2.0.7   预留金(或称“暂定金额”，下同)

招标人为暂定项目和可能发生的合同变更而预留的金额。

2.0.8企业定额

施工企业根据本企业的施工技术、生产效率和管理水平制定的，供本企业使用的，生产有一个质量合格的规定计量单位项目所需的人工、材料和机械台时（班）消耗量。

## 3  工程量清单编制

3.1一般规定

3.1.1   工程量清单应由具有编制招标文件能力的招标人，或受其委托具有相应资质的中介机构进行编制。

3.1.2   工程量清单应作为招标文件的组成部分。

3.1.3   工程量清单应由分类分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和零星工作项目清单组成。

3.2  分类分项工程量清单

3.2.1   分类分项工程量清单应包括序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量、主要技术条款编码和备注。

3.2.2   分类分项工程量清单应根据本规范附录A和附录B规定的项目编码、项目名称、主要项目特征、计量单位、工程量计算规则、主要工作内容和一般适用范围进行编制。

3.2.3   分类分项工程量清单的项目编码，一至九位应按本规范附录 A和附录 B 的规定设置；十至十二位应根据招标工程的工程量清单项目名称由编制人设置，并应自 001 起顺序编制。

3.2.4   分类分项工程量清单的项目名称应按下列规定确定：

1  项目名称应按附录A和附录B的项目名称及主要项目特征并结合招标工程的实际确定。

2  编制工程量清单，出现附录A、附录B中未包括的项目时，编

制人可作补充。

3.2.5   分类分项工程量清单的计量单位应按本规范附录A 和附录 B中规定的计量单位确定。

3.2.6   工程数量应按下列规定进行计算：

1  工程数量应按附录A和附录B中规定的工程量计算规则和相关条款说明计算。

2  工程数量的有效位数应遵守下列规定：

以“m3”、“m2”、“m”、“kg”、“个”、“项”、“根”、“块”、“组”、“面”、“只”、“相”、“站”、“孔”、“束”等为单位的，应取整数；以“t”、“km”为单位的，应保留小数点后两位数字，第三位数字四舍 五入。

3.3  措施项目清单

3.3.1   措施项目清单，应根据招标工程的具体情况，参照表 3.3.1 中项目列项。

3.3.2   编制措施项目清单，出现表 3.3.1 未列项目时，根据招标工程的规模、涵盖的内容等具体情况，编制人可作补充。

3.4  其他项目清单

其他项目清单，暂列预留金一项，编制人根据招标工程具体情况进行补充。

3.5  零星工作项目清单

零星工作项目清单，编制人应根据招标工程具体情况，对工程实施过程中可能发生的变更或新增加的零星项目,列出人工(按工种)、材料(按名称和规格型号)、机械(按名称和规格型号)的计量单位,并随工程量清单发至投标人。

表3.3.1  措施项目一览表

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 环境保护措施 |
| 2 | 文明施工措施 |
| 3 | 安全防护措施 |
| 4 | 小型临时工程 |
| 5 | 施工企业进退场费 |
| 6 | 大型施工设备安拆费 |
|  | ———————— |

## 4  工程量清单计价

4.0.1   实行工程量清单计价招标投标的水利工程，其招标标底、投标报价的编制，合同价款的确定与调整，以及工程价款的结算，均应按本规范执行。

4.0.2   工程量清单计价应包括按招标文件规定完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分类分项工程费、措施项目费和其他项目费。

4.0.3   分类分项工程量清单计价应采用工程单价计价。

4.0.4   分类分项工程量清单的工程单价，应根据本规范规定的工程单价组成内容，按招标设计文件、图纸、附录A和附录B中的“主要工作内容”确定，除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价之内。

4.0.5   措施项目清单的金额，应根据招标文件的要求以及工程的施工方案或施工组织设计，以每一项措施项目为单位，按项计价。

4.0.6   其他项目清单由招标人按估算金额确定。

4.0.7   零星工作项目清单的单价由投标人确定。

4.0.8   按照招标文件的规定，根据招标项目涵盖的内容，投标人一般应编制以下基础单价，作为编制分类分项工程单价的依据。

1  人工费单价；

2  主要材料预算价格；

3  电、风、水单价；

4  砂石料单价；

5  块石、料石单价；

6  混凝土配合比材料费；

7  施工机械台时(班)费。

4.0.9   招标工程如设标底，标底应根据招标文件中的工程量清单和有关要求,施工现场情况,合理的施工方案,工程单价组成内容，社会平均生产力水平，按市场价格进行编制。

4.0.10  投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求,施工现场情况，以及拟定的施工方案，依据企业定额，按市场价格进行编制。

4.0.11  工程量清单的合同结算工程量，除另有约定外，应按本规范及合同文件约定的有效工程量进行计算。合同履行过程中需要变更工程单价时，按本规范和合同约定的变更处理程序办理。

## 5  工程量清单及其计价格式

5.1  工程量清单格式

5.1.1   工程量清单应采用统一格式。

5.1.2   工程量清单格式应由下列内容组成：

1  封面。

2  填表须知。

3  总说明。

4  分类分项工程量清单。

5  措施项目清单。

6  其他项目清单。

7  零星工作项目清单。

8其他辅助表格

⑴ 招标人供应材料价格表；

⑵ 招标人提供施工设备表；

⑶ 招标人提供施工设施表。

5.1.3   工程量清单格式的填写应符合下列规定：

1  工程量清单应由招标人编制。

2  填表须知除本规范内容 ，招标人可根据具体情况进行补充。

3总说明填写

⑴ 招标工程概况；

⑵ 工程招标范围；

⑶ 招标人供应的材料、施工设备、施工设施简要说明；

⑷ 其他需要说明的问题。

4  分类分项工程量清单填写

⑴ 项目编码，按本规范规定填写，本规范附录A和附录B中项目编码以xxx表示的十至十二位由编制人自001起顺序编码。

⑵ 项目名称，根据招标项目规模和范围，附录A和附录B的项目

名称，参照行业有关规定，并结合工程实际情况设置；

⑶ 计量单位的选用和工程量的计算应符合本规范附录A和附录B

的规定；

⑷ 主要技术条款编码，按招标文件中相应技术条款的编码填写。

5  措施项目清单填写。按招标文件确定的措施项目名称填写。凡能列出工程数量并按单价结算的措施项目，均应列入分类分项工程量清单。

6  其他项目清单填写。按招标文件确定的其他项目名称、金额填写。

7  零星工作项目清单填写

⑴ 名称及规格型号，人工按工种,材料按名称和规格型号,机械按名称

和规格型号,分别填写；

⑵ 计量单位，人工以工日或工时，材料以t、m3等，机械以台时

或台班,分别填写。

8  招标人供应材料价格表填写。按表中材料名称、型号规格、计量单位和供应价填写，并在供应条件和备注栏内说明材料供应的边界条件。

9 招标人提供施工设备表填写。按表中设备名称、型号规格、设备状况、设备所在地点、计量单位、数量和折旧费填写，并在备注栏内说明对投标人使用施工设备的要求。

10 招标人提供施工设施表填写。按表中项目名称、计量单位和数量填写，并在备注栏内说明对投标人使用施工设施的要求。

工程

工 程 量 清 单

合同编号：(招标项目合同号)

招    标    人：                            (单位盖章)

招   标  单  位

法  定  代 表人

（或委托代理人） ：                       (签字盖章)

中  介  机  构

法 定 代 表 人

（或委托代理人）：                           (签字盖章)

造 价 工 程 师

及 注 册 证 号：                          (签字盖执业专用章)

编  制  时 间：

填表须知

1  工程量清单及其计价格式中所有要求盖章、签字的地方，必须由规定的单位和人员盖章、签字（其中法定代表人也可由其授权委托的代理人签字、盖章）。

2  工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

3   工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

4  投标金额（价格）均应以       币表示。

总 说 明

合同编号:(招标项目合同号)

工程名称:(招标项目名称)                     第  页、共  页

分类分项工程量清单

合同编号:(招标项目合同号)

工程名称:(招标项目名称)                       第  页共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 主要技术条款编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 一级xx项目 |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 二级xx项目 |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | 三级xx项目 |  |  |  |  |
|  | 50xxxxxxx | 最末一级项目 |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 一级xx项目 |  |  |  |  |
|  |  | 二级xx项目 |  |  |  |  |
|  | 50xxxxxxx | 三级xx项目 |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |

措施项目清单

合同编号:(招标项目合同号)

工程名称:(招标项目名称)                         第  页共  页

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |

其他项目清单

合同编号:(招标项目合同号)

工程名称:(招标项目名称)                       第  页共  页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

零星工作项目清单

合同编号:(招标项目合同号)

工程名称:(招标项目名称)                      第  页共  页

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工 |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |

招标人供应材料价格表

合同编号:(招标项目合同号)

工程名称:(招标项目名称)                        第  页共  页

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 供应价(元) | 供应条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人提供施工设备表(参考格式)

合同编号:(招标项目合同号)

工程名称:(招标项目名称)                       第  页共  页

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 设备状况 | 设备所在地点 | 计量单位 | 数量 | 折旧费 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 元／台时(台班) |  |

招标人提供施工设施表(参考格式)

合同编号:(招标项目合同号)

工程名称:(招标项目名称)                       第  页共  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.2  工程量清单计价格式

5.2.1   工程量清单计价应采用统一格式，填写工程量清单报价表。

5.2.2   工程量清单计价格式应由下列内容组成：

1  封面。

2  投标总价。

3  工程项目总价表。

4  分类分项工程量清单计价表。

5  措施项目清单计价表。

6  其他项目清单计价表。

7  零星工作项目计价表。

8  工程单价汇总表。

9  工程单价费(税)率汇总表。

10 投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表。

11 投标人生产混凝土配合比材料费表。

12 招标人供应材料价格汇总表。

13 投标人自行采购主要材料预算价格汇总表。

14 招标人提供施工机械台时(班)费汇总表。

15 投标人自备施工机械台时(班)费汇总表。

16 总价项目分类分项工程分解表。

17 工程单价计算表。

5.2.3  工程量清单计价格式的填写应符合下列规定：

1  工程量清单计价格式内容应由投标人填写。

2  投标人不得随意增加、删除或涂改招标人提供的工程量清单中的任何内容。

3  工程量清单计价格式中所有要求盖章、签字的地方，必须由规定的单位和人员盖章、签字(其中法定代表人也可由其授权委托的代理人签字、盖章)。

4  投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。

5  工程项目总价表填写。表中一项目名称按招标人提供的招标项目工程量清单中的相应名称填写，并按分类分项工程量清单计价表中相应项目合计金额填写。

6  分类分项工程量清单计价表填写

⑴ 表中的序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量、主要技术条款编码，按招标人提供的分类分项工程量清单中的相应内容填写；

⑵ 表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写；未填写的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

7措施项目清单计价表填写。表中的序号、项目名称，按招标人提供的措施项目清单中的相应内容填写，并填写相应措施项目的金额和合计金额。

8  其他项目清单计价表填写。表中的序号、项目名称、金额，按招标人提供的其他项目清单中的相应内容填写。

9  零星工作项目计价表填写。表中的序号、人工、材料、机械的名称、型号规格以及计量单位，按招标人提供的零星工作项目清单中的相应内容填写。并填写相应项目单价。

10辅助表格填写

⑴ 工程单价汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、价格(费率)填写；

⑵ 工程单价费(税)率汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、价格费(税)率填写；

⑶ 投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表，按基础单价分析计算成果的相应内容、价格填写，并附相应基础单价的分析计算书；

⑷ 投标人生产混凝土配合比材料费表，按表中工程部位、混凝土和水泥强度等级、级配、水灰比、相应材料用量和单价填写，填写的

单价必须与工程单价计算表中采用的相应混凝土材料单价一致；

⑸ 招标人供应材料价格汇总表，按招标人供应的材料名称、型号规格、计量单位和供应价填写，并填写经分析计算后的相应材料预算价格，填写的预算价格必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致；

⑹ 投标人自行采购主要材料预算价格汇总表，按表中的序号、材料名称、型号规格、计量单位和预算价填写，填写的预算价必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致；

⑺ 招标人提供施工机械台时(班)费汇总表，按招标人提供的机械名

称、型号规格和招标人收取的台时(班)折旧费填写；投标人填写的台时(班)费用合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时(班)费单价一致；

⑻ 投标人自备施工机械台时(班)费汇总表，按表中的序号、机械名称、型号规格、一类费用和二类费用填写，填写的台时(班)费合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时(班)费单价一致；

⑼ 工程单价计算表，按表中的施工方法、序号、名称、型号规格、计量单位、数量、单价、合价填写，填写的人工、材料和机械等基础价格,必须与基础材料单价汇总表、主要材料预算价格汇总表及施工机械台时(班)费汇总表中的单价相一致，填写的施工管理费、企业利润和税金等费(税)率必须与工程单价费(税)率汇总表中的费(税)率相一致。凡投标金额小于投标总报价万分之五及以下的工程项目，投标人可不编报工程单价计算表。

5.2.4  总价项目一般不再分设分类分项工程项目，若招标人要求投标人填写总价项目分类分项工程分解表，其表式同分类分项工程量清单计价表。

5.2.5  工程量清单计价格式应随招标文件发至投标人。

工程

工程量清单报价表

合同编号：(投标项目合同号)

投    标    人：                         (单位盖章)

法 定 代 表 人

(或委托代理人)：                          (签字盖章)

造 价 工 程 师

及 注 册 证 号：                         (签字盖执业专用章)

编  制  时  间：

投 标 总 价

工  程  名  称：

合  同  编  号：

投标总价(小写)：

(大写)：

投   标   人：                               (单位盖章)

法 定 代 表 人

(或委托代理人)：                               (签字盖章)

编  制  时  间：

工程项目总价表

合同编号:(投标项目合同号)

工程名称:(投标项目名称)                     第  页共  页

| 序号 | 工程项目名称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一级xx项目 |  |
| 2 | 一级xx项目 |  |
| XX | 措施项目 |  |
| XX | 其他项目 |  |
|  | 合计 |  |

法定代表人

（或委托代理人）：            （签字）

分类分项工程量清单计价表

合同编号:(投标项目合同号)

工程名称:(投标项目名称)                        第  页共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 一级xx项目 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 二级xx项目 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | 三级xx项目 |  |  |  |  |  |
|  | 50xxxxxxxx | 最末一级项目 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级xx项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二级xx项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 三级xx项目 |  |  |  |  |  |
|  | 50xxxxxxxx | 最末一级项目 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |

法定代表人

（或委托代理人）：            （签字）

措施项目清单计价表

合同编号:(投标项目合同号)

工程名称:(投标项目名称)                        第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |

法定代表人

（或委托代理人）：            （签字）

其他项目清单计价表

合同编号:(投标项目合同号)

工程名称: (投标项目名称)                        第  页共  页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |

法定代表人

（或委托代理人）：            （签字）

零星工作项目计价表

合同编号:(投标项目合同号)

工程名称:(投标项目名称)                         第  页共  页

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |

法定代表人

（或委托代理人）：            （签字）

工程单价汇总表

合同编号:(投标项目合同号)

工程名称:(投标项目名称)                        第  页共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 施 工 管理费 | 企业 利润 | 税金 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 土方开挖工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 500101xx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 机电设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 500201xx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法

定

法定代表人

（或委托代理人）：            （签字）

工程单价费(税)率汇总表

合同编号:(投标项目合同号)

工程名称:(投标项目名称)                       第  页共  页

| 序号 | 工程类别 | 工程单价费(税)率(%) |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工管理费 | 企业利润 | 税金 |  |
| 一 | 建筑工程 |  |  |  |  |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |  |

法定代表人

（或委托代理人）：            （签字）

投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

合同编号:(投标项目合同号)

工程名称:(投标项目名称)                        第  页共  页

单位：元

| 序号 | 名称 | 型号 规格 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人

（或委托代理人）：            （签字）

投标人生产混凝土配合比材料费表

合同编号:(投标项目合同号)

工程名称:(投标项目名称)                        第  页共  页

| 序号 | 工程 部位 | 混凝土 强度等级 | 水泥 强度等级 | 级配 | 水灰 比 | 预算材料量(kg/m3) |  |  |  |  |  | 单 价 (元/m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 水泥 | 砂 | 石 |  |  |  |  |  |

法定代表人

（或委托代理人）：            （签字）

招标人供应材料价格汇总表

合同编号:(投标项目合同号)

工程名称:(投标项目名称)                        第  页共  页

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 供应价(元) | 预算价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人

（或委托代理人）：            （签字）

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号:(投标项目合同号)

工程名称:(投标项目名称)                       第  页共  页

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 预算价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人

（或委托代理人）：            （签字）

招标人提供施工机械台时(班)费汇总表

合同编号:(投标项目合同号)

工程名称:(投标项目名称)                       第  页共  页

单位：元／台时(班)

| 序号 | 机械名称 | 型号规格 | 一类费用 |  |  |  | 二类费用 |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 折旧费 | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工 | 柴油 | 电 |  |  |  | 小计 |  |

法定代表人

（或委托代理人）：            （签字）

投标人自备施工机械台时(班)费汇总表

合同编号:(投标项目合同号)

工程名称:(投标项目名称)                        第  页共  页

单位：元／台时(班)

| 序号 | 机械名称 | 型号规格 | 一类费用 |  |  |  | 二类费用 |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 折旧费 | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工 | 柴油 | 电 |  |  |  | 小计 |  |

法定代表人

（或委托代理人）：            （签字）

工程单价计算表

工程

单价编号:                                    定额单位：

| 施工方法： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 直接费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 机械使用费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工管理费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 企业利润 |  |  |  |  |  |
| 4 | 税金 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 单价 |  |  |  |  |  |

法定代表人

（或委托代理人）：            （签字）

附录A 水利建筑工程工程量清单项目及计算规则

土方开挖工程

A.1.1   土方开挖工程。工程量清单的项目编码、项目名称、计量单位、工程量计算规则及主要工作内容，应按表A.1.1的规定执行。

表A.1.1  土方开挖工程(编码500101)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量单位 | 工程量 计算规则 | 主要工作内容 | 一般适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500101001xxx | 场地平整 | 1.土类分级 2.土量平衡 3.运距 | m2 | 按招标 设计图示 场地平整 面积计量 | 1.测量放线标点 2.清除植被及废弃物处理 3.推挖填压找 平 4.弃土(取土)装、运、卸 | 挖(填)平均厚 度在0.5m以内 |
| 500101002xxx | 一般土方开挖 | 1.土类分级 2.开挖厚度 3.运距 | m3 | 按招标 设计图示 轮廓尺寸 计算的有 效自然方 体积计量 | 1.测量放线标点 2.处理渗水、积水 3.支撑挡土板 4.挖装运卸 5.弃土场平整 | 除渠道、沟、 槽、坑土方开挖 以外的一般性 土方明挖 |
| 500101003xxx | 渠道土方开挖 | 1.土类分级 2.断面形式 及尺寸 3.运距 |  |  |  | 底宽＞3m、长 度＞3倍宽度的 土方明挖 |
| 500101004xxx | 沟、槽土方开挖 |  |  |  |  | 底宽≤3m、长 度＞3倍宽度的 土方明挖 |
| 500101005xxx | 坑土方开挖 |  |  |  |  | 底宽≤3m、长 度≤3倍宽度、 深度≤上口 短边或直径的 土方明挖 |

续表  A.1.1

| 项目编码 | 项目名称 | 主要项目特征 | 计量 单位 | 工程量计算规则 | 主要工作内容 | 一般适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500101006xxx | 砂砾石开挖 | 1.土类分级 2.土石分界 线 3.开挖厚度 4.运距 | m3 | 按招标 设计图示 轮廓尺寸 计算的有 效自然方 体积计量 | 1.测量放线标点, 校验土石分界线 2.挖装运卸 3.弃土场平整 | 岩层上部的 风化砂土层或 砂卵石层明挖 |
| 500101007xxx | 平洞土方开挖 | 1.土类分级 2.断面形式 及尺寸 3.洞(井)长度 4.运距 |  |  | 1.测量放线标点 2.处理渗水、积水 3.通风照明 4.挖装运卸 5.安全处理 6.弃土场平整 | 水平夹角≤6° 的土方洞挖 |
| 500101008xxx | 斜洞土方开挖 |  |  |  |  | 水平夹角6° ～75° 土方洞挖 |
| 500101009xxx | 竖井土方开挖 |  |  |  |  | 水平夹角 ＞75°、深度大 于上口短边或直 径的土方开挖 |
| 5001010010xxx | 其他土方开挖工程 |  |  |  |  |  |

注：表中项目编码以xxx表示的十至十二位由编制人自001起顺序编码，如坝基覆盖层一般土方开挖为500101002001、溢洪道覆盖层一般土方开挖为500101002002、进水口覆盖层一般土方开挖为500101002003等，以此类推。表A.2.1至A.14.1同。

A.1.2   其他相关问题应按下列规定处理：

1   土方开挖工程的土类分级,按附表A.1.2确定。

2   土方开挖工程工程量清单项目的工程量计算规则。应按招标设计图示轮廓尺寸范围以内的有效自然方体积计量。施工过程中增加的超挖量和施工附加量所发生的费用,应摊入有效工程量的工程单价中。

3   夹有孤石的土方开挖，大于0.7m3的孤石按石方开挖计量。

4   土方开挖均包括弃土运输的工作内容，开挖与运输不在同一标段的工程，应分别选取开挖与运输的工作内容计量。

表A.1.2一般工程土类分级表

| 土质级别 | 土质名称 | 坚固系数f | 自然湿容重 （kN/m3） | 外形特征 | 鉴别方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | - 砂土 - 种植土 | 0.5-0.6 | 16.19-17.17 | 疏松，粘着力差或易 透水，略有粘性 | 用揪或略用 脚踩开挖 |
| Ⅱ | 1.壤土 2.淤泥 3.含壤种植土 | 06-0.8 | 17.17-18.15 | 开挖时能成块，并易 打碎 | 用揪需用 脚踩开挖 |
| Ⅲ | 1.粘土 2.干燥黄土 3.干淤泥 4.含少量砾石粘土 | 0.8-1.0 | 17.66-19.13 | 粘手，看不见砂粒或 干硬 | 用揪需用 力加脚踩 开挖 |
| Ⅳ | 1.坚硬粘土 2.砾质粘土 3.含卵石粘土 | 1.0-1.5 | 18.64- 20.60 | 土壤结构坚硬，将 土分裂后成块状或 含粘粒砾石较多 | 用镐、三齿耙 撬挖 |

A.1.2  石方开挖工程

A.2.1   石方开挖工程。工程量清单的项目编码、项目名称、计量单位、工程量计算规则及主要工作内容，应按表A.2.1的规定执行。

表A.2.1  石方开挖工程(编码500102)

| 项目编码 | 项目名称 | 主要项目特征 | 计量单位 | 工程量 计算规则 | 主要 工作内容 | 一般适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500102001xxx | 一般石方开挖 | 1.岩石级别 2.钻爆特性 3.运距 | m3 | 按招标 设计图示 轮廓尺寸 计算的有 效自然方体积计量 | 1.测量放线标点 2.钻孔、爆破 3.安全处理 4.解小、清理 5.装、运、卸 6.施工排水 7.渣场平整 | 除坡面、渠道、沟、槽、坑和保护层石方开挖以外的一般性石方明挖 |
| 500102002xxx | 坡面石方开挖 |  |  |  |  | 设计倾角＞20°、厚度≤5m的石 方明挖 |
| 500102003xxx | 渠道石方开挖 | 1.岩石级别 2.断面形式及尺寸 3.钻爆特性 4.运距 |  |  |  | 底宽＞7m、长度＞3 倍宽度的石方明挖 |
| 500102004xxx | 沟、槽石方开挖 |  |  |  |  | 底宽≤7m、长度＞3 倍宽度的石方明挖 |
| 500102005xxx | 坑石方开挖 |  |  |  |  | 底宽≤7m、长度≤3 倍宽度、深 度小于等于上口短边或直径的石方明挖 |
| 500102006xxx | 保护层石方开挖 | 1.岩石级别 2.钻爆特性 3.开挖尺寸 4.弃运距 |  |  |  | 平面、坡面、立面的保护层石方 明挖 |

续表 A.2.1

| 项目编码 | 项目名称 | 主要项目特征 | 计量 单位 | 工程量 计算规则 | 主要工作内容 | 一般适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500102007xxx | 平洞石方开挖 | 1.岩石级别 及围岩类别 2.地质及水 文地质特性 3. 断面形式 及尺寸 4.钻爆特性 5.运距 | m3 | 按招标 设计图示 尺寸计算 的有效自 然方体积 计量 | 1.测量放线标点 2.钻孔爆破 3.通风散烟照明 4.安全处理 5.解小、清理 6.装运卸 7.施工排水 8.渣场平整 | 水平夹角≤6°的 石方洞挖 |
| 500102008xxx | 斜洞石方开挖 |  |  |  |  | 水平夹角6°～75° 的石方洞挖 |
| 500102009xxx | 竖井石方开挖 |  |  |  |  | 水平夹角＞75°、 深度大于上口短边 或直径的石方开挖 |
| 5001020010xxx | 洞室石方开挖 |  |  |  |  | 开挖横断面较大，且 轴线长度与宽度之比 小于10，如地下厂 房、地下开关站、地下 调压室等的石方开挖 |
| 5001020011xxx | 窑洞石方开挖 |  |  |  |  |  |
| 5001020012xxx | 预裂爆破 | 1.岩石级别 2.钻爆特性 3.钻孔角度 | m2 | 按招标 设计图示 尺寸计算 的面积计 量 | 1.测量放线 标点 2..钻孔爆破 3.清理 |  |
| 5001020013xxx | 其他石方开挖 |  |  |  |  |  |

A.2.2   其他相关问题应按下列规定处理：

1   石方开挖工程的岩石级别，按附表A.2.2确定。

2   石方开挖工程工程量清单项目的工程量计算规则。应按招标设计图示轮廓尺寸计算的有效自然方体积计量。施工过程中增加的超挖量和施工附加量所发生的费用,应摊入有效工程量的工程单价中。

3   石方开挖均包括弃渣运输的工作内容，开挖与运输不在同一标段的工程，应分别选取开挖与运输的工作内容计量。

表A.2.2岩石分级表

| 岩石 级别 | 岩石名称 | 实体岩石自然 湿度时的 平均容重 （Kn/m3） | 净钻时间（min./m） | 极限抗压 强度 （MPa） | 坚固系数 f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 用直径30mm合金钻 头，凿岩机打眼（工 作气压为0.46MPa） |  |  |
| Ⅴ | 1.砂藻土及软的白垩岩 2.硬的石炭纪粘土 3.胶结不紧的砾岩 4.各种不坚实的页岩 | 14.72 19.13 18.64-21.58 19.62 | ≤3.5 （淬火钻头） | ≤19.61 | 1.5-2 |
| Ⅵ | 1.软的有孔隙的解理多 的石灰岩及贝壳石灰岩 2.密实的白垩岩 3.中等坚实的页岩 4.中等坚实的泥灰岩 | 21.58 25.51 26.49 22.56 | 4 （3.5-4.5） （淬火钻头） | 19.61-39.23 | 2-4 |
| Ⅶ | 1.水成岩卵石经石灰质 胶结而成的砾岩 2.风化的节理多的粘土 质砂岩 3.坚硬的泥质页岩 4.坚实的泥灰岩 | 21.58 21.58 27.47 24.53 | 6 （4.5-7） （淬火钻头） | 39.23-58.84 | 4-6 |
| Ⅷ | 1.角砾状花岗岩 2.泥灰质石灰岩 3.粘土质砂岩 4.云母页岩及砂质页岩 5.硬石膏 | 22.56 22.56 21.58 22.56 28.45 | 6.8 （5.7-7.7） | 58.84-78.46 | 6-8 |
| Ⅸ | 1.软的风化较甚的花 岗岩、片麻岩及正长岩 2.滑石岩的蛇纹岩 3.密实的石灰岩 4.水成岩卵石经硅质胶 结的砾岩 5.砂岩 6.砂岩石灰质的页岩 | 24.53 23.54 24.53 24.53 24.53 24.53 | 8.5 （7.8-9.2） | 78.46-98.07 | 8-10 |
| Ⅹ | 1.白云岩 2.坚实的石灰岩 3.大理石 4.石灰质胶结的质密的砂岩 5.坚硬的砂质页岩 | 26.49 26.49 26.49 25.51 25.51 | 10 （9.3-10.8） | 98.07-117.68 | 10-12 |

续表A.2.2

| 岩石 级别 | 岩石名称 | 实体岩石自然 湿度时的 平均容重 （Kn/m3） | 净钻时间（min./m） | 极限抗压 强度 （MPa） | 坚固系数 f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 用直径30mm合金钻 头，凿岩机打眼（工 作气压为0.46MPa） |  |  |
| Ⅺ | 1.粗粒花岗岩 2.特别坚实的白云岩 3.蛇纹岩 4.火成岩卵石经石灰质胶结 的砾岩 5.石灰质胶结的坚实的砂岩 6.粗粒正长岩 | 27.47 28.45 25.51 27.47 26.49 26.49 | 11.2 （10.9-11.5） | 117.68-137.30 | 12-14 |
| Ⅻ | 1.有风化痕迹的安山岩及玄 武岩 2.片麻岩、粗面岩 3.特别坚实的石灰岩 4.火成岩卵石经硅质胶结的 砾岩 | 26.49 25.51 28.45 25.51 | 12.2 （11.6-13.3） | 137.30-156.91 | 14-16 |
| Ⅷ | 1.中粒花岗岩 2.坚实的片麻岩 3.辉绿岩 4.玢岩 5.坚实的粗面岩 6.中粒的玢岩 | 30.41 27.47 26.49 24.53 27.47 27.47 | 14.1 （13.1-14.8） | 156.91-176.53 | 16-18 |
| ⅩⅣ | 1.特别坚实的细粒花岗岩 2.花岗片麻岩 3.闪长岩 4.最坚实的石灰岩 5.坚实的玢岩 | 32.37 28.45 28.45 30.41 26.49 | 15.5 （14.9-18.2） | 176.53-196.14 | 18-20 |
| ⅩⅤ | 1.安山岩、玄武岩、坚实的角闪岩 2.最坚实的辉绿岩及闪长岩 3.坚实的辉长岩及石英岩 | 30.41 28.45 27.47 | 20 （18.3-24） | 196.14-245.18 | 20-25 |
| ⅩⅥ | 1.钙钠长石质橄榄石质玄武岩 2.特别坚实的辉长岩、辉绿岩、石英岩及玢岩 | 32.37 29.43 | 〉24 | 〉245.18 | 〉25 |

A.3  土石方填筑工程

A.3.1   土石方填筑工程。工程量清单的项目编码、项目名称、计量单位、工程量计算规则及主要工作内容，应按表A.3.1的规定执行。

表A.3.1  土石方填筑工程(编码500103)

| 项目编码 | 项目名称 | 主要项目特征 | 计量 单位 | 工程量 计算规则 | 主要工作内容 | 一般适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500103001xxx | 一般土方填筑 | 1.土质及含水量 2. 分层厚度及碾压遍数 3. 填筑体干密度、渗透系数 4. 运距 | m3 | 按招标设 计图示尺 寸计算的 填筑体有 效压实方 体积计量 | 1.挖、装、运、卸 2.分层铺料、平整、 洒水、碾压 | 土坝、土堤填 筑等 |
| 500103002xxx | 粘土料填筑 |  |  |  |  | 土石坝的防 渗体与过渡层 料之间的反滤 料及滤水坝址 反滤料填筑等 |
| 500103003xxx | 人工掺和料填筑 |  |  |  |  |  |
| 500103004xxx | 防渗风化料填筑 |  |  |  |  |  |
| 500103005xxx | 反滤料填筑 | 1.颗粒级配 2.分层厚度及碾压遍数 3.填筑体相对密度 4.运距 |  |  |  | 土石坝的防渗 体与过渡层料 之间的反滤料 及滤水坝址反 滤料填筑等 |
| 500103006xxx | 过渡层料填筑 |  |  |  |  | 土石坝的反滤 料与坝壳之间 的过渡层料填 筑 |
| 500103007xxx | 垫层料填筑 |  |  |  |  | 面板坝的面板 与坝壳之间的 垫层料填筑 |
| 500103008xxx | 堆石料填筑 | 1.颗粒级配 2.分层厚度及碾压遍数 3.填筑料相对密度 4.运距 |  | 按招标设 计图示尺 寸计算的 填筑体有 效压实方 体积计量 | 1.确定填筑参数 2.挖装运卸 3.分层铺料、 平整洒水、碾 压 | 坝体、围堰填 筑等 |
| 500103009xxx | 石渣料填筑 | 1.最大粒径限制 2.压实要求 3.运距 |  |  |  |  |

续表  A.3.1

| 项目编码 | 项目名称 | 主要项目特征 | 计量 单位 | 工程量 计算规则 | 主要工作内容 | 一般适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5001030010xxx | 抛投石料 | 1.粒径 2.抛投方式 3.运距 | m3 | 按招标设 计文件要 求，以抛 投体积 计量 | 1.抛投准备 2.装运 3.抛投 | 抛投于水下 |
| 5001030011xxx | 钢筋笼块石 抛投 | 1.粒径 2. 笼体及网格尺寸 3.抛投方式 4.运距 |  |  | 1.抛投准备 2.笼体加工 3.石料装运 4.装笼、抛投 |  |
| 5001030012xxx | 混凝土块抛投 | 1.形状及尺寸 2.抛投方式 3.运距 |  |  | 1.抛投准备 2.装运 3.抛投 |  |
| 5001030013xxx | 袋袋土方填筑 | 1.土质要求 2.装袋、封包要求 3.运距 |  | 按招标设 计图示尺 寸计算的 填筑体有 效体积计 量 | 1.装土 2.封包 3.堆筑 | 围堰水下填筑 等 |
| 5001030014xxx | 土工合成材料 铺设 | 1.材料性能 2.铺设拼接 要求 | m2 | 按招标设 计图示尺 寸计算的 有效面积 计量 | 1.铺设 2.接缝 3.运输 | 防渗结构 |
| 5001030015xxx | 水下土石填 筑体拆除 | 1.断面形式 2.拆除要求 3.运距 | m3 | 按招标设 计要求， 以拆除前 后水下地 形变化计 算的体积 计量 | 1.测量拆除前 后水下地形 2.挖装运卸 | 围堰等水下 部分 |
| 5001030016xxx | 其他土石方 填筑工程 |  |  |  |  |  |

A.3.2   其他相关问题应按下列规定处理：

1   填筑土石料的松实系数换算，无现场土工实验资料时，按附表A.3.2确定。

2   土石方填筑工程工程量清单项目的工程量计算规则。应按招标设计图示尺寸计算填筑体的有效压实方体积计量。施工过程中增加的超填量、施工附加量、填筑体及基础的沉陷损失和填筑操作损耗等所发生的费用，应摊入有效工程量的工程单价中；抛投水下的抛填物，石料抛投体积按抛投石料的堆方体积计算，钢筋笼块石或混凝土块抛投体积按抛投钢筋笼或混凝土块的规格尺寸计算的体积计量。

3   钢筋笼块石的钢筋笼加工，应按招标设计图示要求和钢筋、钢构件加工及安装工程的计量计价规则计算，摊入钢筋笼块石有效工程量的工程单价中。

表A.3.2土石方松实系数换算表

| 项目 | 自然方 | 松方 | 实方 | 码方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土方 | 1 | 1.33 | 0.85 |  |
| 石方 | 1 | 1.53 | 1.31 |  |
| 砂方 | 1 | 1.07 | 0.94 |  |
| 混合料 | 1 | 1.19 | 0.88 |  |
| 块方 | 1 | 1.75 | 1.43 | 1.67 |

注：1 松实系数是指土石料体积的比例关系，供一般土石方工程换算时参考。

- 块石实方指堆石坝坝体方，块石松方即块石堆方。

A.4  疏浚与吹填工程

A.4.1   疏浚与吹填工程。工程量清单的项目编码、项目名称、计量单位、工程量计算规则及主要工作内容，应按表A.4.1的规定执行。

表A.4.1  疏浚与吹填工程(编码500104)

| 项目编码 | 项目名称 | 主要项目特征 | 计量单位 | 工程量 计算规则 | 主要工作内容 | 一般适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500104001xxx | 船舶疏浚 | 1.地质及水文 地质参数 2.需要避险和 防干扰情况 3.船型及规格 4.排泥管线长 度 5.挖深及排高 6.排泥方式(水 中、陆地) | m3 | 按招标设 计图示尺 寸计算的 水下有效 自然方体积计量 | 1.测量地形、设立标志 2.避险、防干扰 3.排泥管安拆、移 动、挖泥、排泥(或 驳船运输排泥) 4.移船、移锚及辅助工作 5.开工展布、收工 集合 | 在不同土 壤中的水 下疏浚， 并排泥于 水中或陆 地 |
| 500104002xxx | 其他机械疏浚 | 1.地质及水文 地质参数 2.需要避险和 防干扰情况 3.运距及排高 4.排泥方式(水中 、陆地) |  |  | 1.测量地形、设立标志 2.避险、防干扰 3.挖泥、排泥 4.作业面移动 及辅助工作 5.开工展布、收工集合 |  |

续表 A.4.1

| 项目编码 | 项目名称 | 主要项目特征 | 计量单位 | 工程量 计算规则 | 主要工作内容 | 一般适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500104003xxx | 船舶吹填 | 1.地质及水文 地质参数 2.需要避险 和防干扰情况 3.船型及规格 4.排泥管线长度 5.排泥吹填方式 6.运距及排高 | m3 | 按招标设 计图示尺 寸计算的 有效吹填 体积计量 | 1.测量地形、设立标 志 2.避险、防干扰 3.排泥管安拆、移 动、挖泥、排泥(或 驳船运输排泥) 4.移船、移锚及辅助 工作 5.围堰、隔埂、退水 口及排水渠等的维护 6.吹填体的脱水固结 7.开工展布、收工集合 | 吹填低坝、 土堤、淤 积田地及 场地 |
| 500104004xxx | 其他机械吹填工程 | 1.地质及水 文地质 参数 2.需要避险 和防干 扰情况 3.排泥吹填方式 4.运距及排高 |  |  | 1.测量地形、设立 标志 2.避险、防干扰 3.挖泥、排泥 4.作业面移动 及辅助工作 5.开工展布、收 工集合 |  |
| 500104005xxx | 其他疏浚或吹填工程 |  |  |  |  |  |

A.4.2   其他相关问题应按下列规定处理：

1   疏浚与吹填工程的土(砂)分级，按附表A.4.2-1的确定。

2   水力冲挖机组的土类分级，按表A.4.2-2确定。

3   疏浚与吹填工程工程量清单项目的工程量计算规则：

⑴  在江河、水库、港湾、湖泊等处的疏浚工程(包括排泥于水中或陆地)，应按招标设计图示轮廓尺寸计算的水下有效自然方体积计量。施工过程中疏浚设计断面以外增加的超挖量、施工期自然回淤量、开工展布与收工集合、避险与防干扰措施、排泥管安拆移动以及辅助船只等所发生的费用，应摊入有效工程量的工程单价中，辅助工程(如浚前扫床和障碍物清除、排泥区围堰、隔埂、退水口及排水渠等项目)另行计量计价。

⑵  吹填工程应按招标设计图示轮廓尺寸计算(扣除吹填区围堰、隔埂等的体积)的有效吹填体积计量，施工过程中吹填土体沉陷量、原地基因上部吹填荷载而产生的沉降量和泥沙流失量、对吹填区平整度要求较高的工程配备的陆上土方机械等所发生的费用，应摊入有效工程量的工程单价中。辅助工程(如浚前扫床和障碍物清除、排泥区围堰、隔埂、退水口及排水渠等项目)另行计量计价。

⑶  利用疏浚工程排泥进行吹填的工程，其疏浚和吹填价格分界按招标设计文件的规定执行。

表A.4.2-1河道疏浚工程土（砂）分级表

| 土砂 类别 |  | 土名 状态 | 粒组、塑性图分类 |  | 贯入 击数 N63.5 | 锥体沉 入土中 深度h （mm） | 饱和 密度 Pt（g/ cm3） | 液性 指数 IL | 相对 密度 Dt | 粒径（mm） | 含量占权重 （%） | 附着力 F（kN/ m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符号 | 典型土、砂 名称举例 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泥 土、 粉 细 砂 | Ⅰ | 流动 淤泥 | OH | 中、高塑性 有机粘土 | 0 | ＞10 | ≤1.55 | ≥1.50 |  |  |  |  |
|  |  | 液塑 淤泥 | OH | 中、高塑性 有机粘土 | ≤2 | ＞10 | 1.55-1.70 | 1.50-1.00 |  |  |  |  |
|  | Ⅱ | 软塑 淤泥 | OL | 低、中塑性有机粉土， 有机粉粘土 | ≤4 | 7-10 | 1.80 | 1.00-0.75 |  |  |  |  |
|  | Ⅲ | 可塑 砂壤土 | CL | 低塑性粘土，砂质粘土，黄土 | 5-8 | 3-7 | ＞1.80 | 0.75-0.25 |  |  |  |  |
|  |  | 可塑 壤土 | CI | 中塑性粘土，粉质粘土 | 5-8 | 3-7 | ＞1.80 | 0.75-0.25 |  |  |  |  |
|  |  | 可塑 粘土 | CH | 高塑性粘土，肥粘土，膨胀土 | 5-8 | 3-7 | ＞1.80 | 0.75-0.25 |  |  |  | ＜9.81 |
|  |  | 松散粉、细砂 | SM，SC，S-M，S-C | 粉（粘）质土砂，微含粉（粘）质土砂 | ≤4 |  | 1.90 |  | 0-0.33 | 0.05-0.25 |  |  |
|  | Ⅳ | 硬塑 砂壤土 | CL | 低塑性粘土，砂质粘土，黄土 | 9-14 | 2-3 | 1.85-1.90 | 0.25-0 |  |  |  | ＜9.81 |
|  |  | 硬塑 壤土 | CI | 中塑性粘土，粉质粘土 | 9-14 | 2-3 | 1.85-1.90 | 0.25-0 |  |  |  | ＜9.81 |
|  |  | 中密 粉细砂 | SM，SC，S-M，S-C | 粉（粘）质土砂，不良级配砂，粘（粉）土砂混合料 | 5-10 |  | 1.90 |  | 0.33-0.67 | 0.05-0.25 |  |  |
|  | Ⅴ | 硬塑 粘土 | CH | 高塑性粘土，肥粘土，膨胀土 | 9-14 | 2-3 | 1.85-1.90 | 0.25-0 |  |  |  | ＞24.52 |
|  |  | 密实粉、细砂 | SM，SC，S-M，S-C | 粉（粘）质土砂，不良级配砂，粘（粉）土砂混合料 | 10-30 |  | 2.00 |  | 0.67-1.00 | 0.05-0.25 |  |  |

续表A.4.2-1

| 土砂 类别 |  | 土名 状态 | 粒组、塑性图分类 |  | 贯入 击数 N63.5 | 锥体沉 入土中 深度h （mm） | 饱和 密度 Pt（g/ cm3） | 液性 指数 IL | 相对 密度 Dt | 粒径（mm） | 含量占权重 （%） | 附着力 F（kN/ m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符号 | 典型土、砂 名称举例 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ⅵ | 坚硬 砂壤土 | CL | 砂质粘土，低塑 性粘土，黄土 | 15-30 | ＜2 | 1.90-1.95 | ＜0 |  |  |  | ＜9.81 |
|  | Ⅶ | 坚硬 壤土 | CI | 中塑性粘土，粉质粘土 | 15-30 | ＜2 | 1.90-1.95 | ＜0 |  |  |  | ＜9.81 |
|  |  | 坚硬 粘土 | CH | 高塑性粘土，肥 粘土，膨胀土 | 15-30 | ＜2 | 1.90-1.95 | ＜0 |  |  |  | ＞24.52 |
|  |  | 弱胶 结砂 礓土 |  |  | 15-31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中砂 | 松散 中砂 | SM，SC，SP | 粉（粘）质土砂， 砂、粉（粘）土混合料，不良级配 | 0-15 |  | 2.00 |  | 0-0.33 | 0.25-0.50 | ＞50 |  |
|  |  | 中密 中砂 | SM，SC，SW，SP | 粉（粘）质土砂， 砂、良好（不良）级配 | 15-30 |  | 2.05 |  | 0.33-0.67 | 0.25-0.50 | ＞50 |  |
|  |  | 紧密 中砂 （含 铁板 砂） | SM（C） SW（P） GM（C）， G-M（C） | 粉（粘）质土砂，良好（不良）级配砂，粉（粘）质土砂，砾、砂、粉（粘）土混合料，砾质砂 | 30-50 |  | ＞2.05 |  | 0.67-1.00 | 0.25-0.50 | ＞50 |  |
|  | 粗砂 | 松散 粗砂 | SM，SC，SP | 粉（粘）质土砂，砂、粉（粘）土混合料，不良级配 | 0-15 |  | 2.00 |  | 0-0.33 | 0.50-2.00 | ＞50 |  |
|  |  | 中密 粗砂 | SM，SC，SW | 粉（粘）质土砂，粉（粘）质土混合料，良好级配 | 15-30 |  | 2.05 |  | 0.33-0.67 | 0.50-2.00 | ＞50 |  |
|  |  | 紧密粗砂（含铁板砂） | SM（C） SW（P）GM（C）， GM（C） | 粉（粘）质土砂，良好（不良）级配砂，微含粉（粘）质土砾，砾、砂、粉（粘）土混合聊 | 30-50 |  | ＞2.05 |  | 0.67-1.00 | 0.50-2.00 | ＞50 |  |

表A.4.2-2水力冲挖机组土类分级表

| 土类级别 |  | 土类名称 | 自然容重 （Kn/m3） | 外形特征 | 鉴别方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 1 | 稀淤 | 14.72-17.66 | 含水饱和，搅动即成糊状 | 用容易装运 |
|  | 2 | 流砂 |  | 含水饱和，能缓缓流动，挖而 复涨 |  |
| Ⅱ | 1 | 砂土 | 16.19-17.17 | 颗粒较大，无凝聚性和可塑 性，空隙大，易透水 | 用铁锹开挖 |
|  | 2 | 砂壤土 |  | 土质松软，由砂与壤土组成， 易成浆 |  |
| Ⅲ | 1 | 烂淤 | 16.68-18.15 | 行走陷足，粘锹粘筐 | 用铁锹或长 苗大锨开挖 |
|  | 2 | 壤土 |  | 手触感觉有砂的成分，可塑 性好 |  |
|  | 3 | 含根种植土 |  | 有植物根系，能成块，易打碎 |  |
| Ⅳ | 1 | 粘土 | 17.17-18.64 | 颗粒较细，粘手滑腻，能压成块 | 用三齿叉撬挖 |
|  | 2 | 干燥黄土 |  | 粘手，看不见砂粒 |  |
|  | 3 | 干淤土 |  | 水分在饱和点以下，质软易挖 |  |

A.5  砌筑工程

A.5.1   砌筑工程。工程量清单的项目编码、项目名称、计量单位、工程量计算规则及主要工作内容，应按表A.5.1的规定执行。

表A.5.1  砌筑工程(编码500105)

| 项目编码 | 项目名称 | 主要项目特征 | 计量单位 | 工程量 计算规则 | 主要工作内容 | 一般适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500105001 xxx | 干砌块石 | 材质及规格 | m3 | 按招标设计图示尺寸计算的有效砌筑体积计量 | 1.选石、修石 2.砌筑、填缝、找平 | 挡墙、护坡等 |
| 500105002 xxx | 钢筋(铅丝)石笼 | 1材质及规格 2.笼体及网格 尺寸 |  |  | 1.笼体加工 2.装运笼体就位 3.块石装笼 | 护坡、护底等 |
| 500105003xxx | 浆砌块石 | 1材质及规格 2.砂浆强度等 级及配合比 |  |  | 1.选石、修石、冲洗 2.拌砂浆、砌筑、勾缝 | 挡墙、护坡、排水沟、渠道等 |
| 500105004xxx | 浆砌卵石 |  |  |  |  |  |
| 500105005xxx | 浆砌条(料)石 | 1材质及规格 2.砂浆强度等级及配合比 3.勾缝要求 |  |  |  | 挡墙、护坡、墩、台、堰、低坝、拱圈、衬砌等 |
| 500105006xxx | 砌砖 | 1.品种、规格及强度等级 2.砂浆强度等级及配合比 3.勾缝要求 |  |  | 砂浆拌和、砌筑、勾缝 | 墙、柱、基础等 |
| 500105007xxx | 干砌混凝土预制块 | 强度等级及规格 |  |  | 砌筑 | 挡墙、隔墙等 |
| 500105008xxx | 浆砌混凝土预制块 | 1.强度等级及规格 2.砂浆强度等级及配合比 |  |  | 冲洗、拌砂浆、砌筑、勾缝 | 挡墙、隔墙、护坡、护底、墩、台等 |
| 500105009xxx | 砌体拆除 | 1.拆除要求 2.弃渣运距 |  | 按招标设计图示尺寸计算的拆除体积计量 | 1.有用料堆存 2.弃渣装、运、卸 3.清理 |  |
| 5001050010xxx | 砌体砂浆抹面 | 1.砂浆强度等级及配合比 2.抹面强度 3.分格缝宽度 | m2 | 按招标设计图示尺寸计算的抹面体积计量 | 拌砂浆、抹面 |  |
| 5001050011xxx | 其他砌筑工程 |  |  |  |  |  |

A.6  喷锚支护工程

L-1.6.1   喷锚支护工程。工程量清单的项目编码、项目名称、计量单位、工程量计算规则及主要工作内容，应按表A.6.1的规定执行。

表A.6.1  喷锚支护工程(编码500106)

| 项目编码 | 项目名称 | 主要项目特征 | 计量单位 | 工程量 计算规则 | 主要工作内容 | 一般适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500106001xxx | 注浆粘结锚杆 | 1.材质 2.孔向、孔径及孔深 3.外露长度及锚杆直径 4.锚杆及附件加工标准 5.水泥砂浆强度及注浆形式 | 根 | 根据招标设计图示要求，按 锚杆钢筋强度等级、直径、锚 孔深度及外露长度的不同划 分规格,以有效根数计量 | 1.布孔、钻孔 2.锚杆及附件加工、锚固 3.拉拔试验 | 明挖或洞挖围岩的永久性锚固及施工期的临时性支护 |
| 500106002xxx | 水泥卷锚杆 | 1.材质 2.孔向、孔径及孔深 3.外露长度及锚杆直径 4.锚杆及附件加工标准 5.水泥卷种类及强度 |  |  |  |  |
| 500106003xxx | 普通树脂锚杆 | 1.材质 2.孔向、孔径及孔深 3.外露长度及锚杆直径 4.锚杆及附件加工标准 5.树脂种类 |  |  |  |  |
| 500106004xxx | 加强锚杆束 | 1.材质 2.孔向、孔径及孔深 3.外露长度、锚杆直径及根数 4.锚杆束及附件加工标准 5.水泥砂浆强度及注浆形式 | 束 | 根据招标设计图示要求，按 锚杆钢筋强度等级、直径、锚 孔深度及外露长度的不同划 分规格,以有效束数计量 | 1.布孔、钻孔 2.锚杆束及附件加工、锚固 3.拉拔试验 |  |

续表  A.6.1

| 项目编码 | 项目名称 | 主要项目特征 | 计量单位 | 工程量 计算规则 | 主要工作内容 | 一般适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500106005xxx | 预应力锚杆 | 1.材质 2.孔向、孔径及孔深 3.外露长度及锚杆直径 4.锚杆及附件加工标准 5.预应力强度 6.水泥砂浆强度及注浆形式 | 根 | 根据招标设计图示要求，按锚杆钢筋强度等级、直径、锚孔深度及外露长度的不同划分规格,以有效根数计量 | 1.布孔、钻孔 2.锚杆及附件加工、锚固 3.锚杆张拉 4.拉拔试验 | 明挖或洞挖围岩的 永久性锚固及施工期的临时性支护 |
| 500106006xxx | 其他粘结锚 杆 | 1.材质 2.孔向、孔径及孔深 3.锚固形式 |  |  | 1.布孔、钻孔 2.锚杆及附件加工、锚固 3.拉拔试验 |  |
| 500106007xxx | 单锚头预应力锚索 | 1.材质 2.孔向、孔径及孔深 3.注浆形式、粘结要求 4.锚索及锚固段长度 5.预应力强度 | 束 | 根据招标设计图示要求，按锚索预应力强度等级与锚索孔内长度的不同划分规格，以有效束数计量 | 1.钻孔、清孔及孔位测量 2.锚索及附件加工、运输、安装 3.单锚头的孔底段锚固 4.孔口承压垫座混凝土浇筑和钢垫板安装 5.张拉、锚固、注浆、封闭锚头 | 岩体的永久性锚固 |
| 500106008xxx | 双锚头预应力锚索 |  |  |  |  |  |
| 500106009xxx | 岩石面喷浆 | 1.材质 2.喷浆部位及厚度 3.砂浆强度等级及配合比 4.运距 5.检测方法 |  | 按招标设计图示部位不同喷浆厚度的喷浆面积计量m2 | 1.岩面浮石撬挖及清洗 2.材料装运卸 3.砂浆配料、施喷、养护 4.回弹物清理 | 岩石边坡及洞挖围岩的稳固 |
| 5001060010xxx | 混凝土面喷浆 |  |  |  | 1.混凝土面凿毛、清洗 2.材料装、运、卸 3.砂浆配料、施喷、养护 4.回弹物清理 | 已浇混凝土表面的防渗处理 |

续表 A.6.1

| 项目编码 | 项目名称 | 主要项目特征 | 计量单位 | 工程量 计算规则 | 主要工作内容 | 一般适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500106011xxx | 岩石面喷混凝土 | 1. 材质 2. 喷混凝土部位及厚度 3.混凝土强度等级及配合比 4.材料运距 5.检测方法 | m3 | 按招标设计图示部位不同喷混凝土厚度的喷混凝土有效实体方体体积计量 | 1.岩石面清洗 2.材料装运卸 3.混凝土配料、拌料、试验、 施喷、养护 4.回弹物清理 5.喷护厚度检测 | 岩石边坡及洞挖围岩的稳固 |
| 50010601xxx | 钢支撑加工 | 1.结构形式及尺寸 2.钢材品种及规格 3.支撑高度和宽度 | t | 按招标设计图示尺寸计算的钢支撑有效重量计量 | 1.机械性能试验 2.除锈、加工、焊接 | 洞挖围岩不拆除的临时性支护 |
| 500106012xxx | 钢支撑安装 |  |  |  | 运输、安装 |  |
| 500106013xxx | 钢筋格构架加工 |  |  | 按招标设计图示尺寸计算的钢筋格构架有效重量计量 | 1.机械性能试验 2.除锈、加工、焊接 |  |
| 500106014xxx | 钢筋格构架安装 |  |  |  | 运输、安装 |  |
| 500106015xxx | 木支撑安装 | 1.材质及规格 2.结构形式及尺寸 3.支撑高度和宽度 |  | 按招标设计对围岩地质情况预计需耗用的木材体积计量 | 1.木支撑加工 2.木支撑运输、架设、拆除 | 一般不推荐使用 |
| 500106016xxx | 其他喷锚支护工程 |  |  |  |  |  |

A.6.2   其他相关问题应按下列规定处理：

1   锚杆和锚索钻孔的岩石分级，按表A.2.2的确定。

2   锚喷支护工程工程量清单项目的工程量计算规则：

⑴  锚杆(包括系统锚杆和随机锚杆)应按招标设计图示尺寸计算的有效根(或束)数计量。钻孔、锚杆和锚杆束、附件、加工和安装过程中操作损耗等所发生的费用，均应摊入有效工程量的工程单价中。

⑵  锚索应按招标设计图示尺寸计算的有效束数计量。钻孔、锚索、附件、加工和安装过程中操作损耗等所发生的费用，应摊入有效工程量的工程单价中。

⑶  喷浆按招标设计图示范围的有效面积计量，喷混凝土按招标设计图示范围的有效实体方体积计量。由于被喷表面超挖等原因引起的超喷量、施喷回弹物损耗量、操作损耗等所发生的费用，应摊入有效工程量的工程单价中。

⑷  钢支撑加工、钢支撑安装、钢筋格构架加工、钢筋格构架安装，按招标设计图示尺寸计算的钢支撑或钢筋格构架及附件的重量(含两榀钢支撑或钢筋格构架间连接钢材、钢筋等的用量)计量。计算钢支撑或钢筋格构架重量时，不扣除孔眼的重量，也不增加电焊条、铆钉、螺栓等的重量。一般情况下钢支撑或钢筋格构架不拆除，如需拆除，招标人应另外支付拆除费用。

⑸  木支撑安装按所耗用木材体积计量。

3   喷浆和喷混凝土工程中如设有钢筋网，可按钢筋、钢构件加工几安装工程的计量计价规则另行计量计价。

A.7  钻孔和灌浆工程

A.7.1   钻孔和灌浆工程。工程量清单的项目编码、项目名称、计量单位、工程量计算规则及主要工作内容，应按表A.7.1的规定执行。

表A.7.1  钻孔和灌浆工程(编码500107)

| 项目编码 | 项目名称 | 主要项目特征 | 计量单位 | 工程量 计算规则 | 主要工作内容 | 一般适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500107001xxx | 砂砾石层帷幕灌浆(含钻孔) | 1.地层类别、颗粒级 配、渗透系数等 2.灌浆孔的布置 3.孔向、孔径和孔深 4.灌注材料材质 5.灌浆程序、分排分序分段 6.灌浆压力、浆液配比变换及结束标准 7.检测方法 | m | 按招标设计图示尺寸计算的有效灌浆长度计量 | 1.钻孔 2.镶筑孔口管 3.泥浆护壁 4.制浆、灌浆、封孔 5.抬动观测 6.检查孔压水试验和灌浆封堵 7.废漏浆液和弃渣清除 | 坝(堰)基砂砾石层防渗帷幕灌浆 |
| 500107002xxx | 土坝(堤)劈裂灌浆(含钻孔) | 1.坝基地质条件 2.坝型、筑坝材料材 质、现状和隐患 3.灌注材料材质 4.灌浆孔的布置 5.孔向、孔径和孔深 6.灌浆程序、分排分序分段 7.灌浆压力、浆液配比变换和结束标准 8.检测方法 |  |  | 1.钻孔 2.泥浆或套管护壁 3.制浆、灌浆、封孔 4.检查孔钻孔取样、灌浆封堵 5.坝体变形、渗流等观测 6.坝体变形、裂缝、冒浆及串浆处理 | 坝高在 50m 以下的均质土坝、宽心墙土坝或土堤劈裂灌浆 |
| 500107003xxx | 岩石层钻孔 | 1.岩石类别 2.孔向、孔径和孔深 3.钻孔合格标准 |  | 按招标设计图示尺寸计算的有效钻孔进尺，按用 途和孔径分组计量 | 1.埋设孔口管 2.钻孔、洗孔、孔位转移 3.取岩芯 4.量孔深、测孔斜 5.孔口加盖保护 | 先导孔、灌浆孔、观测孔等 |
| 500107004xxx | 混凝土层钻孔 |  |  |  |  |  |
| 500107005xxx | 岩石层帷幕灌浆 | 1.岩石类别、透水率等 2.灌注材料材质 3.灌浆程序、分排分序分段 4.灌浆压力、浆液配比变换和结束 标准 5.检测方法 | m （t） | 按招标设计图示尺寸计算的有效灌浆长度(m)或直接用于灌浆的水泥及掺合料的净干耗量(t)计量 | 1.洗孔、扫孔、简易压水试验 2.制浆、灌浆、封孔 3.抬动观测 4.废漏浆液清除 | 坝(堰)基岩石的防渗帷幕灌浆 |
| 500107006xxx | 岩石层固结灌浆 |  |  |  |  | 坝(堰)基岩石和地下洞室围岩的固结灌浆 |

| 项目编码 | 项目名称 | 主要项目特征 | 计量单位 | 工程量 计算规则 | 主要工作内容 | 一般适 用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500107007xxx | 回填灌浆（含）钻孔 | 1.灌浆孔布置 2.孔向、孔径及孔深 3.灌浆材料材质 4.灌浆分序 5.灌浆压力、浆液配比变换及结束标准 6.检测方法 | m 2 | 按招标设计图示尺寸计算的有效灌浆面积计量 | 1.钻进混凝土后入岩或通过预埋灌浆管钻孔入岩 2.洗孔、制浆、灌浆、封孔 3.变形观测 4.检查孔压浆检查和封堵 | 衬砌混凝土与岩石面或充填混凝土与钢衬之间的缝隙回填 |
| 500107008xxx | 检查孔钻孔 | 1.岩石类别 2.孔向、孔径及孔深 3.钻孔合格标准 | m | 按招标设计要求计算的有效钻孔进尺计量 | 1.钻孔取岩芯 2.检查、验收 | 坝(堰)基岩石帷幕、固结灌浆效果检查，混凝土浇筑质量检查 |
| 500107009xxx | 检查孔压水试验 | 1.孔位、孔深及数量 2.压水试验合格标准 | 试段 | 按招标设计要求计算压水试验的试段数计量 | 1.扫孔、洗孔 2.压水试验 |  |
| 5001070010xxx | 检查孔灌浆 | .检查孔检查结果 2.灌注材料材质 3.灌浆压力、浆液配比变换和结束标准 | m | 按招标设计要求计算的有效灌浆长度计量 | 1.制浆、灌浆、封孔 2.废浆液及弃渣清除 | 坝(堰)基岩石帷幕、固 结灌浆的检查孔灌浆 |
| 5001070011xxx | 接缝灌浆 | 1.灌浆区布设及开始灌浆条件 2.灌浆管路及部件的制作、埋设标准 3.灌注材料材质 4.灌浆程序、灌浆压力 5.灌浆结束标准 6.检测方法 | m2 | 按招标设计图示要求灌浆的混凝土施工缝面积 计量 | 1.灌浆管路、灌浆盒及止浆片安装 2.钻灌浆孔 3.通水检查、冲洗、压水试验 4.制浆、灌浆、变形观测 | 混凝土坝体内的施工 缝灌浆 |
| 5001070012xxx | 接触灌浆 |  |  |  |  | 混凝土坝体与坝基、岸坡岩体接触缝的灌浆 |
| 5001070013xxx | 排水孔 | 1.岩石类别 2.孔位、孔向、孔径及孔深 3.钻孔合格标准 | m | 按招标设计图示尺寸计算的有效钻孔进尺计量 | 1.钻孔、洗孔、孔位转移 2.填料、插管 3.检查、验收 | 排水孔 |

| 项目 编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量单位 | 工程量 计算规则 | 主要工作内容 | 一般适 用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500107014xxx | 化学灌浆 | 1.地质条件或混凝土裂缝性态(长度、宽度等) 2.灌注材料材质及配比 3.灌浆孔布置 4.孔向、孔径和孔深 5.灌浆压力、浆液配比变换和结束标准 6.检测方法 | t (kg) | 按招标设计图 示化学灌浆区域需要各种化学灌 浆材料的总重量计量 | 1.埋设灌浆嘴 2.化学灌浆试验，选定浆液配合比和灌浆工艺 3.钻孔、洗孔及裂缝处理 4.配浆、灌浆、封孔 | 混凝土裂缝处理、岩石微细裂隙或破碎带处理、防渗堵漏、固结补强 |
| 500107015xxx | 其他灌浆 |  |  |  |  |  |

A.7.2   其他相关问题应按下列规定处理：

1   岩石层钻孔的岩石分级，按附表A.2.2和表A.7.2.1确定。

2   砂砾石层钻孔地层分类，按表A.7.2.2确定。

3   钻孔和灌浆工程工程量清单项目的工程量计算规则：

⑴  砂砾石层帷幕灌浆、土坝坝体劈裂灌浆，应按招标设计图示尺寸计算的有效灌浆长度计量。钻孔、检查孔钻孔灌浆、浆液废弃和钻孔灌浆操作损耗等所发生的费用，应摊入砂砾石层帷幕灌浆、土坝坝体劈裂灌浆有效工程量的工程单价中。

⑵  岩石层钻孔、混凝土层钻孔，按招标设计图示尺寸计算的有效钻孔进尺，按用途和孔径分别计量。有效钻孔进尺按钻机钻进工作面的位置开始计算。先导孔和观测孔取芯、灌浆孔取芯和扫孔等所发生的费用，应摊入岩石层钻孔、混凝土层钻孔有效工程量的工程单价中。

⑶  直接用于灌浆的水泥与掺合料的干耗量按设计净耗灰量计量。

⑷  岩石层帷幕灌浆、固结灌浆，应按招标设计图示尺寸计算的有效灌浆长度或设计净干耗灰量(水泥及掺和料的注入量)计量。补强灌浆、浆液废弃和灌浆操作损耗等所发生的费用，应摊入岩石层帷幕灌浆、固结灌浆有效工程量的工程单价中。

⑸  隧洞回填灌浆按招标设计图示尺寸规定的计量角度，计算设计衬砌外缘弧长与灌浆段长度乘积的有效灌浆面积计量。混凝土层钻孔、预埋灌浆管路、预留灌浆孔的检查和处理、检查孔钻孔和压浆封堵、浆液废弃和灌浆操作损耗等所发生的费用，应摊入有效工程量的工程单价中。

⑹  高压钢管回填灌浆，应按招标设计图示衬砌钢板外缘全周长乘回填灌浆钢板衬砌段长度计算的有效灌浆面积计量。连接灌浆管、检查孔回填灌浆、浆液废弃和灌浆操作损耗等所发生的费用，均应摊入有效工程量的工程单价中。钢板预留灌浆孔封堵不属回填灌浆的工作内容，应计入压力钢管的安装费中。

⑺  接缝灌浆和接触灌浆,应按招标设计图示尺寸计算的混凝土施工缝(或混凝土坝体与坝基、岸坡岩体的接触缝)有效灌浆面积计量。灌浆管路、灌浆盒和止浆片的制作、埋设、检查和处理，钻混凝土孔、灌浆操作损耗等所发生的费用，应摊入接缝灌浆、接触灌浆有效工程量的工程单价中。

⑻  化学灌浆应按招标设计图示化学灌浆区域需要各种化学灌浆材料的有效总重量计量。化学灌浆试验以及灌浆过程中的操作损耗等所发生的费用,应摊入有效工程量的工程单价中。

⑼  表 A.7.1 钻孔和灌浆工程的工作内容不包括招标文件规定按总价报价的钻孔取芯的试验费和灌浆试验费。

表 A.7.2-1岩石十二类分级与十六类分级对照表

| 十二类分级 |  |  | 十六类分级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岩石级别 | 可钻性（m/h） | 一次提钻长度（m） | 岩石级别 | 可钻性（m/h） | 一次提钻长度（m） |
| Ⅳ | 1.60 | 1.70 | Ⅴ | 1.60 | 1.70 |
| Ⅴ | 1.15 | 1.50 | Ⅵ Ⅶ | 1.20 1.00 | 1.50 1.40 |
| Ⅵ | 0.82 | 1.30 | Ⅷ | 0.85 | 1.30 |
| Ⅶ | 0.57 | 1.10 | Ⅸ Ⅹ | 0.72 0.55 | 1.20 1.10 |
| Ⅷ | 0.38 | 0.85 | Ⅺ | 0.38 | 0.85 |
| Ⅸ | 0.25 | 0.65 | Ⅻ | 0.25 | 0.65 |
| Ⅹ | 0.15 | 0.50 | XIII XIV | 0.18 0.13 | 0.55 0.40 |
| Ⅺ | 00.09 | 0.32 | XV | 0.09 | 0.32 |
| Ⅻ | 0.045 | 0.16 | XVI | 0.045 | 0.16 |

表A.7.2.-2钻机钻孔工程地层分类与特征表

| 地层名称 | 特征 |
| --- | --- |
| （1）粘土 | 塑性指数＞17，人工回填压实或天然的粘土层，包括粘土含石 |
| （2）砂壤土 | 1＜塑性指数≤17，人工回填压实或天然的砂壤土层，包括土砂、壤土、砂土互层、壤土含石和砂土 |
| （3）淤泥 | 包括天然孔隙比＞1.5的淤泥和天然孔隙比＞1并且≤1.5的粘土和亚粘土 |
| （4）粉细砂 | d50≤0.25mm， 塑性指数≤1，包括粉砂、粉细砂含石 |
| （5）中粗砂 | d50＞0.25mm，并且≤2mm，包括中粗砂含石 |
| （6）砾石 | 粒径2-20mm的颗粒占全重50%的地层，包括砂砾石和沙砾。 |
| （7）卵石 | 粒径20-200mm的颗粒占全重50%的地层，包括砂砾卵石。 |
| （8）漂石 | 粒径200-800mm的颗粒占全重50%的地层，包括漂卵石。 |
| （9）混凝土 | 指水下浇筑、龄期不超过28d的防渗墙接头混凝土 |
| （10）基岩 | 指全风化、强风化、弱风化的岩石 |
| （11）孤石 | 粒径＞800mm需做专项处理，处理后的孤石按基岩定额计算 |

注：地层名称中（1）-（5）项不包括≤50%含石量的地层。

A.8  基础防渗和地基加固工程

A.8.1   基础防渗和地基加固工程。工程量清单的项目编码、项目名称、计量单位、工程量计算规则及主要工作内容，应按表A.8.1的规

定执行。

表A.8.1  基础防渗和地基加固工程(编码500108)

| 项目编码 | 项目名称 | 主要项目特征 | 计量单位 | 工程量 计算规则 | 主要工作内容 | 一般适用 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500108001xxx | 混凝土地下连续墙 | 1.地层类别、粒径大小 2.墙厚、墙深 3.墙体材料材质 4.混凝土强度等级及配合比 5.槽段孔位、清孔及墙体连续性的要求 6.检测方法 | m2 | 按招标设 计图示尺 寸计算不 同墙厚的 防渗墙体截水面积计量 | 1.地质复勘 2.生产性试验，选定 施工工艺及参数 3.槽段造(钻)孔、泥浆固壁、清孔 4.混凝土配料、拌和、浇筑 5.钻取芯样检验 | 在砂卵石 或松散土 地基上建 造防渗墙 、支护墙 、防冲墙、承重墙等 |
| 500108002xxx | 高压喷射注浆连续防渗墙 | 1.地层类别、粒径大小 2.结构形式及墙厚、墙深 3.高压喷孔的孔距、排数 4.高喷材料材质 5. 高喷浆液配合比 6.工艺要求 7.检测方法 |  |  | 1.地质复勘 2.生产性试验，选定施工工艺及参数3.钻孔 4.配制浆液 5.高压喷射注浆、固结体连接成墙 | 对松散透水地基的防渗处理 |
| 500108003xxx | 高压喷射水泥搅拌桩 | 1.地层类别、粒径大小 2.高喷材料材质 3.桩位、桩距、桩径、桩长 4.检测方法 | m | 按招标设计图 示尺寸计算的有效成孔长度 计量 | 1.地质复勘 2.生产性试验，选定施工工艺及参数3.钻孔 4.配制浆液 5.高压喷射注浆 | 软弱地 基加固 |

续表A.8.1

| 项目编码 | 项目名称 | 主要项目特征 | 计量单位 | 工程量 计算规则 | 主要工作内容 | 一般适 用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500108004xxx | 混凝土灌注桩 (泥浆护壁钻 孔灌注桩、锤 击或振动沉管 灌注桩) | 1.岩土类别 2.灌注材料材质 3.混凝土强度等 级及配合比 4.桩位、桩 型、桩径、桩长 5.检测方法 | m3 | 按招标设 计图示尺 寸计算的 造孔(沉管)灌注桩灌注混凝土的有效体积计量 | 1.地质复勘、成孔成桩试验，校验施工参数和工艺 2.埋设孔口装置、泥浆护壁造孔或跟管钻进造孔 3.清孔 4.加工、吊放钢筋笼 5.混凝土拌制、运输 6.水下混凝土灌注 7.成桩承载力检验 | 软弱地基加固 |
| 500108005xxx | 钢筋混凝土预制桩 | 1.岩土类别 2.预制桩材料材质 3.预制混凝土强度等级及 配合比 4.桩位、桩径、桩长 5.停锤标准 6.检测方法 | 根 | 按招标设计图示桩 径、桩长，以根数计量 | 1.地质复勘、选择停锤标准 2.购置商品桩或预制混凝土桩 3.起吊、运输、存放 4.打(压)桩、接桩、停锤 5.桩斜度测量 6.桩基承载力等检验 |  |
| 500108006xxx | 振冲桩加固地基 | 1.岩土类别 2.填料种类及材质 3.孔位、孔距、孔径及孔深 4.检测方法 | m | 按招标设计图示尺寸 计算的振冲成孔长度计量 | 1.振冲试验、选择施工参数 2.填料开采、运输、检验 3.填料振实、逐段加密 4.桩体密实度和承载力等检验 |  |
| 500108007xxx | 钢筋混凝土沉井 | 1.岩土类别 2.沉井材料材质 3.混凝土强度等级及配合比 4.井型、井径、井深及井壁厚度 5.施工工艺 6.检测方法 | m3 | 按符合招标设计图示尺寸需要形成的水面(或地面)以下的有效空间体积计量 | 1.地质复勘、校验地质资料及持力层特征 2.制作沉井及刃脚 3.沉井运输 4.沉井定位、挖井内泥土、沉井下沉、抽排地下水 5.浇筑封底混凝土(干封底或水下 浇筑混凝土) |  |
| 500108008xxx | 钢制沉井 |  |  |  |  |  |
| 500108009xxx | 其他基础防渗和地基加固工程 |  |  |  |  |  |

A.8.2   其他相关问题应按下列规定处理：

1   土类分级，按表A.1.2确定。岩石分级，按表A2.2和表A7.2-1确定。

2   基础防渗和地基加固工程工程量清单项目的工程量计算规则：

⑴  混凝土地下连续墙、高压喷射注浆连续防渗墙，应按招标设计图示尺寸计算不同墙厚的连续墙体截水面积计量；高压喷射水泥搅拌桩，按招标设计图示尺寸计算的有效成孔长度计量。造(钻)孔、灌注槽孔混凝土(灰浆)及操作损耗等所发生的费用，应摊入有效工程量的工程单价中。 混凝土地下连续墙与帷幕灌浆结合的墙体内预埋灌浆管、墙体内观测仪器(观测仪器的埋设、率定、下设桁架等)及钢筋笼下设(指保护预埋灌浆管的钢筋笼的加工、运输、垂直下设及孔口对接等)，另行计量计价。

⑵  地下连续墙施工的导向槽、施工平台，应另行计量计价。

⑶  混凝土灌注桩应按招标设计图示尺寸计算的钻孔(沉管)灌注桩灌注混凝土的有效体积(不含灌注于桩顶设计高程以上需要挖去的混凝土)计量。 检验试验、灌注于桩顶设计高程以上需要挖去的混凝土、钻孔(沉管)灌注混凝土的操作损耗等所发生的费用和周转使用沉管的费用，应摊入有效工程量的工程单价中。钢筋笼按钢筋、钢构件加工及安装工程的计量计价规则另行计量计价。

⑷  钢筋混凝土预制桩应按招标设计图示桩径、桩长，以根数计量。地质复勘、检验试验、预制桩制作(或购置)及在运桩、打桩和接桩过程中的操作损耗等所发生的费用，应摊入有效工程量的工程单价中。

⑸  振冲桩加固地基应按招标设计图示尺寸计算的振冲成孔长度计量。振冲试验、振冲桩体密实度和承载力等的检验、填料以及在振冲造孔填料振密过程中的操作损耗等所发生的费用，应摊入有效工程量的工程单价中。

⑹  沉井按符合招标设计图示尺寸需要形成的水面(或地面)以下有效空间体积计量。地质复勘、试验检验和沉井制作、运输、清基或水

中筑岛、沉放、封底、操作损耗等所发生的费用，应摊入有效工程量的工程单价中。

A.9  混凝土工程

A.9.1   混凝土工程。工程量清单的项目编码、项目名称、计量单位、工程量计算规则及主要工作内容，应按表A.9.1的规定执行。

表A.9.1  混凝土工程(编码500109)

| 项目编码 | 项目名称 | 主要项目特征 | 计量单位 | 工程量 计算规则 | 主要工作内容 | 一般适用 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500109001xxx | 普通混凝土 | 1.部位及类型 2.设计龄期、强度等级及配合比 3.抗渗、抗冻、抗磨等要求 4.级配、拌制要求 5.运距 | m3 | 按招标设计图示尺寸计算的有效实体方体积计量 | 1.冲（凿）毛、冲洗、清仓、铺水泥砂浆 2.维护并保持仓内模板、钢筋及 预埋件的准确位置 3.配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护 4.取样检验 | 坝、堤、堰、梁、板、柱、墙、排架、墩、台、屋面及衬砌混凝土等 |
| 500109002xxx | 碾压混凝土 | 1.部位及工法 2.设计龄期、强度等级及配合比 3. 抗渗、抗冻等要求 4. 碾压工艺和程序 5.级配、拌制及切缝要求 6. 运距 |  | 按招标设计图示尺寸计算的有效实体方体积计量 | 1.冲(刷)毛、冲洗、清仓、铺水 泥砂浆 2.配料拌和、运输、平仓、碾 压、养护 3.切缝4.取样检验 | 坝、堤、围堰等 |
| 500109003xxx | 水下浇筑混凝土 | 1.部位及类型 2.强度等级及配合比 3.级配、拌制要求 4.运距 |  | 按招标设计要求浇筑前后的水下地形变化以体积计量 | 1.清基、测量浇筑前的水下地形 2.配料、拌和、运输 3.直升导管法连续浇筑 4.测量浇筑后水下地形，计算工程量 5.钻取芯样检验 | 水下围堰、水下防渗墙、水下墩台基础及水下建筑物修补等 |
| 500109004xxx | 膜袋混凝土 | 1.部位及膜袋规格 2.强度等级及配合比 3.级配、拌制要求 4.运距 |  | 按招标设计图示尺寸计算的有效实体方体积计量 | 1.膜袋加工 2.膜袋铺设 3. 配料、拌和、运输、灌注 4.取样检验 | 渠道边坡防护、河岸护坡、水下建筑物修补等 |

续表A.9.1

| 项目编码 | 项目名称 | 主要项目特征 | 计量单位 | 工程量 计算规则 | 主要工作内容 | 一般适用 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500109005xxx | 预应力混凝土 | 1.部位及类型 2.结构尺寸及张拉等级 3.强度等级及配合比 4.对固定锚索位置及形状的钢管的要求 5.张拉工艺和程序 6.级配、拌制要求 7.运距 | m3 | 按招标设计图示尺寸计算的有效实体方体积计量 | 1.冲（凿）毛、冲洗 2.锚索及其附件加工、运输、安装 3.维护并保持模板、钢筋、锚索及预埋件的准确位置 4.配料、拌和、运输、振捣、养护 5.张拉试验及张拉、灌浆封闭 | 预应力闸墩，预应力梁、柱、渡槽等 |
| 500109006xxx | 二期混凝土 | 1.部位2.强度等级及配合比 3.级配、拌制要求 4.运距 | m3 | 按招标设计图示尺寸计算的有效实体方体积计量 | 1.凿毛、清洗 2.维护并保持安装件的准确位置 3.配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护 | 机电和金属结构设备基础埋件(如蜗壳、闸门槽等)的二期混凝土及预留宽槽、封闭块的混凝土等 |
| 500109007xxx | 沥青混凝土 | 1.沥青性能指标 2.配合比及技术指标 3.运距 | m3 (m2) | 按招标设计图示尺寸计算的有效实体方体积计量；封闭层以有效面积计量 | 1.原料加热、配料及拌和 2.保温运输、摊铺和碾压 3.施工接缝及层间处理、封闭层施工 4.取样检验 | 土石坝、蓄水池等的碾压式防渗结构沥青混凝土 |
| 500109008xxx | 止水工程 | 1.止水类型 2.原材料材质 3.止水规格尺寸 | m | 按招标设计图示尺寸计算的有效长度计量 | 制作、安装、维护 | 水工建筑物 |
| 500109009xxx | 伸缩缝 | 1.伸缩缝部位 2.填料的种类、规格 | m2 | 按招标设计图示尺寸计算的有效面积计量 |  |  |
| 5001090010xxx | 混凝土凿除 | 1.凿除部位及断面尺寸 2.运距 | m3 | 按招标设计图示凿除范围内的实体方体积计量 | 1.凿除、清洗 2. 弃渣运输 3.周围建筑物的保护 | 各部位混凝土 |
| 5001090011xxx | 其他混凝土工程 |  |  |  |  |  |

A.9.2   其他相关问题应按下列规定处理：

1   混凝土工程工程量清单项目的工程量计算规则：

⑴  普通混凝土应按招标设计图示尺寸计算的有效实体方体积计量。体积小于0.1立方米的圆角或斜角、钢筋和金属件占用的空间体积小于0.1立方米或截面积小于0.1平方米的孔洞、排水管、预埋管和凹槽等的工程量不予扣除。按设计要求对上述临时孔洞所回填的混凝土也不重复计量。施工过程中由于超挖引起的超填量，凿(冲)毛、拌和、运输和浇筑等操作损耗所发生的费用(不包括以总价承包的混凝土配合比试验费)，应摊入有效工程量的工程单价中。

⑵  温控混凝土与普通混凝土的工程量计算规则相同。温控措施费应摊入相应温控混凝土的工程单价中。

⑶  混凝土冬季施工中对原材料(如砂石料)加温、热水拌和、成品混凝土的保温等措施所发生的冬季施工增加费应包含在相应混凝土的工程单价中。

⑷  碾压混凝土应按招标设计图示尺寸计算的有效实体方体积计量。施工过程中由于超挖引起的超填量，冲（刷）毛、拌和、运输和碾压过程中的操作损耗所发生的费用(不包括配合比试验和生产性碾压试验的费用),应摊入有效工程量的工程单价中。

⑸  水下浇筑混凝土应按招标设计图示浇筑前后水下地形变化计算的有效体积计量。拌和、运输和浇筑过程的操作损耗所发生的费用，应摊入有效工程量的工程单价中。

⑹  预应力混凝土应按招标设计图示尺寸计算的有效实体方体积计量。钢筋、锚索、钢管、钢构件、埋件等所占用的空间体积不予扣除。锚索及其附件的加工、运输、安装、张拉、注浆封闭和混凝土浇筑过程中的操作损耗等所发生的费用，应摊入有效工程量的工程单价中。

⑺  二期混凝土应按招标设计图示尺寸计算的有效实体方体积计量。钢筋和埋件等所占用的空间不予扣除。拌和、运输和浇筑过程中的操

作损耗所发生的费用，应摊入有效工程量的工程单价中。

⑻  沥青混凝土应按招标设计防渗心墙及防渗面板的防渗层、整平胶结层和加厚层沥青混凝土图示尺寸计算的有效体积计量；封闭层按招标设计图示尺寸计算的有效面积计算。施工过程中由于超挖引起的超填量及拌和、运输和摊铺碾压过程中的操作损耗所发生的费用(不包括室内试验、现场试验和生产性试验的费用)，应摊入有效工程量的工程单价中。

⑼  止水工程应按招标设计图示尺寸计算的有效长度计量。止水片的搭接长度、加工及安装过程中操作损耗所发生的费用，应摊入有效工程量的工程单价中。

⑽  伸缩缝应按招标设计图示尺寸计算的有效面积计量。缝中填料及其在加工及安装过程中操作损耗所发生的费用，应摊入有效工程量的工程单价中。

⑾  混凝土工程中的小型钢构件，如温控需要的冷却水管、预应力混凝土中固定锚索位置的钢管等所发生的费用，应分别摊入相应混凝土的工程单价中。

2   混凝土拌和与浇筑分属两个投标人时，其含税价格的分界点应按招标文件的规定计算。

3   当开挖与混凝土浇筑分属两个投标人时，混凝土工程按开挖实测断面计算，相应由于超挖引起的超填量所发生的费用，不摊入混凝土有效工程量的工程单价中。

4   招标人如要求将模板使用费摊入混凝土工程单价，各摊入模板使用费的混凝土工程单价中应包括模板周转使用摊销费。

A.10  模板工程

A.10.1   模板工程。工程量清单的项目编码、项目名称、计量单位、工程量计算规则及主要工作内容，应按表A.10.1的规定执行。

表A.10.1  模板工程(编码500110)

| 项目编码 | 项目名称 | 主要项目特征 | 计量 单位 | 工程量 计算规则 | 主要工作内容 | 一般适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50011001 xxx | 普通模板 | 1.类型及结构尺寸 2.材料品种 3.制作、组装、安装和拆卸标准(如强度、刚度、稳定性) 4.支撑形式 | m2 | 按招标设计图示建筑物体形、浇筑分块和跳块顺序要求所需有效立模面积计量 | 1. 制作、组装、运输、安装 2. 拆卸、修理、周转使用 3. 刷模板保护涂料、脱模剂 | 浇筑混凝土成型用的模板 |
| 50011002 xxx | 滑动模板 | 1.类型及结构尺寸 2.面板材料品种 3.支撑及导向构件规格尺寸 4.制作、组装、安装和拆卸标准(如强度、刚度、稳定性) 5.动力驱动形式 |  |  | 1. 制作、组装、运输、安装、运行维护 2. 拆卸、修理、周转使用 3. 刷模板保护涂料、脱模剂 | 溢流面、混凝土面 板、闸墩、立柱、竖井等的滑模 |
| 50011003 xxx | 移置模板 |  |  |  |  | 模板台车、针梁模板、爬升模板等 |
| 50011004 xxx | 其他模板工程 |  |  |  |  |  |

A.10.2   模板工程工程量清单项目的工程量计算规则：

1   立模面积为混凝土与模板的接触面积，坝体纵、横缝键槽模板的立模面积按各立模面在竖直面上的投影面积计算(即与无键槽的纵、横缝立模面积计算相同)。

2   模板工程中的普通模板包括平面模板、曲面模板、异型模板、预制混凝土模板等；其他模板包括装饰模板等。

3   模板应按招标设计图示混凝土建筑物(包括碾压混凝土和沥青混凝土)结构体形、浇筑分块和跳块顺序要求所需有效立模面积计量。不与混凝土面接触的模板面积不予计量。模板面板和支撑构件的制作、组装、运输、安装、埋设、拆卸以及修理过程中的操作损耗等所发生的费用，应摊入有效工程量的工程单价中。

4   不构成混凝土永久结构、作为模板周转使用的预制混凝土模板，应计入吊运、吊装的费用。构成永久结构的预制混凝土模板，应按预制混凝土构件计算。

5   模板制作安装中所用钢筋、小型钢构件，摊入相应模板有效工程量的工程单价中。

6   模板工程结算的工程量,应按实际完成进行周转使用的有效立模面积计算。

A.11  钢筋、钢构件加工与安装工程

A.11.1   钢筋、钢构件加工及安装工程。工程量清单的项目编码、项目名称、计量单位、工程量计算规则及主要工作内容，应按表A.11.1的规定执行。

表A.11.1  钢筋加工与安装工程(编码500111)

| 项目编码 | 项目名称 | 主要项目特征 | 计量 单位 | 工程量 计算规则 | 主要工作内容 | 一般适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500111001xxx | 钢筋加工与安装 | 1.牌号 2.型号及规格 3.运距 | t | 按招标设计图示尺寸计算的有效重 量计量 | 1.机械性能试验 2.除锈、调直、加工 3.绑扎、丝扣连接(焊接)、安装 | 钢筋混凝土中的钢筋、喷混凝土(浆)中的钢筋网、砌筑体中的拉结筋等 |
| 500111002xxx | 钢构件加工与安装 | 1.材质 2.牌号 3.型号及规格 4.运距 |  |  | 1.机械性能试验 2.除锈、调直、加工 3.焊接、安装、埋设 | 小型钢构件、埋件 |

A.11.2   钢筋加工、钢构件及安装工程工程量清单项目的工程量计算规则：

1   钢筋加工及安装,应按招标设计图示钢筋体积及单位体积重量计算的有效重量计量。施工架立筋、搭接、焊接、套筒连接、加工及安装过程中的操作损耗等所发生的费用，应摊入有效重量的工程单价中。

2   钢构件加工及安装，指用钢材(如型材、管材、板材、钢筋等)制成的构件、埋件，按招标设计图示钢构件的有效重量计量。有效重量中不扣减切肢、切边和孔眼的重量，不增加电焊条、铆钉和螺栓的重量。施工架立件、搭接、焊接和加工与安装过程中的操作损耗等所发生的费用，应摊入有效工程量的工程单价中。

A.12  预制混凝土工程

A.12.1   预制混凝土工程。工程量清单的项目编码、项目名称、计量单位、工程量计算规则及主要工作内容，应按表A.12.1的规定执行。

表A.12.1  预制混凝土工程(编码120112)

| 项目编码 | 项目名称 | 主要项目特征 | 计量 单位 | 工程量 计算规则 | 主要工作内容 | 一般适用范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500112001xxx | 预制混凝土构件 | 1.构件结构尺寸 2.强度等级及配合比 3.吊运、堆存要求 | m3 | 按招标设计图示尺寸计算的有效实体方体积计量 | 1. 立模、绑(焊)筋、清洗仓面 2. .维护并保持模板、钢筋、预埋件的准确位置 3配料、拌和、浇筑、养护 4. 成品检验、吊运、堆存备用 | 梁、板、拱、块、桩、渡槽、排架等 |  |
| 500112002xxx | 预制混凝土模板 |  |  |  |  | 周转使用的预制混凝土模板 |  |
| 500112003xxx | 预制预应力混凝土构件 | 1.构件结构尺寸 2.强度等级及配合比 3.锚索及附件的加工安装标准 4.施加预应力的程序 5.吊运、堆存要求 |  |  | 1.立模、绑(焊)筋及穿索钢管的安装定位 2.配料、拌和、浇筑养护 3.锚索及附件加工安装 4.张拉、封孔注浆、封闭锚头 5.成品检验、吊运、堆存备用 | 预应力混凝土桥梁等 |  |
| 500112004xxx | 预应力钢筒混凝土(PCCP)输水管道安 装 | 1.构件结构尺寸 2.吊运、堆存要求 | km | 按招标设计图示尺寸计算的有效安装长度计量 | 1.试吊装 2.安装基础验收 3.起吊装车、运输、吊装就位 4.检查及清扫管材 5.上胶圈、对口、调直、牵引 6.管件、阀门安装 7.阀门井砌筑 8.管道试压 | 埋地铺设的预应力钢筒混凝土（PCCP）输水管道 |  |
| 项目编码 | 项目名称 | 主要项目特征 | 计量 单位 | 工程量 计算规则 | 主要工作内容 |  | 一般适用范围 |
| 500112005xxx | 混凝土预制件吊装 | 1.构件类型、结构尺寸 2.构件体积、重量 |  | 按招标设计要求，以安装预制件的体积计量 | 1.试吊装 2.安装基础验收 3.起吊装车、运输、吊装就位、撑拉稳固 4.填缝灌浆 5.复检、焊接 |  |  |
| 500112006xxx | 其他预制混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |

A.12.2   其他相关问题应按下列规定处理：

1   预制混凝土工程工程量清单项目的工程量计算规则。按招标设计图示尺寸计算的有效实体方体积计量。预应力钢筒混凝土(PCCP)管道按有效安装长度计量。计算有效体积时，不扣除埋设于构件体内的埋件、钢筋、预应力锚索及附件等所占体积。预制混凝土价格包括预制、预制场内吊运、堆存等的全部费用。

2   构成永久结构混凝土工程有效实体，不周转使用的预制混凝土模板，按预制混凝土构件计量。

3   预制混凝土工程中的模板、钢筋、埋件、预应力锚索、附件和加工及安装过程中的操作损耗等所发生的费用，应摊入有效工程量的工程单价中。

A.13 原料开采与加工工程

A.13.1   原料开采与加工工程。工程量清单的项目编码、项目名称、计量单位、工程量计算规则及主要工作内容，应按表A.13.1的规定执行。

表A.13.1  原料开采与加工工程(编码5001113)

| 项目编码 | 项目名称 | 主要项目特征 | 计量 单位 | 工程量 计算规则 | 主要工作内容 | 一般适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500113001xxx | 粘性土料 | 1.土料特性 2.改善土料特性的措施 3.开采条件 4.土料运距 | m3 | 按招标设计文件要求的有效成品料体积计量 | 1.清除植被 2.开采运输 3.改善土料特性 4.堆存 5.弃料处理 | 防渗心(斜)墙等的填筑土料 |
| 500113002xxx | 天然砂料 | 1.天然级配 2.开采条件 3.开采、加工、运输流程 4.成品料级配 5.运距 | t (m3) | 按招标设计文件要求的有效成品料重量（体积）计量 | 1.清除覆盖层 2.原料开采装运 3.筛分、清洗 4.级配平衡及破碎 5.成品运输、分类堆存 6.弃料处理 | 混凝土、砂浆的骨料，反滤料、垫层料等 |
| 500113003xxx | 天然卵石料 |  |  |  |  |  |
| 500113004xxx | 人工砂料 | 1.岩石级别 2.开采、加工、运输流程 3.成品料级配 4.运距 |  |  | 1. 清除覆盖层 2. 钻孔爆破 3. 安全处理 4. 解小、清理 5. 原料装运卸 6. 成品运输、分类堆存 7.弃料处理 |  |
| 500113005xxx | 人工碎石料 |  |  |  |  |  |
| 500113006xxx | 块（堆）石料 | 1.岩石级别 2.石料规格 3.钻爆特性 4.运距 | m3 | 按招标设计文件要求的有效成品料体积[条(料)石料按清料方]计量 | 1.清除覆盖层 2钻孔、爆破 3.安全处理 4.解小、清面 5原料装运卸 6.成品运输堆存 7.弃料处理 |  |
| 500113007xxx | 条(料)石料 |  |  |  | 1.清除覆盖层 2.人工开采 3.清凿 4.成品运输、堆存 5.弃料处理 |  |
| 500113008xxx | 混凝土半成品料 | 1.强度等级及配合比 2.级配、拌制要求 3.入仓温度 4.运距 | m3 | 按招标设计文件要求的混凝土拌和系统出机口的混凝土体积计量 | 配料、拌和 | 各类混凝土 |
| 500113009xxx | 其他原料开采及加工工程 |  |  |  |  |  |

A.13.2   其他相关问题应按下列规定处理：

1   土方开挖的土类分级，按表A1.2确定。石方开挖的岩石分级，按表A.2.2的规定执行。

2   原料开采与加工工程工程量清单项目的工程量计算规则：

⑴  粘性土料应按招标设计要求的有效成品料体积计量。料场查勘及试验费用，清除植被层与弃料处理费用，采挖、运输、加工、堆存过程中的损失所发生的费用，应摊入成品料的工程单价中。

⑵  天然砂石料、人工砂石料按招标设计要求的有效成品料重量(体积)计量。料场查勘及试验费用，清除覆盖层与弃料处理费用，开采、加工、运输、堆存过程中的操作损耗所发生的费用，应摊入有效工程量的工程单价中。

⑶  采挖、堆料区域的边坡、地面和弃料场的整治费用，按招标设计文件要求计算。

⑷  混凝土半成品料应根据招标设计文件要求的混凝土拌和系统出机口的混凝土体积计量。

A.14  其他建筑工程

A.14.1   其他建筑工程。工程量清单的项目编码、项目名称、计量单位、工程量计算规则及主要工作内容，应按表A.14.1的规定执行。

表A.14.1  其他建筑工程(编码500114)

| 项目编码 | 项目名称 | 主要项目特征 | 计量 单位 | 工程量 计算规则 | 主要 工作内容 | 一般适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500114005xxx | 其他永久建筑工程 |  |  | 按招标设计要求计量 |  |  |
| 500114006xxx | 其他临时建筑工程 |  |  |  |  |  |

A.14.2   其他相关问题应按下列规定处理：

1   A.1土方开挖工程至A.13原料开采及加工工程未涵盖的其他建筑工程项目，如厂房装修工程，水土保持、环境保护工程中的林草工程等，可按其他建筑工程编码。

2   其他建筑工程可项为单位计量。

附录B  水利安装工程工程量清单项目及计算规则

B.1  机电设备安装工程

B.1   机电设备安装工程。工程量清单的项目编码、项目名称、计量单位、工程量计算规则及主要工作内容，应按表B.1.1的规定执行。

表B.1  机电设备安装工程(编码500201)

| 项目编码 | 项目名称 | 主要 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 计算规则 | 主要 工作内容 | 一般适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500201001xxx | 水轮机设备安装 | 1.型号、规格 2.外形尺寸 3.重量 | 套 | 按招标设 计图纸标示的数量计量 | 1.主机埋件和本体安装 2.配套管路和部件安装 3.调试 | 新建、扩建、改建、加固的水利机电设备安装工程 |
| 500201002xxx | 水泵-水轮机设备安装 |  |  |  |  |  |
| 500201003xxx | 大型泵站水泵设备安装 |  |  |  | 1.真空破坏阀、泵座、人孔及止水埋件安装 2.泵体组合件及支撑件安装 3.止水密封件安装 4.仪器、仪表、管路附件安装 5.调试 |  |
| 500201004xxx | 调速器及油压装置设备 |  |  |  | .基础、本体、反馈机构、事故配压阀、管路等安装 2.集油槽、压油槽、漏油槽安装 3.油泵、管道及辅助设备安装 4.设备滤油、充油 5.调试 |  |

续表B.1.1

| 项目编码 | 项目名称 | 主要 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 计算规则 | 主要 工作内容 | 一般适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500201005xxx | 发电机设备安装 | 1.型号、规格 2.外形尺寸 3.重量 | 套 | 按招标设 计图纸标示的数量计量 | 1.基础埋设 2.机组及辅助设备 安装 3.配套供应的管路 和部件安装 4.定子、转子装配及干燥 5.发电机(发电机-电动机)与水轮机(水泵-水轮机)联轴前后的检查调整 6.调试 | 新建、扩建、改建、加固的水利机电设备安装工程 |
| 500201006xxx | 发电机-电动机设备安装 |  |  |  |  |  |
| 500201007xxx | 大型泵站电动机设备安装 |  |  |  | 1.电动机基础埋设 2.定子、转子安装 3.附件安装 4.电动机干燥 5.调试 |  |
| 500201008xxx | 励磁系统设备安装 | 1.型号规格 2.电气参数 3.重量 |  |  | 1.基础安装 2.设备本体安装 3.调试 |  |
| 500201009xxx | 主阀设备安装 | 1.型号规格 2.直径 3.重量 | 台 |  | 1.阀体安装 2.操作机构及管路安装 3.附属设备安装 4.调试 |  |
| 5002010010xxx | 桥式起重机设备安装 | 1.型号规格 2.外形尺寸 3.重量 |  |  | 1.大车架及运行机构安装 2.小车架及运行机构安装 3.起重机构安装 4.操作室、梯子、栏杆、行程限制器及其他附件安装 5.电气设备安装和调整 6.调试 |  |

续表B.1.1

| 项目编码 | 项目名称 | 主要 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 计算规则 | 主要 工作内容 | 一般 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5002010011xxx | 轨道安装 | 1.型号规格 2.单米重量 | 双 10m | 按招标设计图示尺寸计算的有效长度计量 | 1.基础埋设 2.轨道校正、安装 3.附件制作安装 | 新建、扩建、改建、加固的水利机电设备安装工程 |
| 5002010012xxx | 滑触线安装 | 1.电压等级 2.电流等级 | 三相10m |  | 1.基础埋设 2.支架及绝缘子安装 3.滑触线及附件校正安装 4.连接电缆及轨道接地 5.辅助母线安装 |  |
| 5002010013xxx | 水力机械辅助设备安装 | 1.型号规格 2.输送介质 3.材质 4.连接方式 5.压力等级 | 项 | 按招标设计图纸标示的数量计量 | 1.基础埋设 2.设备本体及附件安装 3.配套电动机安装 4.管路、阀门和表计等安装 5.调试 |  |
| 5002010014xxx | 发电电压设备安装 | 1.型号规格 2.电压等级 3.设备重量 | 套 |  | 1.基础埋设 2.设备本体及附件安装、 3.接地 4.调整、试验和接地 |  |
| 5002010015xxx | 发电机-电动机静止变频启动装置（SFC）安装 |  |  |  |  |  |
| 5002010016xxx | 厂用电系统设备安装 | 1.型号规格 2.电压等级 3.重量 |  |  | 1.基础埋设 2.设备安装 3.接地 4.调试 |  |
| 5002010017xxx | 照明系统安装 | 1.型号规格 2.电压等级 | 项 |  | 1.照明器具安装 2.埋管及布线 3.绝缘测试 |  |

续表  B.1.1

| 项目编码 | 项目名称 | 主要 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 计算规则 | 主要 工作内容 | 一般 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5002010018xxx | 电缆安装及敷设 | 1.型号规格 2.电压等级 3.单根长度 4.电缆头类型 | m (km) | 按招标设 计图示尺寸计算的有效长度计量 | 1.电缆敷设和耐压试验 2.电缆头制作及安装和与设备的连接 | 新建、扩建、改建、加 固的水利机电设备安装工程 |
| 5002010019xxx | 发电电压母线安装 | 1.型号规格 2.电压等级 3.单根长度 | 100m/ 单相 |  | 1.基础埋设 2.支架安装 3.母线和支持绝缘子安装 4.微正压装置安装及调试 5.调试 |  |
| 5002010020xxx | 接地装置安装 | 1.型号规格 2.材质 3.连接方式 | m (t) | 按招标设计图示尺寸计算的有效长度或重量计量 | 1.接地干线和支线敷设 2.接地极和避雷针制作及安装 3.接地电阻测量 |  |
| 5002010021xxx | 主变压器设备安装 | 1.型号规格 2.外形尺寸 3.电压等级、容量 4. 重量 | 台 | 按招标设计图纸标示的数量计量 | 1.设备本体及附件安装 2.设备干燥 3.变压器油过滤、油化验和注油 4.调试 |  |
| 5002010022xxx | 高压电气设备安装 | 1.型号规格 2.电压等级 3.绝缘介质 4.重量 | 项 | 按招标设 计图纸标示的数量计量 | 1.基础埋设 2.设备本体及附件安装 3. 六氟化硫(SF6)充气和测试 4. 调试 |  |

续表  B.1.1

| 项目编码 |  | 项目名称 |  | 主要 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程量 计算规则 |  | 主要 工作内容 |  | 一般 适用范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5002010023xxx |  | 一次拉线安装 |  | 1.型号规格 2.电压等级、容量 |  | 100m/ 三相 |  | 按招标设 计图示尺寸计算的有效长度计量 |  | 1.金具及绝缘子安装 2.变电站母线、母线引下线、设备连接 和架空地线等架设 3.整、试 |  | 新建、扩建、改建、加固的水利机电设备安装工程 |  |
| 5002010024xxx |  | 控制、保护、测量及信号系统设备安装 |  | 1.系统结构 2.设备配置 3.功能 |  | 套 |  | 按招标设 计图纸标示的数量计量 |  | 1.基础埋设 2.设备本体和附件安装及设备接地 3.接地 4.调试 |  |  |  |
| 5002010025xxx |  | 计算机监控系统设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5002010026xxx |  | 直流系统设备安装 |  | 1.型号规格 2.类型 |  |  |  |  |  | 1.基础埋设 2.设备本体安装、调整、试验和接地 3.蓄电池充电和放电 4.接地 5.调试 |  |  |  |
| 5002010027xxx |  | 工业电视系统设备安装 |  | 1.系统结构 2.设备配置 3.功能 |  |  |  |  |  | 1.基础埋设 2.设备本体和附件安装 3.接地 4.调试 |  |  |  |
| 5002010028xxx |  | 通信系统设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5002010029xxx |  | 电工试验室设备安装 |  | 1.型号规格 2.电压等级、容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5002010030xxx |  | 消防系统设备安装 |  | 1.型号规格 2.材质 3.压力等级 4.连接方式 |  |  |  |  |  | 1.灭火系统(水、气、泡沫)安装 2.管道支架制作、安装 3.火灾自动报警系统安装 4.消防系统装置调试及模拟试验 |  |  |  |
| 500 2010031xxx |  | 通风、空调、采暖及其监控设备安装 |  | 1.系统结构 2.设备配置 3.功能 |  | 项 |  |  |  | 1.基础埋设 2.设备本体及附件安装 3.设备支架制作及安装 4.通风管制作及安装 5.电动机及电气安装 6.调试 |  |  |  |
| 续表 B.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 项目名称 |  | 主要 项目特征 |  | 计量 单位 |  | 工程量 计算规则 |  | 主要 工作内容 |  | 一般 适用范围 |  |  |
| 5002010032xxx | 机修设备安装 |  | 1.型号规格 2.外形尺寸 3.重量 |  | 项 |  | 按招标设 计图纸标示的数量计量 |  | 1.基础埋设 2.设备本体及附件安装 3.调试 |  | 新建、扩建、改建、加 固的水利机电设备安装工程 |  |  |
| 5002010033xxx | 电梯设备安装 |  | 1.型号规格 2.提升高度 3.载重量 4.重量 |  |  |  |  |  | 1.基础埋设 2.设备本体及附件安装 3.升降机械及传动装置安装 4.电气设备安装 5.调试 |  |  |  |  |
| 5002010034xxx | 其他机电设备安装工程 |  |  |  | 部 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表中项目编码以XXX表示的十至十二位由编制人自001起顺序编码，如1#水轮机座环为500201001001、1#水轮机导水机构为500201001002、1#水轮机转轮为500201001003等依次类推。

表B.2.1至表B.3.1同。

B.1.2   其他相关问题应按下列规定处理：

1   机电主要设备安装工程项目组成内容包括水轮机(水泵-水轮机)、大型泵站水泵、调速器及油压装置、发电机(发电机-电动机)、大型泵站电动机、励磁系统、主阀、桥式起重机、主变压器等设备，均由设备本体和附属设备及埋件组成。

2   机电其他设备安装工程项目组成内容

(1) 轨道安装。包括起重设备、变压器设备等所用轨道。

(2) 滑触线安装。包括各类移动式起重机设备滑触线。

(3) 水力机械辅助设备安装。包括全厂油、水、气系统的透平油、绝缘油、技术供水、水力测量、消防用水、设备检修排水、渗漏排水、上库及压力钢管充水、低压压气和高压压气等系统设备和管路。

(4) 发电电压设备安装。包括发电机中性点设备、发电机定子主引出线至主变压器低压套管间的电气设备、分支线电气设备、断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、电抗器、电气制动开关等，抽水蓄能电站与启动回路器有关的断路器和隔离开关等设备。

(5) 发电机-电动机静止变频启动装置安装(SFC)。 包括抽水蓄能电站机组和大型泵站机组静止变频启动装置的输入及输出变压器、整流及逆变器、交流电抗器、直流电抗器、过电压保护装置及控制保护设备等。

(6) 厂用电系统设备安装。包括厂用电和厂坝区用电系统的厂用变压器、配电变压器、柴油发电机组、高低压开关柜(屏)、配电盘、动力箱、启动器、照明屏等设备。

(7) 照明系统安装。 包括照明灯具、开关、插座、分电箱、接线盒、线槽板、管线等器具和附件。

(8) 电缆安装及敷设。 包括35kV及以下高压电缆、动力电缆、控制电缆和光缆及其附件、电缆支架、电缆桥架、电缆管等。

(9) 发电电压母线安装。包括各型发电电压主母线、分支母线及发电机中性点母线、套管、绝缘子及金具等。

(10)接地装置安装。 包括全厂公用和分散设备的接地网的接地极、接地母线、避雷针等。

(11)高压电气设备安装。包括高压组合电器(GIS)、六氟化硫断路器、少油断路器、空气断路器、隔离开关、互感器、避雷器、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波器、绝缘子、母线、110kV及以上高压电缆、高压管道母线等设备及配件。

(12)一次拉线安装。包括变电站母线、母线引下线、设备连接线、架空地线、绝缘子和金具。

(13)控制、保护、测量及信号系统设备安装。包括发电厂和变电站各种控制、保护、操作、计量、继电保护信息管理、安全自动装置等的屏、台、柜、箱及其他二次屏(台)等设备。

(14)计算机监控系统设备安装。包括全厂计算机监控系统的主机、工作站、服务器、网络、现地控制单元 (LCU)、不间断电源 (UPS)、全球卫星定位系统 (GPS)等。

(15)直流系统设备安装。包括蓄电池组、充电设备、浮充电设备和直流配电屏(柜)等设备。

(16)工业电视系统设备安装。包括主控站、分控站、转换站、前端等设备以及光缆、视频电缆、控制电缆和电源电缆(线)等设备。

(17)通信系统设备安装。包括载波通信、程控通信、生产调度通信、生产管理通信、卫星通信、光纤通信和信息管理系统等设备及通信线路等。

(18)电工试验室设备安装。包括为电气试验而设置的各种设备、仪器、表计等。

(19)消防系统设备安装。包括火灾报警及其控制系统、水喷雾及气体灭火装置、消防电话广播系统、消防器材及消防管路等设备。

(20)通风、空调、采暖及其监控设备安装。包括全厂制冷(热)机组及水泵、风机、空调器、通风空调监控系统、采暖设备、风管及管路、各种调节阀和风口等。

(21)机修设备安装。包括为机组、金属结构以及其他机械设备的检修所设置的车、刨、铣、锯、磨、插、钻等机床，以及电焊机、空气锤等设备。

(22)电梯设备安装。包括工作电梯、员工电梯、观光电梯等电梯设备及电梯电气设备。

(23)其他设备安装。包括小型起重设备、保护网、铁构件及轨道阻进器等。

3   以长度或重量计算的机电设备装置性材料，如电缆、母线、轨道等，按招标设计图示尺寸计算的有效长度或重量计量。运输、加工及安装过程中的操作损耗所发生的费用，应摊入有效工程量的工程单价中。

5   机电设备安装工程费。包括设备安装前的开箱检查、清扫、验收、仓储保管、防腐、油漆、安装现场运输、主体设备及随机成套供应的管路与附件安装、现场试验、调试、试运行及移交生产前的维护、保养等工作内容所发生的费用。

B.2  金属结构设备安装工程

B.2.1  金属结构设备安装工程。工程量清单的项目编码、项目名称、计量单位、工程量计算规则及主要工作内容，应按表B.2.1的规定执行。

表B.2.1  金属结构设备安装工程(编码500202)

| 项目编码 | 项目名称 | 主要 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 计算规则 | 主要 工作内容 | 一般 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500202001xxx | 门式起重机设备安装 | 1.型号规格 2.跨度 3.起重量 4.重量 | 台 | 按招标 设计图纸标示的数 量计量 | 1.门机机架安装 2.行走机构安装 3.起重机构安装 4.操作室、梯子、栏杆、行程限制 器及其他附件安装 5.电气设备安装 6.调试 | 新建、扩建、改建、加固 的水利金属结构设备安装工程 新建、扩建、改建、加固的水利金属结构设备安装工程 |
| 500202002xxx | 油压启闭机设备安装 | 1.型号、规格 2.重量 |  |  | 1.基础埋设 2.设备本体安装 3.附属设备和管路安装 4.油系统设备安装及油过滤 5.电气设备安装 6.与闸门连接 7.调试 |  |
| 500202003xxx | 卷扬式启闭机设备安装 |  |  |  | 1.基础埋设 2.设备本体及附件安装 3.电气设备安装 4.与闸门连接 5.调试 |  |
| 500202004xxx | 升船机设备安装 | 1.形式 2.型号、规格 3.外形尺寸 4.重量 | 项 |  | 1.埋件安装 2.升船机轨道安装 3.升船机承船箱安装 4.升船机升降机构或卷扬机安装 5.升船机电气及控制设备和 液压设备安装 6.平衡重安装 7.调试 |  |
| 500202005xxx | 闸门设备安装 | 1.形式 2.外形尺寸 3.材质 4.板厚 5.防腐要求 6.重量 | t | 按招标设计图示尺寸计算的有效重量计量 | 1.闸门焊缝透视检查及处理 2.闸门本体及支撑装置安装 3.止水装置安装 4.闸门附件安装 5.调试 |  |

续表  B.2.1

| 项目编码 | 项目名称 | 主要 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 计算规则 | 主要 工作内容 | 一般 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500202006xxx | 拦污栅设备安装 | 1.外形尺寸 2.材质 3.防腐要求 4.重量 | t | 按招标设计图示尺寸计算的有效重量计量 | 1.栅体、吊杆及附件安装 2.栅槽校正及安装 | 新建、扩建、改建、加固的水利金属结构设备安装工程 |
| 500202007xxx | 一期埋件安装 | 1.外形尺寸 2.管径 3.板厚 4.材质 5.防腐要求 6.重量 |  |  | 1.插筋、锚板安装 2.钢衬安装 3.预埋件安装 |  |
| 500202008xxx | 压力钢管安装 |  | t (kg) |  | 1.钢管安装、焊缝质量检查及处理 2.支架、拉筋、伸缩节及岔管安装 3.埋管灌浆孔封堵 4.水压试验 5.清扫除锈、喷涂防腐 |  |
| 500202009xxx | 其他金属结构设备安装 |  | t |  |  |  |

B.2.2   其他相关问题应按下列规定处理：

1   金属结构设备安装工程项目组成内容

⑴  启闭机、闸门、拦污栅设备，均由各型设备本体和附属设备及埋件组成。

⑵  升船机设备。包括各型垂直升船机、斜面升船机、桥式平移及吊杆式升船机等设备主体和附属设备及埋件等。

⑶  其他金属结构设备。包括电动葫芦、清污机、储门库、闸门压重物、浮式系船柱及小型金属结构构件等。

2   以重量计算的金属结构设备或装置性材料，如闸门、拦污栅、埋件、高压钢管等，按招标设计图示尺寸计算的有效重量计量，运输、加工及安装过程中的操作损耗所发生的费用，应摊入有效工程量的工程单价中。

4   金属结构设备安装工程费。包括设备及附属设备验收、接货、涂装、仓储保管、焊缝检查及处理、安装现场运输、设备本体和附件及埋件安装、设备安装调试、试运行、质量检查和验收、完工验收前的维护等工作内容所发生的费用。

附 表B.3安全监测设备采购及安装工程

B.3.1安全监测设备采购及安装工程。工程量清单的项目编码、项目名称、计量单位、工程量计算规则及主要工作内容，应按表B.3.1的规定执行。

表B3.1安全监测设备采购及安装工程（编码500203）

| 项目编码 | 项目名称 | 主要 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 计算规则 | 主要 工作内容 | 一般 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500203001xxx | 工程变形监测控制网设备采购及安装 | 型号、规格 | 套（台、支、个等） | 按招标设计图示的数量计量 | 1.设备采购 2.检验、 率定 3.安装、埋设 |  |
| 500203002xxx | 变形监测设备采购及安装 |  |  |  |  |  |
| 500203003xxx | 应力、应变及温度监测设备采购及安装 |  |  |  |  |  |
| 500203004xxx | 渗流监测设备采购及安装 |  |  |  |  |  |
| 500203005xxx | 环境量监测设备采购及安装 |  |  |  |  |  |
| 500203006xxx | 水力学监测设备采购及安装 |  |  |  |  |  |
| 500203007xxx | 结构振动监测设备采购及安装 |  |  |  |  |  |
| 500203008xxx | 结构强振监测设备及采购 |  |  |  |  |  |
| 500203009xxx | 其他专项监测设备采购及安装 |  |  |  |  |  |
| 5002030010xxx | 工程安全监测自动化采集系统设备采购及安装 |  |  |  |  |  |
| 5002030011xxx | 工程安全监测信息管理系统设备采购及安装 |  |  |  |  |  |
| 5002030012xxx | 特殊监测设备采购及安装 |  |  |  |  |  |
| 5002030013xxx | 施工期观测、设备维护、资料管理分析 |  | 项 | 按招标文件规定的项目计量 | 1.设备维护 2.巡视检查 3.资料记录、整理 4.建模、建库 5.资料分析、安排评价 |  |

B.3.2其他相关问题应按下列规定处理：

1  安全监测工程中的建筑分类工程项目执行水利建筑工程工程量清单项目及计算规则，安全监测设备采购及安装工程包括设备费用和安装工程费，在分类分项工程量清单中的单价或合价可分别以设备费、安装费分列表示。

2   安全监测设备采购及安装工程工程量清单项目的工程量计算规则，按招标设计文件列示安全监测项目的各种仪器设备的数量计量。施工过程中仪表设备损耗、备品备件等所发生的费用，应摊入有效工程量的工程单价中。

本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用

词，说明如下：

1 ） 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2 ） 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3 ） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2本规范中指定按其他有关标准、规范执行的写法为：“应

符合……的规定”或“应按……执行”。

# 三、水总[2002]116号文《水利工程设计概（估）算编制规定

## 总则

一、为适应社会主义市场经济的发展和水利水电工程基本建设投资管理的需要，提高概(估)算编制质量，合理确定工程投资，根据建筑安装工程费用组成的有关规定，在水建[1998]15号文《水利水电工程设计概(估)算费用构成及计算标准》的基础上，并结合近些年水利水电工程自身行业特点，制定了本编制规定。它是编制和审批水利水电工程设计概(估)算的依据，也是编制工程标底的指导性标准。

二、本规定适用于中央项目和中央参与投资的地方大型水利水电工程。

三、工程的设计概(估)算应按编制年的政策及价格水平进行编制。若工程开工年份的设计方案及价格水平与初步设计概算有明显变化时，则其初步设计概算应重编报批。

四、本规定由水利部水利建设经济定额站负责管理与解释。

## 初步设计概算

## 第一篇 总论

### 第一章 工程分类及概算编制依据

#### 第一节 工程分类和工程概算组成

1.水利工程按工程性质划分为二大类，具体划分如下：

2.水利工程概算由工程部分、移民和环境两部分构成。具体划分如下所示：

3.工程各部分下设一级、二级、三级项目。

4.移民和环境部分划分的各级项目执行《水利工程建设征地移民补偿投资概（估）算编制规定》、《水利工程环境保护设计概（估）算编制规定》和《水土保持工程概（估）算编制规定》。

#### 第二节 初步设计概算文件编制依据

1.国家及省、自治区、直辖市颁发的有关法令法规、制度、规程；

2.水利水电工程设计概(估)算编制规定；

3.水利水电建筑工程概算定额、水利水电设备安装工程概算定额、施工机械台时费定额和有关行业主管部门颁发的定额；

4.水利水电工程设计工程量计算规定；

5.初步设计文件及图纸；

6.有关合同协议及资金筹措方案；

7.其他。

### 第二章 概算文件组成内容

#### 第一节 概算正件组成内容

一 编制说明

1.工程概况

流域，河系，兴建地点，对外交通条件，工程规模，工程效益，工程布置型式，主体建筑工程量，主要材料用量，施工总工期，施工总工时，施工平均人数和高峰人数，资金筹措情况和投资比例等。

2.投资主要指标

工程总投资和静态总投资，年度价格指数，基本预备费率，建设期融资制度、利率和利息等。

3.编制原则和依据

(1)概算编制原则和依据。

(2)人工预算单价，主要材料，施工用电、水、风，砂石料等基础单价的计算依据。

(3)主要设备价格的编制依据。

(4)建筑安装工程定额、施工机械台时费定额和有关指标的采用依据。

(5)费用计算标准及依据。

(6)工程资金筹措方案。

4.概算编制中其他应说明的问题

5.主要技术经济指标表

6.工程概算总表

二 工程部分概算表

1. 概算表

(1)总概算表；

(2)建筑工程概算表；

(3)机电设备及安装工程概算表；

(4)金属结构设备及安装工程概算表；

(5)施工临时工程概算表；

(6)独立费用概算表；

(7)分年度投资表；

(8)资金流量表。

2.概算附表

(1)建筑工程单价汇总表；

(2)安装工程单价汇总表；

(3)主要材料预算价格汇总表；

(4)次要材料预算价格汇总表；

(5)施工机械台时费汇总表；

(6)主要工程量汇总表；

(7)主要材料量汇总表；

(8)工时数量汇总表；

(9)建设及施工场地征用数量汇总表。

#### 第二节 概算附件组成内容

1.人工预算单价计算表；

2.主要材料运输费用计算表；

3.主要材料预算价格计算表；

4.施工用电价格计算书；

5.施工用水价格计算书；

6.施工用风价格计算书；

7.补充定额计算书；

8.补充施工机械台时费计算书；

9.砂石料单价计算书；

10.混凝土材料单价计算表；

11.建筑工程单价表；

12.安装工程单价表；

13.主要设备运杂费率计算书；

14.临时房屋建筑工程投资计算书；

15.独立费用计算书(按独立项目分项计算)；

16.分年度投资表；

17.资金流量计算表；

18.价差预备费计算表

19.建设期融资利息计算书；

20.计算人工、材料、设备预算价格和费用依据的有关文件、询价报价资料及其他。

注:概算正件及附件均应单独成册并随初步设计文件报审。

### 第三章 工程部分项目组成

一、第一部分 建筑工程

（一）枢纽工程

指水利枢纽建筑物（含引水工程中的水源工程）和其他大型独立建筑物。包括挡水工程、泄洪工程、引水工程、发电厂工程、升压变电站工程、航运工程、鱼道工程、交通工程、房屋建筑工程和其他建筑工程。其中挡水工程等前七项为主体建筑工程。

1.挡水工程。包括挡水的各类坝（闸）工程。

2.泄洪工程。包括溢洪道、泄洪洞、冲砂孔（洞）、放空洞等工程。

3.引水工程。包括发电引水明渠、进水口、隧洞、调压井、高压管道等工程。

4.发电厂工程。包括地面、地下各类发电厂工程。

5.升压变电站工程。包括升压变电站、开关站等工程。

6.航运工程。包括上下游引航道、船闸、升船机等工程。

7.鱼道工程。根据枢纽建筑物布置情况，可独立列项。与拦河坝相结合的，也可作为拦河坝工程的组成部分。

8.交通工程。包括上坝、进厂、对外等场内外永久公路、桥涵、铁路、码头等交通工程。

9.房屋建筑工程。包括为生产运行服务的永久性辅助生产建筑、仓库、办公、生活及文化福利等房屋建筑和室外工程。

10.其他建筑工程。包括内外部观测工程，动力线路(厂坝区)，照明线路，通信线路，厂坝区及生活区供水、供热、排水等公用设施工程，厂坝区环境建设工程，水情自动测报工程及其他。

（二）引水工程及河道工程

指引水、灌溉、河湖整治、堤防修建与加固工程。包括供水、灌溉渠（管）道、河湖整治与堤防工程、建筑物工程（水源工程除外）、交通工程、房屋建筑工程、供电设施工程和其他建筑工程。

1.供水、灌溉渠（管）道、河湖整治与堤防工程。包括渠（管）道工程、清淤疏浚工程、堤防修建与加固工程等。

2.建筑物工程。包括泵站、水闸、隧洞工程、渡槽、倒虹吸、跌水、小水电站、排水沟（涵）、调蓄水库工程等。

3.交通工程。指永久性公路、铁路、桥梁、码头等工程。

4.房屋建筑工程。包括为生产运行服务的永久性辅助生产建筑、仓库、办公、生活及文化福利等房屋建筑和室外工程。

5.供电线路工程。指为工程生产运行供电需要架设的输电线路及变配电设施工程。

6.其他建筑工程。包括内外部观测工程，照明线路，通信线路，厂坝（闸、泵站）区及生活区供水、供热、排水等公用设施工程，工程沿线或建筑物周围环境建设工程，水情自动测报工程及其他。

二、第二部分  机电设备及安装工程

（一）枢纽工程

指构成枢纽工程固定资产的全部机电设备及安装工程。本部分由发电设备及安装工程、升压变电设备及安装工程和公用设备及安装工程三项组成。

1. 发电设备及安装工程。包括水轮机、发电机、主阀、起重机、水力机械辅助设备、电气设备等设备及安装工程。

2. 升压变电设备及安装工程。包括主变压器、高压电气设备、一次拉线等设备及安装工程。

3. 公用设备及安装工程

包括通信设备、通风采暖设备、机修设备、计算机监控系统、管理自动化系统、全厂接地及保护网，电梯，坝区馈电设备，厂坝区及生活区供水、排水、供热设备，水文、泥沙监测设备，水情自动测报系统设备，外部观测设备，消防设备，交通设备等设备及安装工程。

（二）引水工程及河道工程

指构成该工程固定资产的全部机电设备及安装工程。本部分一般由泵站设备及安装工程、小水电站设备及安装工程、供变电工程和公用设备及安装工程四项组成。

1. 泵站设备及安装工程。包括水泵、电动机、主阀、起重设备、水力机械辅助设备、电气设备等设备及安装工程。

2. 小水电站设备及安装工程。其组成内容可参照枢纽工程的发电设备及安装工程和升压变电设备及安装工程。

3. 供变电工程。包括供电、变配电设备及安装工程。

4. 公用设备及安装工程。包括通信设备、通风采暖设备、机修设备、计算机监控系统、管理自动化系统、全厂接地及保护网，坝（闸、泵站）区馈电设备，厂坝（闸、泵站）区供水、排水、供热设备，水文、泥沙监测设备，水情自动测报系统设备，外部观测设备，消防设备，交通设备等设备及安装工程。

三、第三部分  金属结构设备及安装工程

指构成枢纽工程和其他水利工程固定资产的全部金属结构设备及安装工程。包括闸门、启闭机、拦污栅、升船机等设备及安装工程，压力钢管制作及安装工程和其他金属结构设备及安装工程。

金属结构设备及安装工程项目要与建筑工程项目相对应。

四、第四部分  施工临时工程

指为辅助主体工程施工所必须修建的生产和生活用临时性工程。本部分组成内容如下：

1. 导流工程。包括导流明渠、导流洞、施工围堰、蓄水期下游断流补偿设施、金属结构设备及安装工程等。

2. 施工交通工程。包括施工现场内外为工程建设服务的临时交通工程，如：公路、铁路、桥梁、施工支洞、码头、转运站等。

3. 施工场外供电工程。包括从现有电网向施工现场供电的高压输电线路（枢纽:35kV及以上等级；引水工程及河道工程：10kV及以上等级）和施工变（配）电设施（场内除外）工程。

4. 施工房屋建筑工程。指工程在建设过程中建造的临时房屋，包括施工仓库、办公及生活、文化福利建筑及所需的配套设施工程。

5. 其他施工临时工程。指除施工导流、施工交通、施工场外供电、施工房屋建筑、缆机平台以外的施工临时工程。主要包括施工供水（大型泵房及干管）、砂石料系统、混凝土拌和浇筑系统、大型机械安装拆卸、防汛、防冰、施工排水、施工通信、施工临时支护设施（含隧洞临时钢支撑）等工程。

五、第五部分  独立费用

本部分由建设管理费、生产准备费、科研勘测设计费、建设及施工场地征用费和其他五项组成。

1. 建设管理费。包括项目建设管理费、工程建设监理费和联合试运转费。

2. 生产准备费。包括生产及管理单位提前进厂费、生产职工培训费、管理用具购置费、备品备件购置费、工器具及生产家具购置费。

3. 科研勘测设计费。包括工程科学研究试验费和工程勘测设计费。

4. 建设及施工场地征用费。包括永久和临时征地所发生的费用。

5. 其他。包括定额编制管理费、工程质量监督费、工程保险费、其他税费。

## 第二篇 工程部分

### 第四章 项目划分

#### 第一节 简述

根据水利工程性质，其工程项目分别按枢纽工程、引水工程及河道工程划分，工程各部分下设一、二、三级项目。

第二、三级项目中，仅列示了代表性子目，编制概算时，二、三级项目可根据水利工程初步设计编制规程的工作深度要求和工程情况增减或再划分，以三级项目为例：

1.土方开挖工程，应将土方开挖与砂砾石开挖分列；

2.石方开挖工程，应将明挖与暗挖，平洞与斜井、竖井分列；

3.土石方回填工程，应将土方回填与石方回填分列；

4.混凝土工程，应将不同工程部位、不同标号、不同级配的混凝土分列；

5.模板工程，应将不同规格形状和材质的模板分列；

6.砌石工程，应将干砌石、浆砌石、抛石、铅丝（钢筋）笼块石等分列；

7.钻孔工程，应按使用不同钻孔机械及钻孔的不同用途分列；

8.灌浆工程，应按不同灌浆种类分列；

9.机电、金结设备及安装工程，应根据设计提供的设备清单，按分项要求逐一列出；

10.钢管制作及安装工程，应将不同管径的一般钢管、叉管分列。

#### 第二节 项目划分

第一部分   建筑工程

### 第五章 费用组成

#### 第一节 概述

一、建筑及安装工程费

由直接工程费、间接费、企业利润和税金组成。

1.直接工程费

(1)直接费

(2)其他直接费

(3)现场经费

2.间接费

(1)企业管理费

(2)财务费用

(3)其他费用

3.企业利润

4.税金

(1)营业税

(2)城市维护建设税

(3)教育费附加

二、设备费

由设备原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费组成。

1.设备原价

2.运杂费

3.运输保险费

4.采购及保管费

三、独立费用

由建设管理费、生产准备费、科研勘测设计费、建设及施工场地征用费和其他组成。

1.建设管理费

(1)建设项目管理费

(2)工程建设监理费

(3)联合试运转费

2.生产准备费

(1)生产管理单位提前进厂费

(2)生产职工培训费

(3)管理用具购置费

(4)备品备件购置费

(5)工器具及生产家具购置费

3. 科研勘测设计费

(1)工程科学研究试验费

(2)工程勘测设计费

4.建设及施工场地征用费

5.其他

(1)定额编制管理费

(2)工程质量监督费

(3)工程保险费

(4)其他税费

四、预备费

1.基本预备费

2.价差预备费

五、建设期融资利息

#### 第二节 建筑及安装工程费

建筑及安装工程费由直接工程费、间接费、企业利润、税金组成。

一、直接工程费

指建筑安装工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接费、其他直接费、现场经费组成。

直接费包括人工费、材料费、施工机械使用费。

其他直接费包括冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、特殊地区施工增加费和其他。

现场经费包括临时设施费和现场管理费。

(一) 直接费

1.人工费

指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用,内容包括:

(1)基本工资

由岗位工资和年功工资以及年应工作天数内非作业天数的工资组成。

① 岗位工资。指按照职工所在岗位各项劳动要素测评结果确定的工资。

② 年功工资。指按照职工工作年限确定的工资，随工作年限增加而逐年累加。

③ 生产工人年应工作天数以内非作业天数的工资，包括职工开会学习、培训期间的工资，调动工作、探亲、休假期间的工资，因气候影响的停工工资，女工哺乳期间的工资，病假在六个月以内的工资及产、婚、丧假期的工资。

(2)辅助工资

指在基本工资之外,以其他形式支付给职工的工资性收入,包括：根据国家有关规定属于工资性质的各种津贴，主要包括地区津贴、施工津贴、夜餐津贴、节日加班津贴等。

(3)工资附加费

指按照国家规定提取的职工福利基金、工会经费、养老保险费、医疗保险费、工伤保险费、职工失业保险基金和住房公积金。

2.材料费

指用于建筑安装工程项目上的消耗性材料、装置性材料和周转性材料摊销费。包括定额工作内容规定应计入的未计价材料和计价材料。

材料预算价格一般包括材料原价、包装费、运杂费、运输保险费和采购及保管费五项。

(1)材料原价。指材料指定交货地点的价格。

(2)包装费。指材料在运输和保管过程中的包装费和包装材料的折旧摊销费。

(3)运杂费。指材料从指定交货地点至工地分仓库或相当于工地分仓库 (材料堆放场)所发生的全部费用。包括运输费、装卸费、调车费及其他杂费。

(4)运输保险费。指材料在运输途中的保险费。

(5)材料采购及保管费。指材料在采购、供应和保管过程中所发生的各项费用。主要包括材料的采购、供应和保管部门工作人员的基本工资、辅助工资、工资附加费、教育经费、办公费、差旅交通费及工具用具使用费；仓库、转运站等设施的检修费、固定资产折旧费、技术安全措施费和材料检验费；材料在运输、保管过程中发生的损耗等。

3. 施工机械使用费

指消耗在建筑安装工程项目上的机械磨损、维修和动力燃料费用等。包括折旧费、修理及替换设备费、安装拆卸费、机上人工费和动力燃料费等。

(1)折旧费。指施工机械在规定使用年限内回收原值的台时折旧摊销费用。

(2)修理及替换设备费。修理费指施工机械使用过程中，为了使机械保持正常功能而进行修理所需的摊销费用和机械正常运转及日常保养所需的润滑油料、擦拭用品的费用，以及保管机械所需的费用。

替换设备费指施工机械正常运转时所耗用的替换设备及随机使用的工具附具等摊销费用。

(3)安装拆卸费。指施工机械进出工地的安装、拆卸、试运转和场内转移及辅助设施的摊销费用。部分大型施工机械的安装拆卸不在其施工机械使用费中计列，包含在其他施工临时工程中。

(4)机上人工费。指施工机械使用时机上操人员人工费用。

(5)动力燃料费用。指施工机械正常运转时所耗用的风、水、电、油和煤等费用。

(二)其他直接费

1.冬雨季施工增加费

指在冬雨季施工期间为保证工程质量和安全生产所需增加的费用。包括增加施工工序，增设防雨、保温、排水等设施增耗的动力、燃料、材料以及因人工、机械效率降低而增加的费用。

2.夜间施工增加费

指施工场地和公用施工道路的照明费用。

3.特殊地区施工增加费

指在高海拔和原始森林等特殊地区施工而增加的费用。

4.其他

包括施工工具用具使用费、检验试验费、工程定位复测、工程点交、竣工场地清理、工程项目及设备仪表移交生产前的维护观察费等。其中：施工工具用具使用费，指施工生产所需，但不属于固定资产的生产工具，检验、试验用具等的购置、摊销和维护费。检验试验费，指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设实验室所耗用的材料和化学药品费用，以及技术革新和研究试验费，不包括新结构、新材料的试验费和建设单位要求对具有出厂合格证明的材料进行试验、对构件进行破坏性试验，以及其它特殊要求检验试验的费用。

(三)现场经费

1.临时设施费

指施工企业为进行建筑安装工程施工所必需的但又未被划入施工临时工程的临时建筑物、构筑物和各种临时设施的建设、维修、拆除、摊销等。如：供风、供水(支线)、供电(场内)、供热系统及通信支线，土石料场，简易砂石料加工系统，小型混凝土拌和浇筑系统，木工、钢筋、机修等辅助加工厂，混凝土预制构件厂，场内施工排水，场地平整、道路养护及其它小型临时设施等。

2.现场管理费

(1)现场管理人员的基本工资、辅助工资、工资附加费和劳动保护费。

(2)办公费，指现场办公用的文具、纸张、帐表、印刷、邮电、书报、会议、水、电、烧水和集体取暖(包括现场临时宿舍取暖)用煤等费用。

(3)差旅交通费，指现场职工因公出差期间的差旅费、误餐补助费，职工探亲路费，劳动力招募费，职工离退休、退职一次性路费，工伤人员就医路费，工地转移费以及现场职工使用的交通工具、运行费、养路费及牌照费。

(4)固定资产使用费，指现场管理使用的属于固定资产的设备、仪器等的折旧、大修理、维修费或租赁费等。

(5)工具用具使用费，指现场管理使用的不属于固定资产的工具、器具、家具、交通工具和检验、试验、测绘、消防用具等的购置、维修和摊销费。

(6)保险费,指施工管理用财产、车辆保险费，高空、井下、洞内、水下、水上作业等特殊工种安全保险费等。

(7)其他费用

二、间接费

指承包商为建筑安装工程施工而进行组织与经营管理所发生的各项费用。它构成产品成本。由企业管理费、财务费用和其他费用组成。

(一)企业管理费

指施工企业为组织施工生产经营活动所发生的费用。内容包括：

1.管理人员的基本工资、辅助工资、工资附加费和劳动保护费。

2.差旅交通费。指施工企业管理人员因公出差、工作调动的差旅费，误餐补助费，职工探亲路费，劳动力招募费，离退休职工一次性路费及交通工具油料、燃料、牌照、养路费等。

3.办公费。指企业办公用文具、印刷、邮电、书报、会议、水电、燃煤(气)等费用。

4.固定资产折旧、修理费。指企业属于固定资产的房屋、设备、仪器等折旧及维修等费用。

5.工具用具使用费。指企业管理使用不属于固定资产的工具、用具、家具、交通工具、检验、试验、消防等的摊销及维修费用。

6.职工教育经费。指企业为职工学习先进技术和提高文化水平按职工工资总额计提的费用。

7.劳动保护费。指企业按照国家有关部门规定标准发放给职工的劳动保护用品的购置费、修理费、保健费、防暑降温费、高空作业及进洞津贴、技术安全措施以及洗澡用水、饮用水的燃料费等。

8.保险费。指企业财产保险、管理用车辆等保险费用。

9.税金。指企业按规定交纳的房产税、管理用车辆使用税、印花税等。

10.其他。包括技术转让费、设计收费标准中未包括的应由施工企业承担的部分施工辅助工程设计费、投标报价费、工程图纸资料费及工程摄影费、技术开发费、业务招待费、绿化费、公证费、法律顾问费、审计费、咨询费等。

(二)财务费用

指施工企业为筹集资金而发生的各项费用，包括企业经营期间发生的短期融资利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费，企业筹集资金发生的其他财务费用，以及投标和承包工程发生的保函手续费等。

(三)其他费用

指企业定额测定费及施工企业进退场补贴费。

三、企业利润

指按规定应计入建筑安装工程费用中的利润。

四、税金

指国家对施工企业承担建筑、安装工程作业收入所征收的营业税、城市维护建设税和教育费附加。

#### 第三节 设备费

设备费包括设备原价、运杂费、运输保险费和采购及保管费。

一、设备原价

1.国产设备，其原价指出厂价。

2.进口设备，以到岸价和进口征收的税金、手续费、商检费及港口费等各项费用之和为原价。

3.大型机组分瓣运至工地后的拼装费用，应包括在设备原价内。

二、运杂费

指设备由厂家运至工地现场所发生的一切运杂费用。包括运输费、调车费、装卸费、包装绑扎费、大型变压器充氮费及可能发生的其他杂费。

三、运输保险费

指设备在运输过程中的保险费用。

四、采购及保管费

指建设单位和承包商在负责设备的采购、保管过程中发生的各项费用。主要包括：

1.采购保管部门工作人员的基本工资、辅助工资、工资附加费、劳动保护费、教育经费、办公费、差旅交通费、工具用具使用费等。

2.仓库、转运站等设施的运行费、维修费、固定资产折旧费、技术安全措施费和设备的检验、试验费等。

#### 第四节 独立费

费用由建设管理费、生产准备费、科研勘测设计费、建设及施工场地征用费和其他五项组成。

一、建设管理费

指建设单位在工程项目筹建和建设期间进行管理工作所需的费用。包括建设项目管理费、工程建设监理费和联合试运转费。

1.建设项目管理费

包括建设单位开办费和建设单位经常费。

(1) 建设单位开办费。指新组建的工程建设单位，为开展工作所必须购置的办公及生活设施、交通工具等，以及其他用于开办工作的费用。

(2) 建设单位经常费。包括建设单位人员经常费和工程管理经常费。

① 建设单位人员经常费。指建设单位从批准组建之日起至完成该工程建设管理任务之日止，需开支的经常费用。主要包括工作人员的基本工资、辅助工资、工资附加费、劳动保护费、教育经费、办公费、差旅交通费、会议费、交通车辆使用费、技术图书资料费、固定资产折旧费、零星固定资产购置费、低值易耗品摊销费、工具用具使用费、修理费、水电费、采暖费等。

② 工程管理经常费。指建设单位从筹建到竣工期间所发生的各种管理费用。包括该工程建设过程中用于资金筹措、召开董事(股东)会议、视察工程建设所发生的会议和差旅等费用；建设单位为解决工程建设涉及到的技术、经济、法律等问题需要进行咨询所发生的费用；建设单位进行项目管理所发生的土地使用税、房产税、合同公证费、审计费、招标业务费等；施工期所需的水情、水文、泥沙、气象监测费和报汛费；工程验收费和由主管部门主持对工程设计审查、安全进行鉴定的费用等；在工程建设过程中，必须派驻工地的公安、消防部门的补贴费以及其他属于工程管理性质开支的费用。

2.工程建设监理费

指在工程建设过程中聘任监理单位，对工程的质量、进度、安全和投资进行监理所发生的全部费用。包括监理单位为保证监理工作正常开展而必须购置的交通工具、办公及生活设备、检验试验设备以及监理人员的基本工资、辅助工资、工资附加费、劳动保护费、教育经费、办公费、差旅交通费、会议费、技术图书资料费、固定资产折旧费、零星固定资产购置费、低值易耗品摊销费、工具用具使用费、修理费、水电费、采暖费等。

3.联合试运转费

指水利工程的发电机组、水泵等安装完毕，在竣工验收前，进行整套设备带负荷联合试运转期间所需的各项费用。主要包括联合试运转期间所消耗的燃料、动力、材料及机械使用费，工具用具购置费，施工单位参加联合试运转人员的工资等。

二、生产准备费

指水利水电建设项目的生产、管理单位为准备正常的生产运行或管理发生的费用。包括生产及管理单位提前进厂费、生产职工培训费、管理用具购置费、备品备件购置费和工器具及生产家具购置费。

1.生产及管理单位提前进厂费

指在工程完工之前，生产、管理单位有一部分工人、技术人员和管理人员提前进场进行生产筹备工作所需的各项费用。内容包括提前进场人员的基本工资、辅助工资、工资附加费、劳动保护费、教育经费、办公费、差旅交通费、会议费、技术图书资料费、零星固定资产购置费、低值易耗品摊销费、工具用具使用费、修理费、水电费、采暖费等，以及其他属于生产筹建期间应开支的费用。

2.生产职工培训费

指工程在竣工验收之前，生产及管理单位为保证生产、管理工作能顺利进行，需对工人、技术人员和管理人员进行培训所发生的费用。内容包括基本工资、辅助工资、工资附加费、劳动保护费、差旅交通费、实习费，以及其他属于职工培训应开支的费用。

3.管理用具购置费

指为保证新建项目的正常生产和管理所必须购置的办公和生活用具等费用。内容包括办公室、会议室、资料档案室、阅览室、文娱室、医务室等公用设施需要配置的家具器具。

4.备品备件购置费

指工程在投产运行初期，由于易损件损耗和可能发生的事故，而必须准备的备品备件和专用材料的购置费。不包括设备价格中配备的备品备件。

5.工器具及生产家具购置费

指按设计规定，为保证初期生产正常运行所必须购置的不属于固定资产标准的生产工具、器具、仪表、生产家具等的购置费。不包括设备价格中已包括的专用工具。

三、科研勘测设计费

指为工程建设所需的科研、勘测和设计等费用。包括工程科学研究试验费和工程勘测设计费。

1. 工程科学研究试验费

指在工程建设过程中，为解决工程建设技术问题，而进行必要的科学研究试验所需的费用。

2. 工程勘测设计费

指工程从项目建议书开始至以后各设计阶段发生的勘测费、设计费。

四、建设及施工场地征用费

指根据设计确定的永久、临时工程征地和管理单位用地所发生的征地补偿费用及应缴纳的耕地占用税等。主要包括征用场地上的林木、作物的赔偿，建筑物迁建及居民迁移费等。

五、其他

1.定额编制管理费

指为水利工程定额的测定、编制、管理等所需的费用。该项费用交由定额管理机构安排使用。

2.工程质量监督费

指为保证工程质量而进行的检测、监督、检查工作等费用。

3.工程保险费

指工程建设期间，为使工程能在遭受水灾、火灾等自然灾害和意外事故造成损失后得到经济补偿，而对建筑安装工程保险所发生的保险费用。

4.其它税费

指按国家规定应缴纳的与工程建设有关的税费。

#### 第五节 预备费及建设期融资利息

一、预备费

预备费包括基本预备费和价差预备费。

1.基本预备费

主要为解决在工程施工过程中，经上级批准的设计变更和国家政策性变动增加的投资及为解决意外事故而采取的措施所增加的工程项目和费用。

2.价差预备费

主要为解决在工程项目建设过程中，因人工工资、材料和设备价格上涨以及费用标准调整而增加的投资。

二、建设期融资利息

根据国家财政金融政策规定，工程在建设期内需偿还并应计入工程总投资的融资利息。

### 第六章 编制方法及计算标准

#### 第一节 基础单价编制

一、人工预算单价

(一)人工预算单价计算方法：

1.基本工资(元/工日)=基本工资标准(元/月)´地区工资系数´12月¸年应工作天数´1.068

2.辅助工资

(1)地区津贴(元/工日)=津贴标准(元/月) ´12月¸年应工作天数´1.068

(2)施工津贴(元/工日)=津贴标准(元/天)´365天´95%¸年应工作天数´1.068

(3)夜餐津贴(元/工日)=(中班津贴标准+夜班津贴标准) ¸2´(20%~30%)

(4)节日加班津贴(元/工日)=基本工资(元/工日)´3´10¸年应工作天数´35%

3.工资附加费

(1)职工福利基金(元/工日)=[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)] ´费率标准(%)

(2)工会经费(元/工日)= [基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)] ´费率标准(%)

(3)养老保险费（元/工日）= [基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)] ´费率标准(%)

(4)医疗保险费（元/工日）= [基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)] ´费率标准(%)

(5)工伤保险费（元/工日）= [基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)] ´费率标准(%)

(6)职工失业保险基金(元/工日)=[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)] ´费率标准(%)

(7)住房公积金(元/工日)=[ 基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)] ´费率标准(%)

4.人工工日预算单价

人工工日预算单价(元/工日)=基本工资+辅助工资+工资附加费

5. 人工工时预算单价

人工工时预算单价(元/工时)= 人工工日预算单价(元/工日) ¸日工作时间(工时/工日)

注：①1.068为年应工作天数内非工作天数的工资系数。

②计算夜餐津贴时，式中百分数，枢纽工程取30%，引水及河道工程取20%。

(二)人工预算单价计算标准：

1.有效工作时间

年应工作天数：251工日；

日工作时间：8工时/工日。

2.基本工资

根据国家有关规定和水利部水利企业工资制度改革办法，并结合水利工程特点，分别确定了枢纽工程、引水工程及河道工程六类工资区分级工资标准。按国家规定享受生活费补贴的特殊地区，可按有关规定计算，并计入基本工资。

（1）基本工资标准

表1                基本工资标准表(六类工资区)

| 序号 | 名 称 | 单位 | 枢纽工程 | 引水工程及河道工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工 长 | 元/月 | 550 | 385 |
| 2 | 高级工 | 元/月 | 500 | 350 |
| 3 | 中级工 | 元/月 | 400 | 280 |
| 4 | 初级工 | 元/月 | 270 | 190 |

（2）地区工资系数：根据劳动部规定，六类以上工资区的工资系数如下：

七类工资区               1.0261

八类工资区               1.0522

九类工资区               1.0783

十类工资区               1.1043

十一类工资区               1.1304

3.辅助工资标准

表2           辅助工资标准表

| 序号 | 项 目 | 枢纽工程 | 引水工程及河道工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地区津贴 | 按国家、省、自治区、直辖市的规定 |  |
| 2 | 施工津贴 | 5.3元/天 | 3.5元/天~5.3元/天 |
| 3 | 夜餐津贴 | 4.5元/夜班、3.5元/中班 |  |

注：初级工的施工津贴标准按表中数值的50%计取。

4.工资附加费标准

表3      工资附加费标准表

| 序号 | 项 目 | 费率标准(%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工长、高中级工 | 初级工 |
| 1 | 职工福利基金 | 14 | 7 |
| 2 | 工会经费 | 2 | 1 |
| 3 | 养老保险费 | 按各省、自治区、直辖市规定 | 按各省、自治区、直辖市规定的50% |
| 4 | 医疗保险费 | 4 | 2 |
| 5 | 工伤保险费 | 1.5 | 1.5 |
| 6 | 职工失业保险基金 | 2 | 1 |
| 7 | 住房公积金 | 按各省、自治区、直辖市规定 | 按各省、自治区、直辖市规定的50% |

注：养老保险费率一般取20%以内，住房公积金费率一般取5%左右。

二、材料预算价格

1.主要材料预算价格。对于用量多、影响工程投资大的主要材料，如钢材、木材、水泥、粉煤灰、油料、火工产品、电缆及母线等，一般需编制材料预算价格。

计算公式为：

材料预算价格＝(材料原价+包装费+运杂费) ´(1+采购及保管费率) +运输保险费

（1）材料原价。按工程所在地区就近大的物资供应公司、材料交易中心的市场成交价或设计选定的生产厂家的出厂价计算。

（2）包装费。应按工程所在地区的实际资料及有关规定计算。

（3）运杂费。铁路运输按铁道部现行《铁路货物运价规则》及有关规定计算其运杂费。

公路及水路运输，按工程所在省、自治区、直辖市交通部门现行规定计算。

（4）运输保险费。按工程所在省、自治区、直辖市或中国人民保险公司的有关规定计算。

（5）采购及保管费。按材料运到工地仓库价格(不包括运输保险费)的3%计算。

2.其他材料预算价格可参考工程所在地区的工业与民用建筑安装工程材料预算价格或信息价格。

3.西藏等地区，部分材料运输距离较远、预算价格较高，应限价计入工程单价，余额以补差形式计算税金后列入本相应部分之后。

三、电、风、水预算价格

1.施工用电价格

施工用电价格由基本电价、电能损耗摊销费和供电设施维修摊销费组成，根据施工组织设计确定的供电方式以及不同电源的电量所占比例，按国家或工程所在省、自治区、直辖市规定的电网电价和规定的加价进行计算。

电价计算公式：

电网供电价格＝基本电价¸(1-高压输电线路损耗率) ¸(1-35kV以下变配电设备及配电线路损耗率)+供电设施维修摊销费(变配电设备除外)

(自设水泵供冷却水)  ¸ (1-厂用电率) ¸(1-变配电设备及配电线路损耗率)

+供电设施维修摊销费

柴油发电机供电如采用循环冷却水，不用水泵，电价计算公式为：

¸ (1-厂用电率)

¸(1-变配电设备及配电线路损耗率) +单位循环冷却水费

+供电设施维修摊销费

式中：

K－发电机出力系数,一般取0.8~0.85

厂用电率取4%~6%

高压输电线路损耗率取4%~6%

变配电设备及配电线路损耗率取5%~8%

供电设施维修摊销费取0.02 ~0.03元/（KW.h）

单位循环冷却水费取0.03 ~0.05元/（KW.h）

2.施工用水价格

施工用水价格由基本水价、供水损耗和供水设施维修摊销费组成，根据施工组织设计所配置的供水系统设备组(台)时总费用和组(台)时总有效供水量计算。

水价计算公式：

¸  (1-供水损耗率) + 供水设施维修摊销费

式中：K－能量利用系数,取0.75~0.85

供水损耗率取8%~12%

供水设施维修摊销费取0.02 ~0.03元/m3

注：（1）施工用水为多级提水并中间有分流时，要逐级计算水价。

（2）施工用水有循环用水时，水价要根据施工组织设计的供水工艺流程计算。

3.施工用风价格

施工用风价格由基本风价、供风损耗和供风设施维修摊销费组成，根据施工组织设计所配置的空气压缩机系统设备组(台) 时总费用和组(台)时总有效供风量计算。

风价计算公式：

¸ (1-供风损耗率)+ 供风设施维修摊销费

空气压缩机系统如采用循环冷却水，不用水泵，则风价计算公式为：

¸ (1-供风损耗率)

+单位循环冷却水费+ 供风设施维修摊销费

式中：

K－能量利用系数,取0.70~0.85

供风损耗率取8%~12%

单位循环冷却水费0.005元/m3

供风设施维修摊销费0.002~0.003元/m3

四、施工机械使用费

施工机械使用费应根据《水利工程施工机械台时费定额》及有关规定计算。对于定额缺项的施工机械，可补充编制台时费定额。

五、砂石料单价

水利工程砂石料由承包商自行采备时，砂石料单价应根据料源情况、开采条件和工艺流程计算，并计入直接工程费、间接费、企业利润及税金。

砂、碎石(砾石)、块石、料石等预算价格控制在70元/m3左右，超过部分计取税金后列入相应部分之后。

六、混凝土材料单价

根据设计确定的不同工程部位的混凝土标号、级配和龄期，分别计算出每立方米混凝土材料单价，计入相应的混凝土工程概算单价内。其混凝土配合比的各项材料用量，应根据工程试验提供的资料计算，若无试验资料时，也可参照《水利建筑工程概算定额》附录混凝土材料配合表计算。

#### 第二节 建筑、安装工程单价编制

一、建筑工程单价

1. 直接工程费

(1)直接费

人工费=定额劳动量(工时) ´人工预算单价(元/工时)

材料费=定额材料用量´材料预算单价

机械使用费=定额机械使用量(台时) ´ 施工机械台时费(元/台时)

(2)其他直接费=直接费´其他直接费率之和

(3)现场经费=直接费´现场经费费率之和

2. 间接费

间接费=直接工程费´间接费率

3. 企业利润

企业利润=(直接工程费+间接费) ´企业利润率

4. 税金

税金=(直接工程费+间接费+企业利润) ´税率

5. 建筑工程单价

建筑工程单价=直接工程费+间接费+企业利润+税金

二、安装工程单价

(一)实物量形式的安装单价

1. 直接工程费

(1)直接费

人工费=定额劳动量(工时) ´人工预算单价(元/工时)

材料费=定额材料用量´材料预算单价

机械使用费=定额机械使用量(台时) ´ 施工机械台时费(元/台时)

(2)其他直接费=直接费 ´其他直接费率之和

(3)现场经费=人工费´现场经费费率之和

2. 间接费

间接费=人工费´间接费率

3. 企业利润

企业利润=(直接工程费+间接费) ´企业利润率

4. 未计价装置性材料费

未计价装置性材料费=未计价装置性材料用量´材料预算单价

5. 税金

税金=(直接工程费+间接费+企业利润+未计价装置性材料费) ´税率

6. 安装单价

单价=直接工程费+间接费+企业利润+未计价装置性材料费+税金

(二)费率形式的安装单价

1. 直接工程费

(1)直接费

人工费=定额人工费(%)´设备原价

材料费=定额材料费(%)´设备原价

装置性材料费(%)=定额装置性材料费(%)´设备原价

机械使用费(%)=定额机械使用费(%)´设备原价

(2)其它直接费=直接费´其它直接费率之和

(3)现场经费=人工费´现场经费费率之和

2. 间接费

间接费=人工费´间接费率

3. 企业利润

企业利润=(直接工程费+间接费)´ 企业利润率

4. 税金

税金=(直接工程费+间接费+企业利润)´税率

5. 安装单价

单价=直接工程费+间接费+企业利润+税金

三、其他直接费

1.冬雨季施工增加费

计算方法：根据不同地区，按直接费的百分率计算。

(1)西南、中南、华东区               0.5 ~ 1.0%

(2)华北区                           1.0 ~ 2.5%

(3)西北、东北区                     2.5 ~ 4.0%

西南、中南、华东区中，按规定不计冬季施工增加费的地区取小值，计算冬季施工增加费的地区可取大值；华北区中，内蒙古等较严寒地区可取大值，其他地区取中值或小值；西北、东北区中，陕西、甘肃等省取小值，其他地区可取中值或大值。

2.夜间施工增加费

按直接费的百分率计算,其中建筑工程为0.5%,安装工程为0.7%。

照明线路工程费用包括在“临时设施费”中；施工附属企业系统、加工厂、车间的照明，列入相应的产品中，均不包括在本项费用之内。

3.特殊地区施工增加费

指在高海拔和原始森林等特殊地区施工而增加的费用,其中高海拔地区的高程增加费,按规定直接进入定额；其他特殊增加费(如酷热、风沙)，应按工程所在地区规定的标准计算，地方没有规定的不得计算此项费用。

4.其他

按直接费的百分率计算。其中，建筑工程为1.0%，安装工程为1.5%。

四、现场经费

根据工程性质不同现场经费标准分为枢纽工程、引水工程及河道工程两部分标准。对于有些施工条件复杂，大型建筑物较多的引水工程可执行枢纽工程的费率标准。

1.枢纽工程现场经费标准

表4                  枢纽工程现场经费费率表

| 序 | 工 程 | 计 算 | 现 场 经 费 费 率(%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 | 类 别 | 基 础 | 合计 | 临时设施费 | 现场管理费 |
| 一 | 建筑工程 |  |  |  |  |
| 1 | 土石方工程 | 直接费 | 9 | 4 | 5 |
| 2 | 砂石备料工程(自采) | 直接费 | 2 | 0.5 | 1.5 |
| 3 | 模板工程 | 直接费 | 8 | 4 | 4 |
| 4 | 混凝土浇筑工程 | 直接费 | 8 | 4 | 4 |
| 5 | 钻孔灌浆及锚固工程 | 直接费 | 7 | 3 | 4 |
| 6 | 其他工程 | 直接费 | 7 | 3 | 4 |
| 二 | 机电、金属结构设备安装工程 | 人工费 | 45 | 20 | 25 |

工程类别划分：

（1）土石方工程：包括土石方开挖与填筑、砌石、抛石工程等；

（2）砂石备料工程：包括天然砂砾料和人工砂石料的开采加工。

（3）模板工程：包括现浇各种混凝土时制作及安装的各类模板工程。

（4）混凝土浇筑工程：包括现浇和预制各种混凝土、钢筋制作安装、伸缩缝、止水、防水层、温控措施等；

（5）钻孔灌浆及锚固工程：包括各种类型的钻孔灌浆、防渗墙及锚杆（索）、喷浆（混凝土）工程等；

（6）其他工程：指除上述工程以外的其他工程。

2.引水工程及河道工程现场经费标准

表5             引水工程及河道工程现场经费费率表

| 序 | 工 程 | 计 算 | 现 场 经 费 费 率(%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 | 类 别 | 基 础 | 合计 | 临时设施费 | 现场管理费 |
| 一 | 建筑工程 |  |  |  |  |
| 1 | 土方工程 | 直接费 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 石方工程 | 直接费 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | 模板工程 | 直接费 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | 混凝土浇筑工程 | 直接费 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | 钻孔灌浆及锚固工程 | 直接费 | 7 | 3 | 4 |
| 6 | 疏浚工程 | 直接费 | 5 | 2 | 3 |
| 7 | 其他工程 | 直接费 | 5 | 2 | 3 |
| 二 | 机电、金属结构设备安装工程 | 人工费 | 45 | 20 | 25 |

注：若自采砂石料，则费率标准同枢纽工程。

工程类别划分：

（1）除疏浚工程外，其余均与枢纽工程相同；

（2）疏浚工程，指用挖泥船、水力冲挖机组等机械疏浚江河、湖泊的工程。

五、间接费

根据工程性质不同间接费标准划分为枢纽工程、引水工程及河道工程两部分标准。对于有些施工条件复杂、大型建筑物较多的引水工程可执行枢纽工程的费率标准。

1. 枢纽工程间接费标准

表6             枢纽工程间接费费率表

| 序 | 工 程 | 计 算 | 间 接 费 费 率(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 号 | 类 别 | 基 础 |  |
| 一 | 建筑工程 |  |  |
| 1 | 土石方工程 | 直接工程费 | 9（8） |
| 2 | 砂石备料工程(自采) | 直接工程费 | 6 |
| 3 | 模板工程 | 直接工程费 | 6 |
| 4 | 混凝土浇筑工程 | 直接工程费 | 5 |
| 5 | 钻孔灌浆及锚固工程 | 直接工程费 | 7 |
| 6 | 其他工程 | 直接工程费 | 7 |
| 二 | 机电、金属结构设备安装工程 | 人工费 | 50 |

注: （1）工程类别划分同现场经费。

（2）若土石方填筑等工程项目所利用原料为已计取现场经费、间接费、企业利润和税金的砂石料，则其间接费率选取括号中数值。

2.引水工程及河道工程间接费标准

表7        引水工程及河道工程间接费费率表

| 序 | 工 程 | 计 算 | 间 接 费 费 率(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 号 | 类 别 | 基 础 |  |
| 一 | 建筑工程 |  |  |
| 1 | 土方工程 | 直接工程费 | 4 |
| 2 | 石方工程 | 直接工程费 | 6 |
| 3 | 模板工程 | 直接工程费 | 6 |
| 4 | 混凝土浇筑工程 | 直接工程费 | 4 |
| 5 | 钻孔灌浆及锚固工程 | 直接工程费 | 7 |
| 6 | 疏浚工程 | 直接工程费 | 5 |
| 7 | 其他工程 | 直接工程费 | 5 |
| 二 | 机电、金属结构设备安装工程 | 人工费 | 50 |

注: ①工程类别划分同现场经费。

②若工程自采砂石料，则费率标准同枢纽工程。

六、企业利润

按直接工程费和间接费之和的7%计算。

七、税金

为了计算简便，在编制概算时，可按下列公式和税率计算:

税金=(直接工程费+间接费+计划利润) ´税率

(若安装工程中含未计价装置性材料费，则计算税金时应计入未计价装置性材料费。)

税率标准:

建设项目在市区的:                   3.41%；

建设项目在县城镇的:                 3.35%；

建设项目在市区或县城镇以外的:       3.22%。

#### 第三节 分部工程概算编制

第一部分  建筑工程

建筑工程按主体建筑工程、交通工程、房屋建筑工程、外部供电线路工程、其他建筑工程分别采用不同的方法编制。

一、主体建筑工程

1.主体建筑工程概算按设计工程量乘以工程单价进行编制。

2.主体建筑工程量应遵照《水利工程设计工程量计算规则》，按项目划分要求，计算到三级项目。

3.当设计对混凝土施工有温控要求时，应根据温控措施设计，计算温控措施费用，也可以经过分析确定指标后，按建筑物混凝土方量进行计算。

4.细部结构工程。参照水工建筑工程细部结构指标表确定，见表8。

表8                                水工建筑工程细部结构指标表

|  | 混凝土重力 |  | 混凝土 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 坝、重力拱 |  | 双曲 | 土坝、 | 水闸 | 冲砂闸、 |
| 名称 | 坝、宽缝重力 |  | 拱坝 | 堆石坝 |  | 泄洪闸 |
|  | 坝、支墩坝 |  |  |  |  |  |
| 单位 | 元/m3 (坝体方) |  | 元/m3 (坝体方) | 元/m3 （坝体方） | 元/m3 (混凝土) | 元/m3 (混凝土) |
| 综合指标 | 11.9 |  | 12.6 | 0.84 | 35 | 30.8 |
| 项目 名称 | 进水口 进水塔 |  | 溢洪道 | 隧洞 | 竖井、 调压井 | 高压管道 |
| 单位 | 元/m3 (混凝土) |  | 元/m3 (混凝土) | 元/m3 (混凝土) | 元/m3 (混凝土) | 元/m3 (混凝土) |
| 综合指标 | 14 |  | 13.3 | 11.2 | 14 | 3.0 |
| 项目 名称 | 地面厂房 | 地下厂房 | 地面升压变电站 | 地下升压变电站 | 船闸 | 明渠（衬砌） |
| 单位 | 元/m3 (混凝土) | 元/m3 (混凝土) | 元/m3 (混凝土) | 元/m3 (混凝土) | 元/m3 (混凝土) | 元/m3 (混凝土) |
| 综合指标 | 27.3 | 42 | 24.5 | 15.4 | 21.7 | 6.2 |

注：表中综合指标包括多孔混凝土排水管、廊道木模制作与安装、止水工程、伸缩缝工程、接缝灌浆管路、冷却水管路、栏杆、路面工程、照明工程、爬梯、通气管道、坝基渗水处理、排水工程、排水渗井钻孔及反滤料、坝坡踏步、孔洞钢盖板、厂房内上下水工程、防潮层、建筑钢材及其他细部结构工程。

二、交通工程

交通工程投资按设计工程量乘以单价进行计算，也可根据工程所在地区造价指标或有关实际资料，采用扩大单位指标编制。

三、房屋建筑工程

1.水利工程的永久房屋建筑面积，用于生产和管理办公的部分，由设计单位按有关规定，结合工程规模确定；用于生活文化福利建筑工程的部分，在考虑国家现行房改政策的情况下，按主体建筑工程投资的百分率计算。

枢纽工程

50000万元≥投资，         取1.5%~2.0%

100000万元≥投资＞50000万元， 取1.1%~1.5%

100000万元＜投资，         取0.8 %~1.1 %

引水及河道工程                       取 0.5 %~0.8%。

注：在每档中，投资小或工程位置偏远者取大值；反之，取小值。

2.室外工程投资，一般按房屋建筑工程投资的10%~15%计算。

四、供电线路工程

根据设计的电压等级、线路架设长度及所需配备的变配电设施要求，采用工程所在地区造价指标或有关实际资料计算。

五、其他建筑工程

（1）内外部观测工程按建筑工程属性处理。内外部观测工程项目投资应按设计资料计算。如无设计资料时，可根据坝型或其他工程型式，按照主体建筑工程投资的百分率计算：

当材料坝						0.9%~1.1%

混凝土坝						1.1%~1.3%

引水式电站（引水建筑物）			1.1%~1.3%

堤防工程						0.2%~0.3%

（2）动力线路、照明线路、通信线路等三项工程投资按设计工程量乘以单价或采用扩大单位指标编制。

（3）其余各项按设计要求分析计算。

第二部分  机电设备及安装工程

机电设备及安装工程投资由设备费和安装工程费两部分组成。

一、设备费，包括设备原价、运杂费、运输保险费和采购保管费。

1.设备原价

以出厂价或设计单位分析论证后的询价为设备原价。

2.运杂费

分主要设备运杂费和其他设备运杂费，均按占设备原价的百分率计算。

(1)主要设备运杂费率(%)

表9    主要设备运杂费率表(%)

|  | 铁 | 路 | 公 | 路 | 公路直达 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备分类 | 基本运距 | 每增运 | 基本运距 | 每增运 | 基本费率 |
|  | 1000Km | 500Km | 50 Km | 10 Km |  |
| 水轮发电机组 | 2.21 | 0.40 | 1.06 | 0.10 | 1.01 |
| 主阀、桥机 | 2.99 | 0.70 | 1.85 | 0.18 | 1.33 |
| 主变压器 |  |  |  |  |  |
| 120000KVA及以上 | 3.50 | 0.56 | 2.80 | 0.25 | 1.20 |
| 120000KVA以下 | 2.97 | 0.56 | 0.92 | 0.10 | 1.20 |

设备由铁路直达或铁路、公路联运时，分别按里程求得费率后叠加计算；如果设备由公路直达，应按公路里程计算费率后，再加公路直达基本费率。

(2) 其他设备运杂费率

表10        其他设备运杂费率表

| 类别 | 适 用 地 区 | 费率(%) |
| --- | --- | --- |
| I | 北京、天津、上海、江苏、浙江、江西、安徽、湖北、湖南、河南、广东、山西、山东、河北、陕西、辽宁、吉林、黑龙江等省、直辖市 | 4~6 |
| II | 甘肃、云南、贵州、广西、四川、重庆、福建、海南、宁夏、内蒙古、青海等省、自治区、直辖市 | 6~8 |

工程地点距铁路线近者费率取小值，远者取大值。新疆、西藏地区的费率在表中未包括，可视具体情况另行确定。

3.运输保险费

按有关规定计算。

4.采购及保管费

按设备原价、运杂费之和的0.7%计算。

5.运杂综合费率

运杂综合费率=运杂费率+(1+运杂费率)×采购及保管费率+运输保险费率。

上述运杂综合费率，适用于计算国产设备运杂费。国产设备运杂综合费率乘以相应国产设备原价占进口设备原价的比例系数，即为进口设备的国内段运杂综合费率。

6.交通工具购置费

工程竣工后，为保证建设项目初期生产管理单位正常运行必须配备生产、生活、消防车辆和船只。

计算方法：按表中所列设备数量和国产设备出厂价格加车船附加费、运杂费计算。

表11        交通工具购置指标表

|  |  |  |  | 设 | 备 | 名 | 称 | 及 | 数 | 量 | (辆 | 艘) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 | 程 | 类 别 | 轿车 | 载重汽车 | 工具车 | 面包车 | 消防车 | 越野车 | 大客车 | 汽船 | 机动船 | 驳船 |
| 枢纽 | 大（1） | 型 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |
| 工程 | 大（2） | 型 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 大型 | 线路 | ＞300Km | 2 | 8 | 6 | 6 |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 引水 | 长度 | 100~300 Km | 1 | 6 | 4 | 3 |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 工程 |  | ≤100 Km |  | 3 | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 大型灌 | 灌排 | ＞150万亩 | 1 | 6 | 5 | 5 |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 区或排 | 面积 | 50~150万亩 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 涝工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 堤防 | 管理 | 1 |  | 6 |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 工程 | 单位 | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
|  | 级别 | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |

注：堤防工程的管理单位级别请参照水科技[1996]414号文《堤防工程管理设计规范》。

二、安装工程费

安装工程投资按设备数量乘以安装单价进行计算。

第三部分 金属结构设备及安装工程

编制方法同第二部分机电设备及安装工程。

第四部分 施工临时工程

一、导流工程

按设计工程量乘以工程单价进行计算。

二、施工交通工程

按设计工程量乘以单价进行计算，也可根据工程所在地区造价指标或有关实际资料，采用扩大单位指标编制。

三、施工场外供电工程

根据设计的电压等级、线路架设长度及所需配备的变配电设施要求，采用工程所在地区造价指标或有关实际资料计算。

四、施工房屋建筑工程

包括施工仓库和办公、生活及文化福利建筑两部分。施工仓库，指为工程施工而临时兴建的设备、材料、工器具等仓库；办公、生活及文化福利建筑，指施工单位、建设单位(包括监理)及设计代表在工程建设期所需的办公室、宿舍、招待所和其他文化福利设施等房屋建筑工程。

不包括列入临时设施和其他施工临时工程项目内的电、风、水，通信系统，砂石料系统，混凝土拌和及浇筑系统，木工、钢筋、机修等辅助加工厂，混凝土预制构件厂，混凝土制冷、供热系统，施工排水等生产用房。

(1)施工仓库。建筑面积由施工组织设计确定，单位造价指标根据当地生活福利建筑的相应造价水平确定。

(2)办公、生活及文化福利建筑

①枢纽工程和大型引水工程，按下列公式计算：

式中:  I--房屋建筑工程投资；

A--建安工作量，按工程一至四部分建安工作量(不包括办公、生活及文化福利建筑和其他施工临时工程)之和乘以(1+其他施工临时工程百分率)计算；

U--人均建筑面积综合指标，按12~15m2/人标准计算；

P--单位造价指标，参考工程所在地区的永久房屋造价指标(元/ m2 )计算；

N--施工年限，按施工组织设计确定的合理工期计算；

L--全员劳动生产率，一般不低于60000~100000元/（人·年）；施工机械化程度高取大值，反之取小值；

K1 --施工高峰人数调整系数，取1.10；

K2--室外工程系数，取1.10~1.15，地形条件差的可取大值，反之取小值；

K3 --单位造价指标调整系数，按不同施工年限，采用表12中的调整系数；

表12   单位造价指标调整系数表

| 工期 | 系数 |
| --- | --- |
| 2年以内 | 0.25 |
| 2~3年 | 0.40 |
| 3~5年 | 0.55 |
| 5~8年 | 0.70 |
| 8~11年 | 0.80 |

②河湖整治工程、灌溉工程、堤防工程、改扩建与加固工程按一至四部分建安工作量的百分率计算（表13）。

表13

| 工期 | 百分率 |
| --- | --- |
| ≤ 3年 | 1.5%~2.0% |
| >3年 | 1.0%~1.5% |

五、其他施工临时工程

按工程一至四部分建安工作量(不包括其他施工临时工程)之和的百分率计算。

(1)枢纽工程和引水工程为3.0%~4.0%；

(2)河道工程为0.5%~1%。

第五部分 独立费用

一、建设管理费

(一)建设项目管理费

1.建设单位开办费

对于新建工程，其开办费根据建设单位开办费标准和建设单位定员来确定。对于改扩建与加固工程，原则上不计建设单位开办费。

(1)建设单位开办费标准                            表14

| 建设单位人数 | 20人以下 | 21~40人 | 41~70人 | 71~140人 | 140人以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开办费(万元) | 120 | 120~220 | 220~350 | 350~700 | 700~850 |

注：①引水及河道工程按总工程计算，不得分段分别计算。

②定员人数在两个数之间的，开办费由内插法求得。

(2)建设单位定员标准

表15               建设单位定员表

|  |  | 工程类别及规模 |  |  | 定员人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特大型工程 | 如南水北调 |  |  | 140以上 |
|  | 综合利用的 | 大（1）型 | 总库容＞10亿m3 |  | 70~140 |
| 枢 纽 工 程 | 水利枢纽工程 | 大（2）型 | 总库容1亿~10亿 m3 |  | 40~70 |
|  |  | 200万KW以上 |  |  | 90~120 |
|  |  | 150万~200万KW |  |  | 70~90 |
|  | 以发电为主的 | 100万~150万KW |  |  | 55~70 |
|  | 枢纽工程 | 50万~100万KW |  |  | 40~55 |
|  |  | 30万~50万KW |  |  | 30~40 |
|  |  | 30万KW |  |  | 20~30 |
|  | 枢纽扩建及 | 大型 | 总库容＞1亿 m3 |  | 21~35 |
|  | 加固工程 | 中型 | 总库容0.1亿~1亿 m3 |  | 14~21 |
| 引 水及河 道 工 程 | 大型 | 线路总长 | ＞300Km |  | 84~140 |
|  | 引水 | 线路总长 | 100~300 Km |  | 56~84 |
|  | 工程 | 线路总长 | ≤100 Km |  | 28~56 |
|  | 大型灌溉或 | 灌溉或排涝面积 ＞150万亩 |  |  | 56~84 |
|  | 排涝工程 | 灌溉或排涝面积 50万~150万亩 |  |  | 28~56 |
|  | 大江大河整治 | 河道长度 | ＞300Km |  | 42~56 |
|  | 及堤防加固 | 河道长度 | 100~300 Km |  | 28~42 |
|  | 工程 | 河道长度 | ≤100 Km |  | 14~28 |

注：①当大型引水、灌溉或排涝、大江大河整治及堤防加固工程包含有较多的泵站、水闸、船闸时，定员可适当增加。

②本定员只作为计算建设单位开办费和建设单位人员经常费的依据。

③工程施工条件复杂者，取大值；反之，取小值。

2.建设单位经常费

(1)建设单位人员经常费。根据建设单位定员、费用指标和经常费用计算期进行计算。

编制概算时，应根据该工程所在地区和编制年的基本工资、辅助工资、工资附加费、劳动保护费以及费用标准调整“六类(北京)地区建设单位人员经常费用指标表”中的费用。

计算公式为：

建设单位人员经常费=费用指标(元/人·年)×定员人数×经常费用计算期(年)

①枢纽、引水工程费用指标：

表16     六类(北京)地区建设单位人员经常费用指标表

| 序号 | 项目 | 计算公式 | 金额 (元/人年) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 基本工资 |  | 6420 |
|  | 工人 | 400元/月×12月×10% | 480 |
|  | 干部 | 550元/月×12月×90% | 5940 |
| 2. | 辅助工资 |  | 2446 |
|  | 地区津贴 | 北京地区无 |  |
|  | 施工津贴 | 5.3元/天×365×0.95 | 1838 |
|  | 夜餐津贴 | 4.5元/工日×251工日×30% | 339 |
|  | 节日加班津贴 | 6420÷251×10×3×35% | 269 |
| 3. | 工资附加费 职工福利基金 | 1~2项之和8866元的14% | 4432 1241 |
|  | 工会经费 | 1~2项之和8866元的2% | 177 |
|  | 职工教育经费 养老保险费 | 1~2项之和8866元的1.5% 1~2项之和8866元的20% | 133 1773 |
|  | 医疗保险费 工伤保险费 | 1~2项之和8866元的4% 1~2项之和8866元的1.5% | 355 133 |
|  | 职工失业保险基金 住房公积金 | 1~2项之和8866元的2% 1~2项之和8866元的5% | 177 443 |
| 4. | 劳动保护费 | 基本工资6420元的12% | 770 |
| 5. | 小计 |  | 14068 |
| 6. | 其他费用 | 1~4项之和14068元×180% | 25322 |
| 7. | 合计 |  | 39390 |

注：工期短或施工条件简单的引水工程费用指标应按河道工程费用指标。

②河道工程费用指标：

表17    六类(北京)地区建设单位人员经常费用指标表

| 序号 | 项目 | 计算公式 | 金额(元/人年) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 基本工资 |  | 4494 |
|  | 工人 | 280元/月×12月×10% | 336 |
|  | 干部 | 385元/月×12月×90% | 4158 |
| 2. | 辅助工资 |  | 1628 |
|  | 地区津贴 | 北京地区无 |  |
|  | 施工津贴 | 3.5元/天×365×0.95 | 1214 |
|  | 夜餐津贴 | 4.5元/工日×251工日×20% | 226 |
|  | 节日加班津贴 | 基本工资4494÷251×10×3×35% | 188 |
| 3. | 工资附加费 职工福利基金 | 1~2项之和6122元的14% | 3060 857 |
|  | 工会经费 | 1~2项之和6122元的2% | 122 |
|  | 职工教育经费 养老保险费 | 1~2项之和6122元的1.5% 1~2项之和6122元的20% | 92 1224 |
|  | 医疗保险费 工伤保险费 | 1~2项之和6122元的4% 1~2项之和6122元的1.5% | 245 92 |
|  | 职工失业保险基金 住房公积金 | 1~2项之和6122元的2% 1~2项之和6122元的5% | 122 306 |
| 4. | 劳动保护费 | 基本工资4494的12% | 539 |
| 5. | 小计 |  | 9721 |
| 6. | 其他费用 | 1~4项之和9721元×180% | 17498 |
| 7. | 合计 |  | 27219 |

③经常费用计算期。根据施工组织设计确定的施工总进度和总工期，建设单位人员从工程筹建之日起，至工程竣工之日加六个月止，为经常费用计算期。其中：大型水利枢纽工程、大型引水工程、灌溉或排涝面积大于150万亩工程等的筹建期1~2年，其他工程0.5~1年。

(2)工程管理经常费。枢纽工程及引水工程一般按建设单位开办费和建设单位人员经常费之和的35%~40%计取。改扩建与加固工程、堤防及疏浚工程按20%计取。

(二)工程建设监理费

按照国家及省、自治区、直辖市计划（物价）部门有关规定计收。

(三)联合试运转费

费用指标见表18。

表18      联合试运转费用指标表

| 水电站 | 单机容量(万KW) | ≤ 1 | ≤ 2 | ≤ 3 | ≤ 4 | ≤ 5 | ≤ 6 | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 30 | ≤ 40 | ＞ 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程 | 费用(万元/台) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 16 | 22 |
| 泵站工程 | 电力泵站 |  |  |  |  |  | 每千瓦25~30元 |  |  |  |  |  |

二、生产准备费

1.生产及管理单位提前进厂费

枢纽工程按一至四部分建安工程量的0.2%~0.4%计算，大（1）型工程取小值，大（2）型工程取大值。

引水和灌溉工程视工程规模参照枢纽工程计算。

改扩建与加固工程、堤防及疏浚工程原则上不计此项费用，若工程中含有新建大型泵站、船闸等建筑物，按建筑物的建安工作量参照枢纽工程费率适当计列。

2.生产职工培训费

枢纽工程按一至四部分建安工作量的0.3%~0.5%计算，大（1）型工程取小值，大（2）型工程取大值。

引水工程和灌溉工程视工程规模参照枢纽工程计算。

改扩建与加固工程、堤防及疏浚工程原则上不计此项费用，若工程中含有新建大型泵站、船闸等建筑物，按建筑物的建安工作量参照枢纽工程费率适当计列。

3.管理用具购置费

枢纽工程按一至四部分建安工作量的0.02%~0.08%计算，大（1）型工程取小值，大（2）型工程取大值。

引水工程及河道工程按建安工作量的0.02%~0.03%计算。

4.备品备件购置费

按占设备费的0.4%~0.6%计算。大（1）型工程取下限，其他工程取中、上限。

注：(1) 设备费应包括机电设备、金属结构设备以及运杂费等全部设备费。

(2) 电站、泵站同容量、同型号机组超过一台时，只计算一台的设备费。

5.工器具及生产家具购置费

按占设备费的0.08%~0.2%计算。枢纽工程取下限，其他工程取中、上限。

三、科研勘测设计费

1.工程科学研究试验费

按工程建安工作量的百分率计算。其中：枢纽和引水工程取0.5%；河道工程取0.2%。

3.工程勘测设计费

按照国家计委、建设部计价格[2002]10号文件规定执行。

四、建设及施工场地征用费

具体编制方法和计算标准参照移民和环境部分概算编制规定执行。

五、其他

1.定额编制管理费

按照国家及省、自治区、直辖市计划（物价）部门有关规定计收。

2.工程质量监督费

按照国家及省、自治区、直辖市计划（物价）部门有关规定计收。

3.工程保险费

按工程一至四部分投资合计的4.5‰~5.0‰计算。

4.其他税费

按国家有关规定计取。

#### 第四节 分年度投资及资金流量

一、分年度投资

分年度投资是根据施工组织设计确定的施工进度和合理工期而计算出的工程各年度预计完成的投资额。

1.建筑工程

(1)建筑工程分年度投资表应根据施工进度的安排，对主要工程按各单项工程分年度完成的工程量和相应的工程单价计算。对于次要的和其他工程，可根据施工进度，按各年所占完成投资的比例，摊入分年度投资表。

(2) 建筑工程分年度投资的编制至少应按二级项目中的主要工程项目分别反映各自的建筑工程量。

2.设备及安装工程

设备及安装工程分年度投资应根据施工组织设计确定的设备安装进度计算各年预计完成的设备费和安装费。

3.费用

根据费用的性质和费用发生的时段，按相应年度分别进行计算。

二、资金流量

资金流量是为满足工程项目在建设过程中各时段的资金需求，按工程建设所需资金投入时间计算的各年度使用的资金量。资金流量表的编制以分年度投资表为依据，按建筑安装工程、永久设备工程和独立费用三种类型分别计算。本资金流量计算办法主要用于初步设计概算。

1.建筑及安装工程资金流量

(1)建筑工程可根据分年度投资表的项目划分，考虑一级项目中的主要工程项目，以归项划分后各年度建筑工作量作为计算资金流量的依据。

(2)资金流量是在原分年度投资的基础上，考虑预付款、预付款的扣回、保留金和保留金的偿还等编制出的分年度资金安排。

(3)预付款一般可划分工程预付款和工程材料预付款两部分。

①工程预付款按划分的单个工程项目的建安工作量的10%~20%计算，工期在3年以内的工程全部安排在第一年，工期在3年以上的可安排在前两年。工程预付款的扣回从完成建安工作量的30%起开始，按完成建安工作量的20%~30%扣回至预付款全部回收完毕为止。

对于需要购置特殊施工机械设备或施工难度较大的项目，工程预付款可取大值，其他项目取中值或小值。

②工程材料预付款。水利工程一般规模较大，所需材料的种类及数量较多，提前备料所需资金较大，因此考虑向承包商支付一定数量的材料预付款。可按分年度投资中次年完成建安工作量的20%在本年提前支付，并于次年扣回，以此类推，直至本项目竣工。(河道工程和灌溉工程等不计此项预付款。)

(4)保留金。水利工程的保留金，按建安工作量的2.5%计算。在概算资金流量计算时，按分项工程分年度完成建安工作量的5%扣留至该项工程全部建安工作量的2.5%时终止(即完成建安工作量的50%时)，并将所扣的保留金100%计入该项工程终止后一年(如该年已超出总工期，则此项保留金计入工程的最后一年)的资金流量表内。

2.永久设备工程资金流量

永久设备工程资金流量计算，划分为主要设备和一般设备两种类型分别计算。

(1)主要设备的资金流量计算，按设备到货周期确定各年资金流量比例，具体比例见表19。

表19

| 年份 到货周期 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1年 | 15% | 75%* | 10% |  |  |  |
| 2年 | 15% | 25% | 50%* | 10% |  |  |
| 3年 | 15% | 25% | 10% | 40%* | 10% |  |
| 4年 | 15% | 25% | 10% | 10% | 30%* | 10% |

注： ①表中带*号的年份为设备到货年份。

②主要设备为水轮发电机组、大型水泵、大型电机、主阀、主变压器、桥机、门机、高压断路器或高压组合电器、金属结构闸门启闭设备等。

#### 第五节 预备费、建设期融资利息、静态总投资、总投资

一、预备费

1.基本预备费

计算方法：根据工程规模、施工年限和地质条件等不同情况，按工程一至五部分投资合计(依据分年度投资表)的百分率计算。

初步设计阶段为5.0%~8.0%。

2.价差预备费

计算方法：根据施工年限，以资金流量表的静态投资为计算基数。

按照国家计委根据物价变动形势，适时调整和发布的年物价指数计算。

计算公式：

式中：E-价差预备费；

N-合理建设工期；

n-施工年度；

Fn-建设期间资金流量表内第n年的投资；

P-年物价指数。

二、建设期融资利息

计算公式：

式中：S-建设期融资利息；

N-合理建设工期；

n-施工年度；

m-还息年度；

Fn 、Fm-在建设期资金流量表内第n 、m年的投资；

bn 、bm -各施工年份融资额占当年投资比例；

i-建设期融资利率；

Sm-第m年的付息额度；

三、静态总投资

工程一至五部分投资与基本预备费之和构成静态总投资。

四、总投资

工程一至五部分投资、基本预备费、价差预备费、建设期融资利息之和构成总投资。

编制总概算表时，在第五部分独立费用之后，应顺序计列以下项目：

(1)一至五部分投资合计

(2)基本预备费

(3)静态总投资

(4)价差预备费

(5)建设期融资利息

(6)总投资

### 第七章 概算表格

一、工程概算总表

工程概算总表是由工程部分的总概算表与移民和环境部分的总概算表汇总而成。

表中I是工程部分总概算表。

表中II是移民环境总概算表。

表中III为前两部分合计静态总投资和总投资。

二、概算表

概算表包括总概算表、建筑工程概算表、设备及安装工程概算表、分年度投资表、资金流量表。

1.总概算表

按项目划分的五部分填表并列至一级项目。五部分之后的内容为：一至五部分投资合计、基本预备费、静态总投资、价差预备费、建设期融资利息、总投资。

2.建筑工程概算表

按项目划分列至三级项目。

本表适用于编制建筑工程概算、施工临时工程概算和独立费用概算。

建筑工程概算表

3. 设备及安装工程概算表

按项目划分列至三级项目。

4.分年度投资表

可视不同情况按项目划分列至一级项目。枢纽工程原则上按下表编制分年度投资，为编制资金流量表作准备。某些工程施工期较短可不编制资金流量表，因此其分年度投资表的项目可按工程部分总概算表的项目列入。

一、建筑工程

1.建筑工程

2.施工临时工程

二、安装工程

1.发电设备安装工程

2.变电设备安装工程

3.公用设备安装工程

4.金属结构设备安装工程

三、设备工程

1.发电设备

2.变电设备

3.公用设备

4.金属结构设备

四、独立费用

1.建设管理费

2.生产准备费

3.科研勘测设计费

4.建设及施工场地征用费

5.其他

…

## 可行性研究投资估算

投资估算是可行性研究报告的重要组成部分，是国家为选定近期开发项目作出科学决策和批准进行初步设计的重要依据。

一、综述

水利工程可行性研究投资估算与初步设计概算在组成内容、项目划分和费用构成上是基本相同的，但两者设计深度不同，投资估算可根据《水利水电工程可行性研究报告编制规程》的有关规定，对初步设计概算编制规定中部分内容进行适当简化、合并或调整。

设计阶段和设计深度决定了两者编制方法及计算标准有所不同。

二、编制方法及计算标准

1.基础单价

基础单价编制与概算相同。

2.建筑、安装工程单价

投资估算主要建筑、安装工程单价编制与初设概算单价编制相同，一般均采用概算定额，但考虑投资估算工作深度和精度，应乘以10%扩大系数。

3.分部工程估算编制

(1)建筑工程。主体建筑工程、交通工程、房屋建筑工程基本与概算相同。其他建筑工程可视工程具体情况和规模按主体建筑工程投资的3%~5%计算。

(2)机电设备及安装工程。主要机电设备及安装工程基本与概算相同。其他机电设备及安装工程可根据装机规模按占主要机电设备费的百分率或单位千瓦指标计算。

(3)金属结构设备及安装工程。编制方法基本与概算相同。

(4)施工临时工程。编制方法及计算标准概算相同。

(5)独立费用。编制方法及计算标准与概算相同。

三、分年度投资及资金流量

投资估算由于工作深度仅计算分年度投资而不计算资金流量。

四、预备费、建设期融资利息、静态总投资、总投资

可行性研究投资估算基本预备费率取10%~12%；项目建议书阶段基本预备费率取15%~18%。价差预备费率同初步设计概算。

五、估算表格

基本与概算相同。